UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im.  Jana  Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

ul. Borowska 213                   50 – 556 Wrocław

Kancelaria: (071) 733 12 00                 Fax: (071)733 12 09

strona internetowa: www.usk.wroc.pl    e-mail:kancelaria@usk.wroc.pl

L. Dz.	USK/DZP/PN-47/2015			                            		Wrocław, 2015-05-18

Dotyczy:  Dostawa specjalistycznego sprzętu dla Kliniki Okulistyki;  USK/DZP/PN-47/2015

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 7 zestaw trokarów 23 G ONE-STEP (3 szt.) z 4 mm kaniulami z zaworkami oraz  kaniulą infuzyjną?

Odpowiedź:

Wymagane ostrze typu V-Lance

- Czy Zamawiający zgodzi się w pakiecie 7 na dostarczenie 48 zestawów pakowanych oddzielnie?

Odpowiedź:

Tak

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie  8 soczewki toryczne z kopolimeru  zbudowanego z monomerów hydrofilnych i hydrofobowych, o uwodnieniu 25% i wsp. refrakcji 1,46, pozostałe wymagania bez zmian.

Odpowiedź:

Tak

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie  14 pozycji 6 pierścienie dotorebkowe z  wewnętrzną blokadą tłoka, pozostałe wymagania bez zmian

Odpowiedź:

Tak

- Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 17a miotełki pokrytej pyłem diamentowym 23G, długość całkowita narzędzia 140 mm, rękojeść żłobiona o długości 110 mm, kaniula prowadząca 23G o długości 28 mm, silikonowy koniec pokryty pyłem diamentowym o długości co najmniej 1,5 mm?

Odpowiedź:

Tak

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 17a miotełki pakowane po 5 sztuk i pozwoli na odpowiednie przeliczenie zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Tak

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych