UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im.  Jana  Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

ul. Borowska 213                   50 – 556 Wrocław

Kancelaria: (071) 733 12 00                 Fax: (071)733 12 09

strona internetowa: www.usk.wroc.pl    e-mail:kancelaria@usk.wroc.pl

L. Dz.	USK/DZP/PN-47/2015			                            		Wrocław, 2015-05-19

Dotyczy:  Dostawa specjalistycznego sprzętu dla Kliniki Okulistyki;  USK/DZP/PN-47/2015

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Ad Pakiet nr 3, Poz. 12
Czy Zamawiający wymaga do dostawy kaniule typu soft, brush lub charles.

Odpowiedź: Typu Chang


Ad Pakiet nr 14, Poz. 5
Czy Zamawiający dopuszcza do dostawy zestawy do podaży oleju silikonowego 
ze złączką  podłączaną do aparatu DORC przy użyciu wielorazowego connectora. 
Wielorazowy connector nie wymaga sterylizacji i jest podłączany do aparatu na stałe. 
Koszty dostawy connectora ponosi oferent. 
Prosimy o podanie ilości aparatów DORC użytkowanych na bloku operacyjnym.
 
Odpowiedź: Nie

Ad Pakiet nr 14, Poz. 13
Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie czy w opisie do niniejszej poz. nie wkradł się błąd pisarski:
- jest:  mufka silikonowa do łączenia taśmy silikonowej o wymiarach dl 120 mm x 0,6 mm x 2,5 mm
lub czy 
- winno być: mufka silikonowa do łączenia taśmy silikonowej o wymiarach dl 120 mm x 1,6 mm x 2,5 mm   (oval sleeves / code 60-0304)

Odpowiedź: Błąd, winno być 1,6mm

Ad Pakiet nr 16, Poz. 1
Czy Zamawiający dopuszcza do dostawy  przeżroczyste strzykawki insulinowe o pojemności 0,5 ml z wtopioną igłą 0,33x12,7mm; ze standardową podziałkę elementarną 0,01 ml oraz elementem optycznym powiększającym podziałkę celem dokładnego odmierzenia podawanego środka; skala w kolorze czarnym.
Strzykawka 5-elementowa: cylinder z wtopioną igłą, tłokiem, nakładanym elementem optycznym, 
dwiema obsadkami na końcach strzykawki gwarantujących sterylność.
Zakończenie tłoka monolityczne gumowe z jednym przewężeniem i dwoma pasowanymi pierścieniami celem uzyskania wymaganej szczelności oraz płynnego posuwu.
Strzykawka przeznaczona m.in. do injekcji doszklistkowych.

Odpowiedź: Tak

Ad Pakiet nr 17, a
Czy Zamawiający dopuszcza do dostawy kaniulę:
Diamond Dusted Soft Tip Cannula, 23Ga - 1.0mm silicone tip (for triamcinolone removal)

Odpowiedź: Nie

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych