UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im.  Jana  Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

ul. Borowska 213                   50 – 556 Wrocław

Kancelaria: (071) 733 12 00                 Fax: (071)733 12 09

strona internetowa: www.usk.wroc.pl    e-mail:kancelaria@usk.wroc.pl

L. Dz.	USK/DZP/PN-47/2015			                            		Wrocław, 2015-05-19

Dotyczy:  Dostawa specjalistycznego sprzętu dla Kliniki Okulistyki;  USK/DZP/PN-47/2015

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 17 poz 1 oraz 2  gazy okulistyczne wielokrotnego użytku z zestawem zawierającym: cylinder 75 ml, strzykawkę z filtrem 0.2 um, konektor, kaniula 30 G oraz opaskę na nadgarstek, oraz dodatkowy filtr do podaży gazu 0.2 um?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający w pakiecie nr 17 poz 2 dokonał omyłki pisarskiej wpisując zestaw do usuwania oleju, czy też Zamawiający wraz z dostawą gazu okulistycznego wymaga również dostawy zestawu do usuwania oleju?

Odpowiedź: Omyłkowy wpis.

Zamawiajacy wykreśla z formularza cenowego z pakietu nr 17 pozycja nr 2 następujący zapis: „Zestaw do usuwania oleju (1op.=6 szt.)”

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 17a miotełki pokryte pyłem diamentowym 23G, w opakowaniach po 5 szt?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 15 poz 5 produkt równoważny trepan rogówkowy jednorazowego użytku podciśnieniowy dla dawcy oraz biorcy?

Odpowiedź: Tak

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych