UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im.  Jana  Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

ul. Borowska 213                   50 – 556 Wrocław

Kancelaria: (071) 733 12 00                 Fax: (071)733 12 09

strona internetowa: www.usk.wroc.pl    e-mail:kancelaria@usk.wroc.pl

L. Dz.	USK/DZP/PN-143/2015			                            	Wrocław, 2015-11-05

Dotyczy:  Dostawa specjalistycznego sprzętu dla Kliniki Okulistyki;  USK/DZP/PN-143/2015

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

W związku z ogłoszonym przez Państwa postępowaniem przetargowym, niniejszym zwracamy się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

- Czy w Pakiecie nr 10 Zamawiający dopuści soczewkę wewnątrzgałkową o długości całkowitej 12,5mm i angulacji 0 stopni ?

Odpowiedź: Nie

- Czy w Pakiecie nr 14 poz. 1 Zamawiający dopuści dekalinę w fiolkach o pojemności 7ml?

Odpowiedź: Tak, reszta  parametrów zgodna z SIWZ

- Czy w Pakiecie nr 14 poz. 14 Zamawiający dopuści HPMC o lepkości: 20,000 cps i  pojemności amp.-strz. 2,0ml ?

Odpowiedź: Nie

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych