UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im.  Jana  Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

ul. Borowska 213                   50 – 556 Wrocław

Kancelaria: (071) 733 12 00                 Fax: (071)733 12 09

strona internetowa: www.usk.wroc.pl    e-mail:kancelaria@usk.wroc.pl

L. Dz.	USK/DZP/PN-143/2015			                            	Wrocław, 2015-11-05

Dotyczy:  Dostawa specjalistycznego sprzętu dla Kliniki Okulistyki;  USK/DZP/PN-143/2015

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Ad. Pakiet nr 3, poz. 15
Prosimy o sprecyzowanie wymagań dotyczących rezerwuaru (długość x średnica)
lub podanie producenta igły fletowej
Odpowiedź: Firma DORC

Ad. Pakiet nr 10, poz. 1
Czy Zamawiający dopuszcza do dostawy soczewki:
- długość całkowita 12 mm;
- stopień uwodnienia 25%;
- dioptraż od -10.0 D do +35.0 D;
- dwie części haptyczne typu C

Pozostałe - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
 Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych