UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im.  Jana  Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

ul. Borowska 213                   50 – 556 Wrocław

Kancelaria: (071) 733 12 00                 Fax: (071)733 12 09

strona internetowa: www.usk.wroc.pl    e-mail:kancelaria@usk.wroc.pl

L. Dz.	USK/DZP/PN-143/2015			                            	Wrocław, 2015-11-05

Dotyczy:  Dostawa specjalistycznego sprzętu dla Kliniki Okulistyki;  USK/DZP/PN-143/2015

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1  do dostawy szpatułki delaminacyjne   pakowane po 5 szt?

Odpowiedź: Tak

- Czy Zamawiający może podać jaki rozmiar portów ma na myśli  w pakiecie 3 poz. 3?

Odpowiedź: Porty 20G

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 4 podłokietniki o długości 80cm?

Odpowiedź: Tak

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 4, aby w zestawie był dodatkowo  pean, osłona na ekran aparatu do fakoemulsyfikacji, ręczniki 2szt, strzykawka 20ml, pojemnik plastikowy o wymiarach 15x20cm ?

Odpowiedź:  Pakiet poz nr 2-Tak

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 4  zestaw do witrektomii składający się z nie więcej niż 2 sterylnych zestawów akcesoriów ?

Odpowiedź: Nie

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 14 pozycji 14 hydroxymetylocelulozę 2% o osmolarności 300-390 mOsmol/l, pH 6,8-7,5 zapakowaną w ampułkostrzykawkę o pojemności 2ml?

Odpowiedź: Nie

- Czy Zamawiający ma na myśli retraktory tęczówkowe pakowane po 5 sztuk w komplecie?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający w pakiecie 17a wymaga, aby miotełka pokryta pyłem diamentowym miała długość całkowitą 140 mm, rękojeść żłobioną o długości 110 mm, kaniulę prowadząca 23G o długości 28 mm, silikonowy koniec pokryty pyłem diamentowym o długości co najmniej 1,5 mm?

Odpowiedź: Dopuszcza, nie wymaga

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 17a miotełki pakowane po 5 sztuk i pozwoli przeliczenie zamawianej ilości na 10 opakowań?

.
 Odpowiedź: Tak

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych