UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im.  Jana  Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

ul. Borowska 213                   50 – 556 Wrocław

Kancelaria: (071) 733 12 00                 Fax: (071)733 12 09

strona internetowa: www.usk.wroc.pl    e-mail:kancelaria@usk.wroc.pl

L. Dz.	USK/DZP/PN-143/2015			                            	Wrocław, 2015-11-05

Dotyczy:  Dostawa specjalistycznego sprzętu dla Kliniki Okulistyki;  USK/DZP/PN-143/2015

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Pytanie 1, dot. § 3 ust. 3 wzoru umowy – komis:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy podany w umowie termin 48 godzin dotyczy utworzenia czy uzupełnienia magazynu komisowego?

W związku z powyższymi wątpliwościami Wykonawcy co do terminów związanych z magazynem komisowym, prosimy o:

- dodanie do § 3 zapisu regulującego termin utworzenia komisu: „Ilość, rodzaj, jak i termin utworzenia magazynu komisowego soczewek zostanie ustalone po podpisaniu umowy, z upoważnionym pracownikiem Zamawiającego.”

Odpowiedź: Zapisy umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 2, dot. § 3 wzoru umowy – komis:

W związku z koniecznością stworzenia depozytu soczewek przez Wykonawcę realizującego dostawę soczewek, prosimy o dodanie do obecnego brzemienia § 3, poniższych zapisów uszczegółowiającymi zasady realizacji dostaw w ramach stworzonego depozytu:

- Przekazanie depozytu odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Osobą odpowiedzialną za depozyt jest:	.........................................................

- Wykonawca zachowuje prawo własności do powierzonych w depozyt soczewek.

- Specyfikacja powierzonych soczewek może ulec zmianie na podstawie pisemnego aneksu do umowy.

- Uzupełnienie depozytu będzie następowało, na podstawie zamówień Zamawiającego w formie Raportu zużytych soczewek, przesyłanych nie rzadziej, niż raz w miesiącu.

- Zamawiający jest zobowiązany do przechowywania soczewek we właściwych warunkach, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą.

- W przypadku stwierdzenia, że soczewki przechowywane są nieprawidłowo Wykonawca ma prawo do natychmiastowego odbioru materiałów.

- W trosce o należytą gospodarkę materiałową Zamawiający będzie zużywał powierzone soczewki począwszy od materiału o najkrótszej dacie ważności w ramach danego asortymentu.

- Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o wymianę materiału na równorzędny o dłuższej dacie ważności najpóźniej na 6 miesięcy przed upłynięciem daty ważności materiału wytypowanego do wymiany.

- W przypadku nie zgłoszenia chęci wymiany, Wykonawca wystawi fakturę na materiały, które przeterminowały się w siedzibie Zamawiającego.

- Wykonawca ma prawo do kontroli depozytu i warunków, w których są materiały przechowywane.

- Ewentualne braki lub uszkodzenia materiałów stwierdzone w momencie rozliczenia depozytu upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury na brakujące lub uszkodzone materiały.

- Braki oraz uszkodzenia materiałów stwierdzone podczas kontroli, o której jest mowa w pkt. 10 upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury. Faktura zostanie wystawiona w oparciu o formularz spisowy, a Depozyt uzupełniony do stanu wyjściowego.

- Na uzupełniony depozyt zostanie wystawiona faktura VAT z terminem płatności zawartym w § 7.

Odpowiedź: Zapisy umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 3, dot. § 5 ust. 6 wzoru umowy – komis:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę ww. paragrafu. Do zadań Zamawiającego, należy przesyłanie Wykonawcy raportu zużytych podczas wszczepów soczewek, na podstawie którego Wykonawca przygotowuje fakturę i uzupełnia magazyn do stanu wyjściowego. W związku z powyższym wnosimy jak we wstępie.

Odpowiedź: Zapisy umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 4, dot. § 5 ust. 7 wzoru umowy – komis:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu ww. paragrafu wg poniżej propozycji:

„Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia, raz w trakcie trwania umowy, inwentaryzacji asortymentu komisowego w obecności pracownika Pracowni i Apteki Szpitalnej. Termin inwentaryzacji ustalony jest indywidualnie, w porozumieniu z pracownikiem Pracowni i / lub Apteki.”

Odpowiedź: Zapisy umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 5, dot. § 7 ust. 1 wzoru umowy – komis:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu dotyczącego terminu zapłaty, tak by płatność dokonywana była licząc od chwili otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Odpowiedź: Zapisy umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 6, dot. § 8 ust. 2 wzoru umowy – komis:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu ww. paragrafu wg poniższej propozycji:

„Wykonawca odpowiada za wady ilościowe i jakościowe dostarczonego towaru i gwarantuje wymianę na pełnowartościowy towar w ciągu 7 dni od chwili zgłoszenia na piśmie przez Zamawiającego takich wad i przesłania kwestionowanego towaru.”

Odpowiedź: Zapisy umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 7, dot. Pakietu nr 8, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w tej pozycji soczewki wewnątrzgałkowej japońskiej firmy Hoya Corporation; asferycznej, zwijalnej, jednoczęściowej, tylnokomorowej, akrylowej, hydrofobowej z dwoma haptenami typu C loop, - końcówki haptenów z PMMA (zapobiegają przyklejaniu się haptenów do optyki podczas implanatacji), filtrem UV, stopniu uwodnienia poniżej 0,3%, średnicy optycznej 6.0 mm, długości całkowitej 12.5 mm, angulacji 5 stopni, mocy od + 6.0 do + 30.0 D co 0.5 D, implantacja przez cięcie 2.2mm, o współczynniku refrakcji 1.52, fabrycznie załadowanej w jednorazowy system implantacyjny? Jeśli tak, to prosimy o odstąpienie od wymogu dołączenia dwóch systemów implantacyjnych (indżektor + pęseta).

Odpowiedź:  Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8, dot. Pakietu nr 8, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w tej pozycji soczewki wewnątrzgałkowej japońskiej firmy Hoya Corporation; asferycznej, torycznej, zwijalnej, jednoczęściowej, tylnokomorowej, akrylowej, hydrofobowej z dwoma haptenami typu C loop, - końcówki haptenów z PMMA (zapobiegają przyklejaniu się haptenów do optyki podczas implanatacji), filtrem światła niebieskiego i UV, stopniu uwodnienia  poniżej 0,3%, średnicy optycznej 6.0 mm, długości całkowitej 12.5 mm, angulacji 5 stopni, mocy od + 6.0 do + 30.0 D co 0.5 D, mocy cylindrycznej 1.5 D,  2.25 D, 3.0 D, 3.75 D, 4.5 D, 5.25 D, 6.0 D, implantacja przez cięcie 2.2mm, o współczynniku refrakcji 1.52, fabrycznie załadowanej w jednorazowy system implantacyjny? Jeśli tak, to prosimy o odstąpienie od wymogu dołączenia dwóch systemów implantacyjnych (indżektor + pęseta).

Odpowiedź:  Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9, dot. Pakietu nr 10:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w tym pakiecie soczewki wewnątrzgałkowej  zwijalnej, jednoczęściowej, akrylowej, hydrofilnej, asferycznej z zestawem do implantacji; średnica optyczna 6,0 mm; długość całkowita 12,5 mm; stopień uwodnienia 26%; angulacja haptenów 0°; dioptraż od -10.0 D do +40.0 D (od + 6.0 D do +30.0 D co 0.5 D). Implantacja przez cięcie 2,2 mm.                                                                  Dwie części haptyczne typu Closed Loop, w każdym pojedynczy otwór, umożliwiający w razie potrzeby podszycie soczewki. Podwójne ostre krawędzie 360° zapobiegające migracji komórek. Indeks refrakcji 1,46, stała A dla biometrii ultradźwiękowej 118,0, filtr UV. Jednorazowy system do implantacji składający się z injectora typu „push” wraz z kartridżem – zapakowane razem z soczewką.

Odpowiedź:  Nie, zgodnie z SIWZ.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych