UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im.  Jana  Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

ul. Borowska 213                   50 – 556 Wrocław

Kancelaria: (071) 733 12 00                 Fax: (071)733 12 09

strona internetowa: www.usk.wroc.pl    e-mail:kancelaria@usk.wroc.pl

L. Dz.	USK/DZP/PN-169/2015			                            	Wrocław, 2015-12-28

Dotyczy:  Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Okulistyki USK/DZP/PN-169/2015

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Pytanie 1, dot. opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 3, poz. 5, 6 i 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 5, 6 i 7 do oddzielnego Pakietu w celu umożliwienia szerszemu gronu Wykonawców udział w postępowaniu?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie 2, dot. opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 5, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści zestaw zawierający:

- cystotom 25G 1 szt. (zamiast cystomu 23G 1 szt.)

- strzykawka 3 ml, trzyczęściowa 2 szt. (zamiast strzykawki 2ml 2 szt.)

- sączki DRAIN,WICK,OCUCEL,20CM,2S

- papierosy SPONGE,STICK,5X66MM,10EA

bez mikrogąbki 1szt., przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 3, dot. opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 6, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści zestaw zawierający:

- cystotom 25G 1 szt. (zamiast cystomu 23G 1 szt.)

- strzykawka 3 ml, trzyczęściowa 2 szt. (zamiast strzykawki 2ml 2 szt.)

- sączki DRAIN,WICK,OCUCEL,20CM,2S

- papierosy SPONGE,STICK,5X66MM,10EA

bez mikrogąbki 1szt., przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 4, dot. opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 8, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dodatkowo soczewki o dioptrażu cylindrycznym 1,0 D?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 5, dot. opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 8, poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie soczewki o mocy dioptrażu cylindrycznego: 1,0 D; 1,5 D; 2,25 D; 3,0 D i 3,75 D (zamiast dioptrażu: 1,5 D; 2,25 D; 3,0 D; 3,75 D; 4,5 D; 5,25 D; 6,0 D)?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 6, dot. opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 8, poz. 7:

Zwracam się o doprecyzowanie, czy dzierżawa wskazana w poz. 7 dotyczy biometru optycznego okulistycznego?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 7, dot. opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 14, poz. 16:

Zwracam się o doprecyzowanie jednostki miary z uwagi na to, że w kolumnie „nazwa” podano 4 szt/ kompl., natomiast w kolejnej kolumnie „dawka” podano 5 szt. w opakowaniu.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych