UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im.  Jana  Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

ul. Borowska 213                   50 – 556 Wrocław

Kancelaria: (071) 733 12 00                 Fax: (071)733 12 09

strona internetowa: www.usk.wroc.pl    e-mail:kancelaria@usk.wroc.pl

L. Dz.	USK/DZP/PN-169/2015			                            	Wrocław, 2015-12-28

Dotyczy:  Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Okulistyki USK/DZP/PN-169/2015

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający wymaga w pakiecie nr 13 poz 2 oraz poz 3 gazów okulistycznych wraz z 4 zestawami do podaży w skład, których wchodzi: 1 pojemnik z gazem, 4 strzykawki 60 ml, 4 kaniule 30G, 4 filtry apirogenne, oraz 4 opaski dla pacjentów?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 15 poz 5 produkt równoważny trepan rogówkowy jednorazowego użytku podciśnieniowy dla dawcy oraz biorcy?

Odpowiedź:

Tak

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych