UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im.  Jana  Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

ul. Borowska 213                   50 – 556 Wrocław

Kancelaria: (071) 733 12 00                 Fax: (071)733 12 09

strona internetowa: www.usk.wroc.pl    e-mail:kancelaria@usk.wroc.pl

L. Dz.	USK/DZP/PN-169/2015			                            	Wrocław, 2015-12-28

Dotyczy:  Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Okulistyki USK/DZP/PN-169/2015

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Ad. Pakiet nr 1, poz. 2
Czy Zamawiający wymaga dostawy narzędzi jednorazowych.

Odpowiedź:

Tak

Ad. Pakiet nr 1, poz. 3
Czy Zamawiający wymaga dostawy narzędzi jednorazowych.

 Odpowiedź:

Tak

Ad. Pakiet nr 7, poz. 2
Czy Zamawiający dopuszcza do dostawy nóż typu Slit o kalibracji poprzeczn.: 2,65 mm; 2,75 mm; bez znacznika głębokości.
Pozostałe - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

Odpowiedź:

Nie

Ad. Pakiet nr 7, poz. 3
Czy Zamawiający dopuszcza do dostawy nóż typu Slit o kalibracji poprzeczn.: 2,2 mm; 2,4 mm; bez znacznika głębokości.
Pozostałe - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

Odpowiedź:

Nie

Ad. Pakiet nr 12, poz. 3
Czy Zamawiający wydzieli do osobnej dostawy soczewki wymienione w poz. 3

Odpowiedź:

Nie

Ad. Pakiet nr 12a
Czy Zamawiający dopuszcza do stosowania w ramach dzierżawy aparat o parametrach :
- Zakres podciśnienia pracy pompy próżniowej: 0 – 600 mmHg
- Jednodniowa kaseta z workiem odciekowym dla wszystkich procedur
- System zwiększający wartość napływu irygacyjnego (wymuszony napływ infuzyjny) 
  regulowany w zakresie: 0 – 100 mmHg
- Reflux aktywowany kontrolerem nożnym
- Zakres częstotliwości roboczej modułu fakoemulsyfikacji 27 – 55 kHz
- Ilość elementów piezoelektrycznych głowicy fakoemulsyfikacji - 4
- Moc maksymalna głowicy do fakoemulsyfikacji 45 W
- Zakres regulacji częstotliwości pulsów w pulsacyjnym trybie pracy: 1 - 60 Hz
- Zakres częstotliwości cięć witrektomu 10 – 2500 cięć/min
- Moc maksymalna modułu diatermii przy obciążeniu 125 Ohm - 15 W
- Regulowana moc diatermii w zakresie 0 – 15 Wat
- Częstotliwość robocza diatermii bipolarnej 1,5 MHz
- Zakres zasilania sprężonym powietrzem - nie wymaga osobnego zasilania - posiada wbudowany   kompresor z możliwością regulacji cisnienia w zakresie 0 - 6,0 bar

Pozostałe - zgodnie z wymaganiami Zamawiąjącego.
 Odpowiedź:

Tak

Ad. Pakiet nr 14, poz. 1
Czy Zamawiający dopuszcza do dostawy dekalinę:
Dekalina: 100 % perfluorodekalina (C10F18), Fiolka o objętości: 5ml
Własności fizyczne (przy 25 °C): gęstość [g/cm3]: 1,93; Wskaźnik refrakcji (20°C): 1,3110,

Odpowiedź:

Tak. Pakiet nr 14 strzykawka kompatybilna z zestawem do podaży oleju firmy DORC

Ad. Pakiet nr 14, poz. 2
Czy Zamawiający dopuszcza do dostawy olej:
Olej silikonowy, 100% polydimethylsiloxan; ultra oczyszczony i sterylny, dostępny w jednorazowych, szklanych strzykawkach o pojemności 10 ml

Własności fizyczne (przy 25 °C): lepkość [mPas] 4800 – 5200; Wskaźnik refrakcji (w temp. 20 °C): 1,4040;

Odpowiedź:

Tak

Ad. Pakiet nr 14, poz. 3
Czy Zamawiający dopuszcza do dostawy olej:
Olej silikonowy, 100% polydimethylsiloxan; ultra oczyszczony i sterylny, dostępny w jednorazowych,szklanych strzykawkach o pojemności 10 ml 
Własności fizyczne (przy 25 °C): lepkość [mPas] 900 – 1200; gęstość [g/cm3]: 0,97;

Wskaźnik refrakcji (w temp. 20 °C): 1,4040;

Odpowiedź:

Tak

Ad. Pakiet nr 14, poz. 6
Czy Zamawiający dopuszcza do dostawy pierścienie:
Dotorebkowy pierścień napinający, załadowany do aplikatora, średnica 11-12mm,

Odpowiedź:

Tak

Ad. Pakiet nr 14, poz. 10
Uprzejmie prosimy o podanie wymaganych wymiarów gąbki

Odpowiedź:

3x3x-8-10cm typ „503”

Ad. Pakiet nr 14, poz. 14
Czy Zamawiający dopuszcza do dostawy HPMC :
Charakterystyka: Lepkość: 2.600 – 7.000 cp; Osmolarność: 270 – 400 mOsm/kg; PH: 6,8 – 7,5; Objętość: 2,0 ml; strzykawka a 2 ml plus kaniula.

Odpowiedź:

Nie

Ad. Pakiet nr 16, poz. 2

Czy Zamawiający dopuszcza do dostawy zestaw do i.d. :
Zestaw jednorazowy sterylny do iniekcji doszklistkowej
- 1 x serweta na stolik 75 x 75 cm (zawinięcie)

- 1 x miska plastikowa (ca 17 x 12 x 3,5 cm)
- 1 x kocher plastikowy

- 2 x patyczki z wacikiem 15 cm
- 7 x kompres z włókniny 7,5 x 7,5 cm
- 1 x miarka plastikowa 3,5 / 4,0 mm
- 1 x rozwórka 
- 1 x strzykawka INSUMED 30G *
- 1 x szkło powiększające **
- 1 x serweta operacyjna 100 x 100 cm z integrowaną samoprzylepną

folią chirurgiczną 
*  Strzykawka INSUMED 30G - strzykawka insulinowa o pojemności 1,0 ml z wtopioną igłą 30Gx12,7 
   (0,30x12,7mm); ze standardową podziałkę elementarną 0,01 ml, skala w kolorze czarnym.
   Strzykawka 4-elementowa: cylinder z wtopioną igłą, tłok, dwie obsadki na końcach strzykawki 
   gwarantujące sterylność. Strzykawka nie zawiera latexu.
   Zakończenie tłoka gumowe z dwoma przewężeniami i trzema pasowanymi pierścieniami
   celem uzyskania wymaganej szczelności oraz płynnego posuwu.
** Szkło powiększające - podłużny element optyczny nakładany na strzykawkę dla powiększenia    obrazu tłoka oraz skali strzykawki celem bardzo precyzyjnego odmierzenia ilości podawanego    środka terapeutycznego

Odpowiedź:

Tak

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych