UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im.  Jana  Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

ul. Borowska 213                   50 – 556 Wrocław

Kancelaria: (071) 733 12 00                 Fax: (071)733 12 09

strona internetowa: www.usk.wroc.pl    e-mail:kancelaria@usk.wroc.pl

L. Dz.	USK/DZP/PN-169/2015			                            	Wrocław, 2015-12-28

Dotyczy:  Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Okulistyki USK/DZP/PN-169/2015

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

- Czy w Pakiecie nr 7 poz. 2 i 3 Zamawiający dopuści noże bez znaczników głębokości?

Odpowiedź:

Nie

- Czy Zamawiający mógłby wydzielić z Pakietu nr 7 poz. 5 i 7 do odrębnego zadania?

Odpowiedź:

Nie

- Czy w Pakiecie nr 7 poz. 6 Zamawiający dopuści noże o kalibracji 0,9 lub 1,1 i 1,2mm?

Odpowiedź:

1,0 i 1,2

- Czy w Pakiecie nr 7 poz. 2 Zamawiający dopuści noże o kalibracji: 2,65 i 2,75mm?

Odpowiedź:

Nie

- Czy w Pakiecie nr 14 poz. 1 Zamawiający dopuści dekalinę w fiolkach o pojemności 7ml?

Odpowiedź:

Nie

- Prosimy o podanie dokładnych wymiarów gąbki: w Pakiecie nr 14 poz. 10.

Odpowiedź:

Typ 503 ; 3mmx3mmx8-10cm

- Czy w Pakiecie nr 14 poz. 14 Zamawiający dopuści HPMC o lepkości: 20,000 cps i  pojemności amp.-strz. 2,0ml ?

Odpowiedź:

Nie

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych