UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im.  Jana  Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

ul. Borowska 213                   50 – 556 Wrocław

Kancelaria: (071) 733 12 00                 Fax: (071)733 12 09

strona internetowa: www.usk.wroc.pl    e-mail:kancelaria@usk.wroc.pl

L. Dz.	USK/DZP/PN-169/2015			                            	Wrocław, 2015-12-29

Dotyczy:  Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Okulistyki USK/DZP/PN-169/2015

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1 pozycji 3 szpatułki delaminacyjne tępo zakończone w rozmiarze 25G w ilości 12 sztuk?

Odpowiedź

23G

- Czy Zamawiający zgodzi się , aby termin dostawy soczewek  z pakietu  9 poz. 5 oraz pakietu 15 poz. 17 wynosił do 8 tygodni ( kolor czarny tęczówki do 10 tygodni)  od dnia zgłoszenia zapotrzebowania do wykonawcy ze względu na fakt, iż będą produkowane na indywidualne zamówienie pod określonego pacjenta?

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 12 pozycji 3 soczewkę zwijalną toryczną zbudowaną z hydrofilnego akrylu , o wymiarach 6x12,5mm, angulacji 0 stopni, stałej A 118, 0 , dostępną w zakresie +1,0D do 34,0 D, cylinder  1,0 do 10,0d co 0,5D wraz z zestawem do  implantacji przez cięcie 2,2 ?

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 12 a poz. 1 jednorazowy zestaw do fakoemulsyfikacji zaćmy o następującym składzie:

- kaniula 25G 1 szt.

- kaniula do hydrosekcji 27G 1 szt.

- obłożenie na stolik: wymiary 150cm x 150cm , wykonane z tworzywa sztucznego pokrytego materiałem absorbującym.

- cystotom 23G 1 szt.

- obłożenie pacjenta : wymiary 150cm x 150cm;  sięga do około połowy długości pacjenta,  z przezroczystą przylepną folią do nacięcia. folia do nacięcia o wymiarach 10 cm x 10cm, jeden worek odciekowy o wymiarach: szerokość 21cm, wysokość 19cm. strzałka wskazuje, z której strony umieszczony jest worek, powinna być po stronie operowanego oka. Obłożenie z sączkiem odciekowym materiał niepylący zgodny z klasą 2 ( spełnia wymogi dyrektywy FDA)

- kaseta kompatybilna ze sprzętem 1 szt.

- nóż side port 1,2 mm 1 szt.

- nóż slit 2,2 mm 1 szt.

- osłona na oko (plastikowa): rozmiar: 8cm x 6.5cm materiał: przezroczysty poliwęglan

- zestaw złożony z tipa, rękawka infuzyjnego, komory testowej i klucza jednorazowego do tipa 1 szt.

- kieliszek: rozmiar : 60ml , ilość: 2 sztuki

- fartuchy : rozmiar xl - 2szt. wykonane z materiału sms zgodnego z klasą 2 ( spełnia wymogi dyrektywy FDA), pakowane osobno razem z dwoma niepylącymi ręcznikami.

- kompres na oko: rozmiar: 8cm x 6.5cm , materiał: niepylący i nieklejący pakowanie: w torebce bez nadruku.

- gaziki 8 warstwowe, 9 x 5 cm  ilość : 5 sztuk,  materiał: niepylący

- strzałki: ilość: 10 sztuk materiał: celuloza absorbująca

- plaster 1 szt.

- strzykawki: 5ml luer-lock, 3 częściowa 2 sztuki;  : 3ml luer-lock, 3 częściowa ilość: 1 sztuka, 20 ml luer-lock, 3 częściowa ilość: 1 sztuka

- pean zaciskowy   1 sztuka

- obłożenie na stolik mayo: 58cm x 93cm  , materiał:  przezroczysty worek foliowy

- pojemnik plastikowy: rozmiar 15 x 20cm głębokość 4.5cm materiał: przezroczysty plastik

- ochraniacze na podłokietniki na fotel operatora, dł. 80cm -1 para

- sterylna osłona na ekran – 1 sztuka

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 12 a poz. 2 aparat z innowacyjną pompą tłokową VTI wbudowaną w konsolę aparatu, która posiada cechy zarówno pompy perystaltycznej, jak i pompy Venturiego?

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 12 a poz. 2 aparat z  aktywną wymuszoną kompensacją infuzji AIC, która adaptuje ciśnienie infuzji do warunków przepływu aspiracyjnego ?

- Czy Zamawiający w pakiecie 12a pozycji 2  może wyjaśnić co ma na myśli pisząc „Systemy ani-surge zintegrowany z systemem próżniowym aparatu”?

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 12 a poz. 2 aparat z  systemem threshold, który zapobiega wystąpieniu efektu surge po przełamaniu okluzji?

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 12 a poz. 2  dopuści głowice z 4 elementami piezoelektrycznymi

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 12 a poz. 2  brak możliwości podłączenia modułu wezwania asysty z poziomu ekranu i sterownika nożnego?

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 12 a poz. 2  brak możliwości podłączenia modułu kontroli niskiego poziomu płynu infuzyjnego ?

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 12 a poz. 2  maksymalną moc modułu diatermii w zakresie 0 do 10 W przy obciążeniu 150 Ohm ?

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 12 a poz. 2  Czy zamawiający dopuści regulowana moc diatermii w zakresie 0 -10 Wat ?

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 12 a poz. 2 aparat z  bez oprogramowania w języku polskim ? Oprogramowanie dostępne jest między innymi w języku angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, portugalskim, norweskim, szwedzkim, rosyjskim. Oprogramowanie w języku polskim jest w przygotowaniu.

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 12 a poz. 2  brak komunikatów głosowych w języku polskim ? Komunikaty w języku polskim są w przygotowaniu.

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 12 a poz. 2  kontroler nożny z możliwością zaprogramowania funkcji dla 8 niezależnych przycisków bez  dodatkowego przełącznika w pięcie pedału?

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 12 a poz. 2   dopuści ekran o przekątnej 19 cali, formacie 5:4 i rozdzielczości 1280x1024 ?

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 13 poz. 8 preparat barwiący zapakowany w ampułkostrzykawkę, skład preparatu bez zmian.

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 13 poz. 14 hydroxypropylmetylocelulozę  2% roztwór  o lepkości 6 000mPas, osmolarności 320 mOsm/l,   zapakowany w ampułkostrzykawkę  o pojemności 2,3ml?

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 14 poz. 16  retraktory tęczówkowe pakowane po 5 szt. , pozostałe wymagania bez zmian?

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 17 miotełki pokryte pyłem diamentowym 23 g pakowane po 5 sztuk i pozwoli na przeliczenie zamawianej ilości?

Odpowiedź zbiorcza do pytań 2-21

Tak

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych