UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im.  Jana  Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

ul. Borowska 213                   50 – 556 Wrocław

Kancelaria: (071) 733 12 00                 Fax: (071)733 12 09

strona internetowa: www.usk.wroc.pl    e-mail:kancelaria@usk.wroc.pl

L. Dz.	USK/DZP/PN-169/2015			                            	Wrocław, 2015-12-30

Dotyczy:  Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Okulistyki USK/DZP/PN-169/2015

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

- Czy Zamawiający zgodzi się w pakiecie 1 na dostarczanie narzędzi pakowanych pojedynczo i umożliwi przeliczenie zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Tak

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 4 poz. 2 jednorazowy zestaw do witrektomii o następującym składzie:

- obłożenie na stolik: wymiary 150cm x 150cm , wykonane z tworzywa sztucznego pokrytego materiałem absorbującym.

- obłożenie pacjenta : wymiary 150cm x 150cm;  sięga do około połowy długości pacjenta,  z przezroczystą przylepną folią do nacięcia  o wymiarach 10 cm x 10cm

jeden worek odciekowy o wymiarach: szerokość 21cm, wysokość 19cm. strzałka wskazuje, z której strony umieszczony jest worek. powinna być po stronie operowanego oka.

obłożenie z sączkiem odciekowym

materiał niepylący zgodny z klasą 2 ( spełnia wymogi dyrektywy fda)

- fartuchy : rozmiar xl - 2szt. wykonane z materiału sms zgodnego z klasą 2 ( spełnia wymogi dyrektywy fda), pakowane osobno razem z dwoma niepylącymi ręcznikami.

- osłona na oko (plastikowa): rozmiar: 8cm x 6.5cm materiał: przezroczysty poliwęglan

- kubki: rozmiar : 60ml , ilość: 2 sztuki

- opatrunek na oko: rozmiar: 8cm x 6.5cm , materiał: niepylący i nieklejący pakowanie: w torebce bez nadruku.

- strzykawki: rozmiar: 5ml luerlock 3 częściowa ilość: 2 sztuki;  rozmiar: 3ml luerlock 3 częściowa ilość: 1 sztuka

- strzałki: ilość: 10 sztuk materiał: celuloza absorbująca

- pean zacisk   1 sztuka

- obłożenie na stolik mayo: 58cm x 93cm

- gazy: warstwy : 8 ilość : 5 sztuk,  materiał: niepylący

- pojemnik plastikowy: rozmiar 15 x 20cm głębokość 4.5cm materiał: przezroczysty plastik

- ochraniacze na podłokietniki na fotel operatora, dł. 80cm -1 para

- sterylna osłona na ekran – 1 sztuka

Odpowiedź:

Tak

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie 12a pozycji 2 urządzenia wraz z wyposażeniem używanego nie starszego niż 3 lata od daty produkcji , posiadającego aktualne oprogramowanie, przegląd techniczny , gwarancję w trakcie trwania umowy oraz certyfikaty?

Odpowiedź:

Tak

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 12 a poz. 2 aparat z modułem fakoemulsyfikacji  w trybie ciągłym liniowym, pulsacyjnym, burst, cool fako, softsonic, bez trybu linowego z wykładniczą emisją mocy?

Odpowiedź:

Tak

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 12 a poz. 2 aparat z elektrycznym stojakiem butelki infuzyjnej o długości 2,8m w pozycji wysuniętej?

Odpowiedź:

Tak

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 12 a poz. 2  diatermię bipolarną z częstotliwością roboczą 1 MHz ± 10% ?

Odpowiedź:

Tak

- Czy Zamawiający ma na myśli w pakiecie 12 a poz. 2 aparat z kasetą aspiracyjną wyposażoną w dwa dreny aspiracyjne, z wysoką dynamiką przepływu aż do 90ml/min pozwalająca na pracę z pełną kontrolą przepływu tak jak pompa perystaltyczna i pełną kontrolą podciśnienia/Vaccum tak jak pompa Ventury?

Odpowiedź:

Tak

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych