## Pakiet nr 1
FORMULARZ CENOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1
PAKIET NR 1 |  | POKROWCE NA KOŁDRĘ, PODUSZKĘ, MATERAC
Lp. | Nazwa asortymentu |  | JM | Ilość | Cena netto | Cena brutto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Pokrowiec na kołdrę, dostosowany do kołdry o rozm. 150 cm x 200 cm |  | szt. | 8 | [5 empty] | średnia cena netto chipa 2,00 zł
2 | Pokrowiec na poduszkę, dostosowany do poduszki o rozm. 70 cm x 80 cm |  | szt. | 44
3 | Pokrowiec na materac, dopasowany do materaca o wymiarach 90/200/12 cm |  | szt. | 40
RAZEM
1. Kołdra | Pokrowiec na kołdrę, dostosowany do kołdry o rozm. 150 cm x 200 cm
Wykonany z tkaniny poliestrowej, lekkiej, elastycznej, antyalergicznej z impregnatem, nieprzepuszczającej wody oraz drobnoustrojów, bez lateksu; tkanina światłoochronna, trudnozapalna; kolor biały. Możliwość prania w 95°C. Pokrowiec wykonany z materiałów umożliwiających przeprowadzenie dezynfekcji. Kurczliwość po praniu max. 5%. Tkanina odporna na działanie standardowych środków dezynfekcyjnych używanych w szpitalach. Tkanina odporna na ścieranie. Warstwa wodoszczelna wykonana w całości z poliuretanu. Gramatura max. 150 g/m2. Wodoszczelność >3000 mm zgodnie z DIN EN 20811. Przepuszczalność pary wodnej 500 g/m2d (+/- 10 g/m2 na 24 h) zgodnie z DIN 53122. Biokompatybilność wg DIN EN ISO 10993. Pokrowiec wyposażony w zamek błyskawiczny. Do oferty Wykonawca dołączy dokument - oświadczenie wystawione przez producenta tkaniny, potwierdzający spełnienie powyższego. Gwarancja: min. 200 cykli prania, suszenia, dezynfekcji.
2. Poduszka | Pokrowiec na poduszkę, dostosowany do poduszki o rozm. 70 cm x 80 cm
Wykonany z tkaniny poliestrowej, lekkiej, elastycznej, antyalergicznej z impregnatem, nieprzepuszczającej wody oraz drobnoustrojów, bez lateksu; tkanina światłoochronna, trudnozapalna; kolor biały. Możliwość prania w 95°C. Pokrowiec wykonany z materiałów umożliwiających przeprowadzenie dezynfekcji. Kurczliwość po praniu max. 5%. Tkanina odporna na działanie standardowych środków dezynfekcyjnych używanych w szpitalach. Tkanina odporna na ścieranie. Warstwa wodoszczelna wykonana w całości z poliuretanu. Gramatura max. 150 g/m2. Wodoszczelność >3000 mm zgodnie z DIN EN 20811. Przepuszczalność pary wodnej 500 g/m2d (+/- 10 g/m2 na 24 h) zgodnie z DIN 53122. Biokompatybilność wg DIN EN ISO 10993. Pokrowiec wyposażony w zamek błyskawiczny. Do oferty Wykonawca dołączy dokument - oświadczenie wystawione przez producenta tkaniny, potwierdzający spełnienie powyższego. Gwarancja: min. 200 cykli prania, suszenia, dezynfekcji.
3. Kołdra mała | Pokrowiec na materac, dopasowany do materaca o wymiarach 90/200/12 cm
Wykonany z tkaniny poliestrowej, lekkiej, elastycznej, antyalergicznej z impregnatem, nieprzepuszczającej wody oraz drobnoustrojów, bez lateksu; tkanina światłoochronna, trudnozapalna; kolor biały. Możliwość prania w 95°C. Pokrowiec wykonany z materiałów umożliwiających przeprowadzenie dezynfekcji. Kurczliwość po praniu max. 5%. Tkanina odporna na działanie standardowych środków dezynfekcyjnych używanych w szpitalach. Tkanina odporna na ścieranie. Warstwa wodoszczelna wykonana w całości z poliuretanu. Gramatura max. 150 g/m2. Wodoszczelność >3000 mm zgodnie z DIN EN 20811. Przepuszczalność pary wodnej 500 g/m2d (+/- 10 g/m2 na 24 h) zgodnie z DIN 53122. Biokompatybilność wg DIN EN ISO 10993. Pokrowiec wyposażony w zamek błyskawiczny. Do oferty Wykonawca dołączy dokument - oświadczenie wystawione przez producenta tkaniny, potwierdzający spełnienie powyższego. Gwarancja: min. 200 cykli prania, suszenia, dezynfekcji.
Do pozycji (2-3) Zamawiający wymaga dostarczenia próbki. Zamawiający zastrzega, iż próbka poddana będzie procesowi prania zgodnie z dołączoną do oferty technologią prania.
W kazdą sztukę w/w asortymentu wszyty chip (tag pralniczy) kompatybilny z obecnie funkcjonującym w USK systemem RFID HF. Dodatkowo każda sztuka oznakowana idywidualnym kodem kreskowym kompatybilnym z chipem oraz obecnie funkcjonującym w USK systemem RFID HF w Pralni obsługującej Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Opis tagów pralniczych kompatybinych z obecnie funkcjonującym systemem.
Tagi (chipy) muszą spełniać następujące wymagania: a. zgodne z normą ISO 15693, działające w paśmie HF, zgodne normą ISO 18000 3/ technologia informacyjna identyfikująca radiowa RFID dla zarządzenia towarem część 3: Parametry dla bezprzewodowej komunikacji radiowej przy 13,56 MHz /, b. wytrzymujące min. 200 cykli prania, suszenia, maglowania, prasowania i sterylizacji, c. gramaturze (od 0,78 g do 0,88 g). d. potwierdzony badaniami brak wpływu chipów na rezonans magnetyczny, jak i rezonansu magnetycznego na chipy, gwarantującego bezpieczeństwo zastosowania chipów dla ludzi i sprzętu elektronicznego, jak np. rozrusznik serca, defibrylatory, etc. Na potwierdzenie spełniania wymagań dotyczących tagów (chipów) opisanych powyżej Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty deklarację producenta. Tagi muszą być wszyte w sposób trwały, uniemożliwiający uszkodzenie wyrobu i samego tagu w procesie prania oraz użytkowania asortymentu. Wykonawca zobowiązuje się do wszycia tagów.

## Pakiet nr 2
FORMULARZ CENOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1
PAKIET NR 2 |  | UBRANIA OPERACYJNE
Lp. | Nazwa asortymentu |  | JM | Ilość | Cena netto | Cena brutto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Ubranie operacyjne (bluza + spodnie) kolor zielony, bordowy, niebieski. Gwarancja min. 200 cykli prania, suszenia |  | kpl. | 612
RAZEM
1. Koc | Ubranie operacyjne (bluza + spodnie) kolor zielony, bordowy, niebieski. Gwarancja min. 200 cykli prania, suszenia
Ubranie operacyjne wielokrotnego użytku (bluza+spodnie) w kolorze zielony/niebieski/bordowy. Odzież operacyjna wielokrotnego użytku (bluza + spodnie) w pełni zgodna z normą PN-EN 13795 wykonana z niepylącej tkaniny bawełniano-poliestrowej o wysokim termofizjologicznym komforcie użytkowania. Odzież operacyjna zachowująca właściwości wytrzymałościowe przez min. 200 cykli prania, suszenia, dezynfekcji; tkanina o składzie 60% bawełna, 40% poliester (+/- 5%); gramatura 125g/m2 (tolerancja +/- 5 g/m2). Komplety zabiegowe (bluza+spodnie), z wyhaftowaną nazwą komórki org. Zamawiającego na kieszeni bluzy. Tkanina barwiona barwnikami kadziowymi charakteryzującymi się dużą trwałością kolorów; poddana procesowi sanforyzacji i merceryzacji nadającym stabilizację wymiarów, wygładzenie i połysk; temperatura prania max. 75 stopni C; kurczliwość do 3%. Bluza wycięta w serek, trzy kieszenie; spodnie na gumce. Rozmiary XS-XXXXXL dostosowane wymiarami do potrzeb klienta. Na opakowaniu należy podać rozmiar ubrań. Haft trwały, niespieralny, oznaczony nazwą komórki organizacyjnej Zamawiającego. Wielkość liter – proporcjonalna do wymiarów asortymentu. Kolor haftu: do uzgodnienia z Zamawiającym. Haft z nazwą komórki organizacyjnej umieszczony na kieszeni bluzy ubrania operacyjnego.
Do każdej bluzy i każdej pary spodni z każdego koloru Zamawiający wymaga dostarczenia próbki. Zamawiający zastrzega, iż próbka poddana będzie procesowi prania zgodnie z dołączoną do oferty technologią prania.
W kazdą sztukę w/w asortymentu, tj. w bluzę (w kieszeń bluzy) i spodnie (w pasek) wszyty chip (tag pralniczy) kompatybilny z obecnie funkcjonującym w USK systemem RFID HF. Dodatkowo każda sztuka oznakowana idywidualnym kodem kreskowym kompatybilnym z chipem oraz obecnie funkcjonującym w USK systemem RFID HF w Pralni obsługującej Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Opis tagów pralniczych kompatybinych z obecnie funkcjonującym systemem.
Tagi (chipy) muszą spełniać następujące wymagania: a. zgodne z normą ISO 15693, działające w paśmie HF, zgodne normą ISO 18000 3/ technologia informacyjna identyfikująca radiowa RFID dla zarządzenia towarem część 3: Parametry dla bezprzewodowej komunikacji radiowej przy 13,56 MHz /, b. wytrzymujące min. 200 cykli prania, suszenia, maglowania, prasowania i sterylizacji, c. gramaturze (od 0,78 g do 0,88 g). d. potwierdzony badaniami brak wpływu chipów na rezonans magnetyczny, jak i rezonansu magnetycznego na chipy, gwarantującego bezpieczeństwo zastosowania chipów dla ludzi i sprzętu elektronicznego, jak np. rozrusznik serca, defibrylatory, etc. Na potwierdzenie spełniania wymagań dotyczących tagów (chipów) opisanych powyżej Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty deklarację producenta. Tagi muszą być wszyte w sposób trwały, uniemożliwiający uszkodzenie wyrobu i samego tagu w procesie prania oraz użytkowania asortymentu. Wykonawca zobowiązuje się do wszycia tagów.

## Pakiet nr 3
FORMULARZ CENOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1
PAKIET NR 3 |  | PIELUCHA TETROWA
Lp. | Nazwa asortymentu |  | JM | Ilość | Cena netto | Cena brutto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Pielucha tetrowa |  | kpl. | 1100
RAZEM
1. Koc | Pielucha tetrowa
Pielucha tetrowa śnieżnobiała, podwójnie tkana, splot duża kratka, o wymiarze 70x80cm, o gramaturze min 130g/m2. Wykonane z 100% bawełny, posiadające certyfikat Tekstylia godne zaufania - Oeko-Tex Standard 100 lub atest PZH. Wykończenie pieluchy: podwinięcie na zakładkę (nici nieulegające odbarwieniom). Materiał przystosowany do na prania w temp. min 90°C.
Zamawiający wymaga dostarczenia próbki.

## Pakiet nr 4
FORMULARZ CENOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1
PAKIET NR 4 |  | KOCE
Lp. | Nazwa asortymentu |  | JM | Ilość | Cena netto | Cena brutto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Koc rozm. 155 cm x 200 cm |  | szt. | 270
2 | Koc mały rozm. 120 cm x 150 cm |  | szt. | 22
RAZEM
1. Koc
Koc polarowy duży o wymiarach 155x200 cm +/- 3cm, o gramaturze min. 320g/m2. Wykonany z przędz poliestrowych posiadających certyfikat Tekstylia godne zaufania - Oeko-Tex Standard 100 (wykonawca załączy do oferty kopię certyfikatu). Dzianina wykończenie antypilingowe. Wykończenie koca: podwinięcie na zakładkę lub obszycie lamówką w kolorze dzianiny (nici nieulegające odbarwieniom). Kolor do wyboru popielaty, jasno – niebieski, jasno - zielony, wrzosowy, malinowy). Kurczliwość po praniu max. 5%. Tkanina odporna na działanie standardowych środków dezynfekcyjnych używanych w szpitalach. Tkanina barwiona barwnikami kadziowymi charakteryzującymi się dużą trwałością kolorów; tkanina odporna na piling oraz na ścieranie. Barwnik odporny na działanie preparatów dezynfekcyjnych o pełnym spektrum działania, w trwałym kolorze.
2. Koc mały
Koc polarowy duży o wymiarach 120 cm x 150 cm (tolerancja +/- 3 cm), o gramaturze min. 320g/m2. Wykonany z przędz poliestrowych posiadających certyfikat Tekstylia godne zaufania - Oeko-Tex Standard 100 (wykonawca załączy do oferty kopię certyfikatu). Dzianina wykończenie antypilingowe. Wykończenie koca: podwinięcie na zakładkę lub obszycie lamówką w kolorze dzianiny (nici nieulegające odbarwieniom). Kolor do wyboru popielaty, jasno – niebieski, jasno - zielony, wrzosowy, malinowy). Kurczliwość po praniu max. 5%. Tkanina odporna na działanie standardowych środków dezynfekcyjnych używanych w szpitalach. Tkanina barwiona barwnikami kadziowymi charakteryzującymi się dużą trwałością kolorów; tkanina odporna na piling oraz na ścieranie. Barwnik odporny na działanie preparatów dezynfekcyjnych o pełnym spektrum działania, w trwałym kolorze.
Do każdej pozycji (1-2) Zamawiający wymaga dostarczenia próbki. Zamawiający zastrzega, iż próbka poddana będzie procesowi prania zgodnie z dołączoną do oferty technologią prania.
W kazdą sztukę w/w asortymentu wszyty chip (tag pralniczy) kompatybilny z obecnie funkcjonującym w USK systemem RFID HF. Dodatkowo każda sztuka oznakowana idywidualnym kodem kreskowym kompatybilnym z chipem oraz obecnie funkcjonującym w USK systemem RFID HF w Pralni obsługującej Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Opis tagów pralniczych kompatybinych z obecnie funkcjonującym systemem.
Tagi (chipy) muszą spełniać następujące wymagania: a. zgodne z normą ISO 15693, działające w paśmie HF, zgodne normą ISO 18000 3/ technologia informacyjna identyfikująca radiowa RFIB dla zarządzenia towarem część 3: Parametry dla bezprzewodowej komunikacji radiowej przy 13,56 MHz /, b. wytrzymujące min. 200 cykli prania, suszenia, maglowania, prasowania i sterylizacji, c. gramaturze (od 0,78 g do 0,88 g). d. potwierdzony badaniami brak wpływu chipów na rezonans magnetyczny, jak i rezonansu magnetycznego na chipy, gwarantującego bezpieczeństwo zastosowania chipów dla ludzi i sprzętu elektronicznego, jak np. rozrusznik serca, defibrylatory, etc. Na potwierdzenie spełniania wymagań dotyczących tagów (chipów) opisanych powyżej Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty deklarację producenta. Tagi muszą być wszyte w sposób trwały, uniemożliwiający uszkodzenie wyrobu i samego tagu w procesie prania oraz użytkowania asortymentu. Wykonawca zobowiązuje się do wszycia tagów.

## Pakiet nr 5
FORMULARZ CENOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1
PAKIET NR 5 |  | POŚCIEL NOWORODKOWA
Lp. | Nazwa asortymentu |  | JM | Ilość | Cena netto | Cena brutto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Poszewka noworodkowa |  | szt. | 500
2 | Prześcieradło noworodkowe |  | szt. | 500
RAZEM
1. | Poszewka noworodkowa
rozm. 70x80; kolor tkaniny: ecru, błękitny, jasno zielony, wrzosowy; bez wiązań i guzików - na tzw. zakładkę o szerokości min. 25cm: wylot na szerokości powłoki, przeszycie po bokach wlotu zakończone tzw. krzyżakiem w odległości 10cm od brzegów (tolerancja +/- 2cm); tkanina odporna na działanie standardowych środków dezynfekcyjnych używanych w szpitalach; materiał gładki. Tkanina barwiona barwnikami kadziowymi charakteryzującymi się dużą trwałością kolorów; poddana procesowi sanforyzacji i merceryzacji nadającym stabilizację wymiarów, wygładzenie i połysk; tkanina odporna na piling oraz na ścieranie. Tkanina: mieszanka bawełniano poliestrowa o składzie: 50% bawełny i 50% poliestru (tolerancja +/- 5%), bezpyłowa, poziom pylenia zbadanego wg normy ISO 9073-10 maksymalnie 4, gramaturze nie mniejszej niż 120g/m2 - maksymalnie 150g/m2, kurczliwość tkaniny po wypraniu i prasowaniu nie więcej niż: 5%; temperatura prania 65 – 75 stopni C, temperatura obróbki termicznej do 150 stopni C, maglowanie max. temp. 150 stopni C; barwnik odporny na działanie preparatów dezynfekcyjnych o pełnym spektrum działania, w trwałym kolorze. Gwarancja min. 200 cykli prania, suszenia, dezynfekcji.
2. | Prześcieradło noworodkowe
rozm. 120x160; kolor tkaniny: ecru, błękitny, jasno zielony, wrzosowy; bez wiązań i guzików - na tzw. zakładkę o szerokości min. 25cm: wylot na szerokości powłoki, przeszycie po bokach wlotu zakończone tzw. krzyżakiem w odległości 10cm od brzegów (tolerancja +/- 2cm); tkanina odporna na działanie standardowych środków dezynfekcyjnych używanych w szpitalach; materiał gładki. Tkanina barwiona barwnikami kadziowymi charakteryzującymi się dużą trwałością kolorów; poddana procesowi sanforyzacji i merceryzacji nadającym stabilizację wymiarów, wygładzenie i połysk; tkanina odporna na piling oraz na ścieranie. Tkanina: mieszanka bawełniano poliestrowa o składzie: 50% bawełny i 50% poliestru (tolerancja +/- 5%), bezpyłowa, poziom pylenia zbadanego wg normy ISO 9073-10 maksymalnie 4, gramaturze nie mniejszej niż 120g/m2 - maksymalnie 150g/m2, kurczliwość tkaniny po wypraniu i prasowaniu nie więcej niż: 5%; temperatura prania 65 – 75 stopni C, temperatura obróbki termicznej do 150 stopni C, maglowanie max. temp. 150 stopni C; barwnik odporny na działanie preparatów dezynfekcyjnych o pełnym spektrum działania, w trwałym kolorze. Gwarancja min. 200 cykli prania, suszenia, dezynfekcji. | [9 empty] | rozmiary Firmy Żak-MED.130cmx92cm
Do każdej pozycji (1-2) Zamawiający wymaga dostarczenia próbki.
W kazdą sztukę w/w asortymentu wszyty chip (tag pralniczy) kompatybilny z obecnie funkcjonującym w USK systemem RFID HF. Dodatkowo każda sztuka oznakowana idywidualnym kodem kreskowym kompatybilnym z chipem oraz obecnie funkcjonującym w USK systemem RFID HF w Pralni obsługującej Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Opis tagów pralniczych kompatybinych z obecnie funkcjonującym systemem.
Tagi (chipy) muszą spełniać następujące wymagania: a. zgodne z normą ISO 15693, działające w paśmie HF, zgodne normą ISO 18000 3/ technologia informacyjna identyfikująca radiowa RFIB dla zarządzenia towarem część 3: Parametry dla bezprzewodowej komunikacji radiowej przy 13,56 MHz /, b. wytrzymujące min. 200 cykli prania, suszenia, maglowania, prasowania i sterylizacji, c. gramaturze (od 0,78 g do 0,88 g). d. potwierdzony badaniami brak wpływu chipów na rezonans magnetyczny, jak i rezonansu magnetycznego na chipy, gwarantującego bezpieczeństwo zastosowania chipów dla ludzi i sprzętu elektronicznego, jak np. rozrusznik serca, defibrylatory, etc. Na potwierdzenie spełniania wymagań dotyczących tagów (chipów) opisanych powyżej Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty deklarację producenta. Tagi muszą być wszyte w sposób trwały, uniemożliwiający uszkodzenie wyrobu i samego tagu w procesie prania oraz użytkowania asortymentu. Wykonawca zobowiązuje się do wszycia tagów.

## Pakiet nr 6
FORMULARZ CENOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1
PAKIET NR 6 PIŻAMA SZPITALNA
Lp. | Nazwa asortymentu | JM | Ilość | Cena netto | Cena brutto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Piżama uniwersalna (damska/męska) | szt. | 150
RAZEM
1. Piżama uniwersalna (damska/męska). Bluza + spodnie. Spodnie na gumkę bez kieszeni. Bluza rozpinana na guziki. Na bluzie dwie dolne kieszenie naszywane. Piżama w rozmiarze S-XXXL. Cała w kolorze niebieskim. Wykonana z flaneli 100% bawełna lub 80% bawełana 20% poliester, gramatura: 160g/m2 (+/- 20 g/m2). Temperatura prania do 60 stopni C. Wykonana z materiałów umożliwiających przeprowadzenie dezynfekcji. Kurczliwość po praniu max. 5%. Tkanina odporna na działanie standardowych środków dezynfekcyjnych używanych w szpitalach. Tkanina barwiona barwnikami kadziowymi charakteryzującymi się dużą trwałością kolorów; tkanina odporna na piling oraz na ścieranie. Barwnik odporny na działanie preparatów dezynfekcyjnych o pełnym spektrum działania, w trwałym kolorze.
Zamawiający wymaga dostarczenia próbki. Zamawiający zastrzega, iż próbka poddana będzie procesowi prania zgodnie z dostarczoną technologią prania.
W każdą sztukę w/w asortymentu wszyty chip (tag pralniczy) kompatybilny z obecnie funkcjonującym w USK systemem RFID HF. Dodatkowo każda sztuka oznakowana idywidualnym kodem kreskowym kompatybilnym z chipem oraz obecnie funkcjonującym w USK systemem RFID HF w Pralni obsługującej Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Opis tagów pralniczych kompatybinych z obecnie funkcjonującym systemem.
Tagi (chipy) muszą spełniać następujące wymagania: a. zgodne z normą ISO 15693, działające w paśmie HF, zgodne normą ISO 18000 3/ technologia informacyjna identyfikująca radiowa RFIB dla zarządzenia towarem część 3: Parametry dla bezprzewodowej komunikacji radiowej przy 13,56 MHz /, b. wytrzymujące min. 200 cykli prania, suszenia, maglowania, prasowania i sterylizacji, c. gramaturze (od 0,78 g do 0,88 g). d. potwierdzony badaniami brak wpływu chipów na rezonans magnetyczny, jak i rezonansu magnetycznego na chipy, gwarantującego bezpieczeństwo zastosowania chipów dla ludzi i sprzętu elektronicznego, jak np. rozrusznik serca, defibrylatory, etc. Na potwierdzenie spełniania wymagań dotyczących tagów (chipów) opisanych powyżej Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty deklarację producenta. Tagi muszą być wszyte w sposób trwały, uniemożliwiający uszkodzenie wyrobu i samego tagu w procesie prania oraz użytkowania asortymentu. Wykonawca zobowiązuje się do wszycia tagów.

## Pakiet nr 7
FORMULARZ CENOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1
BIELIZNA OPERACYJNA BARIEROWA WIELORAZOWA - OBŁOŻENIA - PAKIET 7
L p. | Nazwa | Ilość/jedn miary (szt./kpl) | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Podkład operacyjny pod pacjenta 150 cm x 250 cm dwuwarstwowy | 530
2 | Serweta górna operacyjna 150 cm x 220 cm dwuwarstowa | 628
3 | Serweta dolna operacyjna 180 cm x 180 cm dwuwarstwowa | 628
4 | Serweta boczna operacyjna 75 cm x 90 cm dwuwarstwowa | 1136
5 | Serweta operacyjna na stół instrumentariuszki 150 cm x 250 cm dwuwarstwowa | 550
6 | Serweta operacyjna na stolik Mayo 75 cm x 150 cm dwuwarstwowa | 620
7 | Podkład operacyjny pod pacjenta 150 cm x 240 cm jednowarstwowy nieprzemakalny* | 330
8 | Serweta operacyjna jednowarstwowa 100 cm x 150 cm nieprzemakalna* | 448
9 | Serweta operacyjna (150 cm x 200 cm) jednowarstwowa nieprzemakalna* | 150
10 | Serweta operacyjna (75 cm x 80-90 cm) jednowarstwowa nieprzemakalna* | 320
11 | Serweta operacyjna z otworem o średnicy 10 cm (75 cm x 90 cm) jednowarstwowa nieprzemakalna* | 120
| SUMA | 5460 |  |  | 0 | 0
*Zamawiający dopuszcza możliwość wymiany na asortyment tożsamy chłonny
1. | Podkład operacyjny pod pacjenta 150 cm x 250 cm dwuwarstwowy
Podkład barierowy operacyjny pod pacjenta w kolorze zielony/niebieski o wymiarze 150 cm x 250 cm. Dwuwarstwowy, wykonany z dwóch tkanin: - podkład zasadniczy wykonany z tkaniny poliestrowej o gramaturze 125 - 135 g/m2; - warstwa chłonna min. 80cm x 250 cm wykonana z tkaniny poliestrowej o gramaturze max 235 g/m2, o chłonności min. 130%; zachowujący barierowość oraz właściwości wytrzymałościowe przez min. 100 cykli prania, suszenia, dezynfekcji i sterylizacji; w pełni zgodny z normą PN-EN 13795; kurczliwość max 5,2%; temp. prania max. 75 stopni C. Tkanina barwiona barwnikami kadziowymi charakteryzującymi się dużą trwałością kolorów. Materiał użyty do wykonania asortymentu musi być barwiony trwale i utrzymywać niezmieniony kolor w procesach dezynfekcji chemicznej, procesie prania oraz w procesie sterylizacji. Barwnik odporny na działanie preparatów dezynfekcyjnych o pełnym spektrum działania, w trwałym kolorze. Tkanina odporna na działanie standardowych środków dezynfekcyjnych używanych w szpitalach.
2 | Serweta górna operacyjna 150 cm x 220 cm dwuwarstowa
Serweta barierowa górna w kolorze zielony/niebieski o wymiarze 150 cm x 220 cm. Dwuwarstwowa, wykonana z dwóch tkanin: - serweta zasadnicza wykonana z tkaniny poliestrowej o gramaturze 125 - 135 g/m2; - warstwa chłonna min. 40 cm x 80 cm, wykonana z tkaniny poliestrowej o gramaturze max 235 g/m2, o chłonności min. 130%; zachowująca barierowość oraz właściwości wytrzymałościowe przez min. 100 cykli prania, suszenia, dezynfekcji i sterylizacji; w pełni zgodna z normą PN-EN 13795; kurczliwość max 5,2%; temp. prania max. 75 stopni C. Tkanina barwiona barwnikami kadziowymi charakteryzującymi się dużą trwałością kolorów. Materiał użyty do wykonania asortymentu musi być barwiony trwale i utrzymywać niezmieniony kolor w procesach dezynfekcji chemicznej, procesie prania oraz w procesie sterylizacji. Barwnik odporny na działanie preparatów dezynfekcyjnych o pełnym spektrum działania, w trwałym kolorze. Tkanina odporna na działanie standardowych środków dezynfekcyjnych używanych w szpitalach.
3 | Serweta dolna operacyjna 180 cm x 180 cm dwuwarstwowa
Serweta barierowa dolna operacyjna w kolorze zielony/niebieski o wymiarze 180 cm x 180 cm. Dwuwarstwowa, wykonana z dwóch tkanin: - serweta zasadnicza wykonana z tkaniny poliestrowej o gramaturze 125 - 135 g/m2; - warstwa chłonna min. 80 cm x 80 cm, wykonana z tkaniny poliestrowej o gramaturze max. 235 g/m2, o chłonności min. 130%; zachowująca barierowość oraz właściwości wytrzymałościowe przez min. 100 cykli prania, suszenia, dezynfekcji i sterylizacji; w pełni zgodna z normą PN-EN 13795; kurczliwość max 5,2%; temp. prania max. 75 stopni C. Tkanina barwiona barwnikami kadziowymi charakteryzującymi się dużą trwałością kolorów. Materiał użyty do wykonania asortymentu musi być barwiony trwale i utrzymywać niezmieniony kolor w procesach dezynfekcji chemicznej, procesie prania oraz w procesie sterylizacji. Barwnik odporny na działanie preparatów dezynfekcyjnych o pełnym spektrum działania, w trwałym kolorze. Tkanina odporna na działanie standardowych środków dezynfekcyjnych używanych w szpitalach.
4 | Serweta boczna operacyjna 75 cm x 90 cm dwuwarstwowa
Serweta barierowa boczna operacyjna w kolorze zielony/niebieski o wymiarze 75 cm x 90 cm. Dwuwarstwowa, wykonana z dwóch tkanin: - serweta zasadnicza wykonana z tkaniny poliestrowej o gramaturze 125 - 135 g/m2; - warstwa chłonna min. 40 cm x 60 cm, wykonana z tkaniny poliestrowej o gramaturze max 235 g/m2, o chłonności min. 130%; zachowująca barierowość oraz właściwości wytrzymałościowe przez min. 100 cykli prania, suszenia, sterylizacji; w pełni zgodna z normą PN-EN 13795; kurczliwość max 5,2%; temp. Prania max. 75 stopni C. Tkanina barwiona barwnikami kadziowymi charakteryzującymi się dużą trwałością kolorów. Materiał użyty do wykonania asortymentu musi być barwiony trwale i utrzymywać niezmieniony kolor w procesach dezynfekcji chemicznej, procesie prania oraz w procesie sterylizacji. Barwnik odporny na działanie preparatów dezynfekcyjnych o pełnym spektrum działania, w trwałym kolorze. Tkanina odporna na działanie standardowych środków dezynfekcyjnych używanych w szpitalach.
5 | Serweta operacyjna na stół instrumentariuszki 150 cm x 250 cm dwuwarstwowa
Serweta barierowa operacyjna na stół instrumentariuszki w kolorze zielony/niebieski o wymiarze 150 cm x 250 cm. Dwuwarstwowa, wykonana z dwóch tkanin: - serweta zasadnicza wykonana z tkaniny poliestrowej o gramaturze 125 - 135 g/m2; - warstwa chłonna min. 80 cm x 250 cm, wykonana z tkaniny poliestrowej o gramaturze max 235 g/m2, o chłonności min. 130%; zachowująca barierowość oraz właściwości wytrzymałościowe przez min. 100 cykli prania, suszenia, dezynfekcji i sterylizacji; w pełni zgodna z normą PN-EN 13795; kurczliwość max 5,2%; temp. prania max. 75 stopni C. Tkanina barwiona barwnikami kadziowymi charakteryzującymi się dużą trwałością kolorów. Materiał użyty do wykonania asortymentu musi być barwiony trwale i utrzymywać niezmieniony kolor w procesach dezynfekcji chemicznej, procesie prania oraz w procesie sterylizacji. Barwnik odporny na działanie preparatów dezynfekcyjnych o pełnym spektrum działania, w trwałym kolorze. Tkanina odporna na działanie standardowych środków dezynfekcyjnych używanych w szpitalach.
6 | Serweta operacyjna na stolik Mayo 75 cm x 150 cm dwuwarstwowa
Serweta barierowa operacyjna na stolik Mayo w kolorze zielony/niebieski o wymiarze 75 cm x 150 cm. Dwuwarstwowa, wykonana z dwóch tkanin: - serweta zasadnicza wykonana z tkaniny poliestrowej o gramaturze 125 - 135 g/m2; - warstwa chłonna min. 75 cm x 100 cm, wykonana z tkaniny poliestrowej o gramaturze max. 235 g/m2, o chłonności min. 130%; zachowująca barierowość oraz właściwości wytrzymałościowe przez min. 100 cykli prania, suszenia, dezynfekcji i sterylizacji; w pełni zgodna z normą PN-EN; kurczliwość max 5,2%; temp. prania max. 75 stopni C. Tkanina barwiona barwnikami kadziowymi charakteryzującymi się dużą trwałością kolorów. Materiał użyty do wykonania asortymentu musi być barwiony trwale i utrzymywać niezmieniony kolor w procesach dezynfekcji chemicznej, procesie prania oraz w procesie sterylizacji. Barwnik odporny na działanie preparatów dezynfekcyjnych o pełnym spektrum działania, w trwałym kolorze. Tkanina odporna na działanie standardowych środków dezynfekcyjnych używanych w szpitalach.
7 | Podkład operacyjny pod pacjenta 150 cm x 240 cm jednowarstwowy nieprzemakalny*
Serweta wykonana z tkaniny poliestrowej o gramaturze 125 - 135 g/m2; zachowująca barierowość oraz właściwości wytrzymałościowe przez min. 100 cykli prania, suszenia, dezynfekcji i sterylizacji; w pełni zgodna z normą PN-EN; kurczliwość max 5,2%; temp. prania max. 75 stopni C. Tkanina barwiona barwnikami kadziowymi charakteryzującymi się dużą trwałością kolorów. Materiał użyty do wykonania asortymentu musi być barwiony trwale i utrzymywać niezmieniony kolor w procesach dezynfekcji chemicznej, procesie prania oraz w procesie sterylizacji. Barwnik odporny na działanie preparatów dezynfekcyjnych o pełnym spektrum działania, w trwałym kolorze. Tkanina odporna na działanie standardowych środków dezynfekcyjnych używanych w szpitalach.
8 | Serweta operacyjna jednowarstwowa 100 cm x 150 cm nieprzemakalna*
Serweta wykonana z tkaniny poliestrowej o gramaturze 125 - 135 g/m2; zachowująca barierowość oraz właściwości wytrzymałościowe przez min. 100 cykli prania, suszenia, dezynfekcji i sterylizacji; w pełni zgodna z normą PN-EN; kurczliwość max 5,2%; temp. prania max. 75 stopni C. Tkanina barwiona barwnikami kadziowymi charakteryzującymi się dużą trwałością kolorów. Materiał użyty do wykonania asortymentu musi być barwiony trwale i utrzymywać niezmieniony kolor w procesach dezynfekcji chemicznej, procesie prania oraz w procesie sterylizacji. Barwnik odporny na działanie preparatów dezynfekcyjnych o pełnym spektrum działania, w trwałym kolorze. Tkanina odporna na działanie standardowych środków dezynfekcyjnych używanych w szpitalach.
9 | Serweta operacyjna (150 cm x 200 cm) jednowarstwowa nieprzemakalna*
Serweta wykonana z tkaniny poliestrowej o gramaturze 125 - 135 g/m2; zachowująca barierowość oraz właściwości wytrzymałościowe przez min. 100 cykli prania, suszenia, dezynfekcji i sterylizacji; w pełni zgodna z normą PN-EN; kurczliwość max 5,2%; temp. prania max. 75 stopni C. Tkanina barwiona barwnikami kadziowymi charakteryzującymi się dużą trwałością kolorów. Materiał użyty do wykonania asortymentu musi być barwiony trwale i utrzymywać niezmieniony kolor w procesach dezynfekcji chemicznej, procesie prania oraz w procesie sterylizacji. Barwnik odporny na działanie preparatów dezynfekcyjnych o pełnym spektrum działania, w trwałym kolorze. Tkanina odporna na działanie standardowych środków dezynfekcyjnych używanych w szpitalach.
10 | Serweta operacyjna (75 cm x 80-90 cm) jednowarstwowa nieprzemakalna*
Serweta wykonana z tkaniny poliestrowej o gramaturze 125 - 135 g/m2; zachowująca barierowość oraz właściwości wytrzymałościowe przez min. 100 cykli prania, suszenia, dezynfekcji i sterylizacji; w pełni zgodna z normą PN-EN; kurczliwość max 5,2%; temp. prania max. 75 stopni C. Tkanina barwiona barwnikami kadziowymi charakteryzującymi się dużą trwałością kolorów. Materiał użyty do wykonania asortymentu musi być barwiony trwale i utrzymywać niezmieniony kolor w procesach dezynfekcji chemicznej, procesie prania oraz w procesie sterylizacji. Barwnik odporny na działanie preparatów dezynfekcyjnych o pełnym spektrum działania, w trwałym kolorze. Tkanina odporna na działanie standardowych środków dezynfekcyjnych używanych w szpitalach.
11 | Serweta operacyjna z otworem o średnicy 10 cm (75 cm x 90 cm) jednowarstwowa nieprzemakalna*
Serweta wykonana z tkaniny poliestrowej o gramaturze 125 - 135 g/m2; zachowująca barierowość oraz właściwości wytrzymałościowe przez min. 100 cykli prania, suszenia, dezynfekcji i sterylizacji; w pełni zgodna z normą PN-EN; kurczliwość max 5,2%; temp. prania max. 75 stopni C. Tkanina barwiona barwnikami kadziowymi charakteryzującymi się dużą trwałością kolorów. Materiał użyty do wykonania asortymentu musi być barwiony trwale i utrzymywać niezmieniony kolor w procesach dezynfekcji chemicznej, procesie prania oraz w procesie sterylizacji. Barwnik odporny na działanie preparatów dezynfekcyjnych o pełnym spektrum działania, w trwałym kolorze. Tkanina odporna na działanie standardowych środków dezynfekcyjnych używanych w szpitalach.
*Zamawiający dopuszcza możliwość wymiany na asortyment tożsamy chłonny. Opis tkaniny chłonnej: wykonana z tkaniny poliestrowej o gramaturze max 235 g/m2, o chłonności min. 130%; zachowująca właściwości wytrzymałościowe przez min. 100 cykli prania, suszenia, dezynfekcji i sterylizacji; zgodna z normą PN-EN 13795; kurczliwość max 5,2%; temp. prania max. 75 stopni C. Tkanina barwiona barwnikami kadziowymi charakteryzującymi się dużą trwałością kolorów. Materiał użyty do wykonania asortymentu musi być barwiony trwale i utrzymywać niezmieniony kolor w procesach dezynfekcji chemicznej, procesie prania oraz w procesie sterylizacji. Barwnik odporny na działanie preparatów dezynfekcyjnych o pełnym spektrum działania, w trwałym kolorze. Tkanina odporna na działanie standardowych środków dezynfekcyjnych używanych w szpitalach.
Do każdej pozycji z każdego koloru Zamawiający wymaga dostarczenia próbki. Zamawiający zastrzega, iż próbka poddana będzie procesowi prania zgodnie z dołączoną do oferty technologią prania.
W każdą sztukę w/w asortymentu wszyty chip (tag pralniczy) kompatybilny z obecnie funkcjonującym w USK systemem RFID HF. Dodatkowo każda sztuka oznakowana idywidualnym kodem kreskowym (kod wszyty w narożniku warstwy chłonnej w przypadku serwety dwuwarstwowej, w przypadku serwety jednowarstwowej w narożniku) kompatybilnym z chipem oraz obecnie funkcjonującym w USK systemem RFID HF w Pralni obsługującej Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Opis tagów pralniczych kompatybinych z obecnie funkcjonującym systemem.
Tagi (chipy) muszą spełniać następujące wymagania: a. zgodne z normą ISO 15693, działające w paśmie HF, zgodne normą ISO 18000 3/ technologia informacyjna identyfikująca radiowa RFID dla zarządzenia towarem część 3: Parametry dla bezprzewodowej komunikacji radiowej przy 13,56 MHz /, b. wytrzymujące min. 200 cykli prania, suszenia, maglowania, prasowania i sterylizacji, c. gramaturze (od 0,78 g do 0,88 g). d. potwierdzony badaniami brak wpływu chipów na rezonans magnetyczny, jak i rezonansu magnetycznego na chipy, gwarantującego bezpieczeństwo zastosowania chipów dla ludzi i sprzętu elektronicznego, jak np. rozrusznik serca, defibrylatory, etc. Na potwierdzenie spełniania wymagań dotyczących tagów (chipów) opisanych powyżej Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty deklarację producenta. Tagi muszą być wszyte w sposób trwały, uniemożliwiający uszkodzenie wyrobu i samego tagu w procesie prania oraz użytkowania asortymentu. Wykonawca zobowiązuje się do wszycia tagów.

## Pakiet nr 8
FORMULARZ CENOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1
BIELIZNA OPERACYJNA BARIEROWA zgodna z normą PN-EN 13795 (FARTUCHY) - PAKIET 8
L p. | Nazwa | Ilość/jedn. miary (szt./kpl) | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Fartuch operacyjny barierowy, wielokrotnego użycia | 1900
1900
1 | Fartuch operacyjny barierowy, wielokrotnego użycia
Fartuch chirurgiczny (zielony/niebieski) barierowy, wielokrotnego użycia do min. 100 cykli prania, suszenia, dezynfekcji i sterylizacji (gwarancja podstawowa) bez konieczności dodatkowej impregnacji. Oznaczony znakiem CE i spełniający wymagania dla wyrobu medycznego zgodnie z Dyrektywą Medyczną 93/42/EWG oraz w pełni zgodny z wymaganiami normy PN EN 13795. Fartuch zachowujący barierowość, właściwości wytrzymałościowe oraz pozostałe właściwości wskazane w SIWZ do min. 100 cykli prania, suszenia, dezynfekcji i sterylizacji gwarancja podstawowa). Wykonany z jednowarstwowej tkaniny z dodatkiem nitki węglowej. Strefa krytyczna na całości fartucha, wykonana z tkaniny poliestrowej z dodatkiem włókna węglowego (o składzie 98% poliester (+/-3%), min. 2% włókno węglowe), o gramaturze 135g/m² -145 g/m² . Temperatura prania do 95 st. C, suszenie w suszarkach bębnowych, temperatura sterylizacji 134 st.C. Pylenie w zakresie wymagań normy PN-EN 13795. Fartuch wykonany z tkaniny o wysokim poziomie odporności na przenikanie cieczy - dotyczy całości fartucha. Wiązany z tyłu na troki o długości min. 45 cm, poły zakładane na siebie, rękawy wykończone elastycznym ściągaczem min. 8 cm, wykończenie przy dekoldzie z tkaniny barierowej. Wyrób w pełni zgodny z normą PN-EN 13795. Możliwość kolorowej lamówki pozwalającej na identyfikacje rozmiaru bez rozkładania odzieży. Tkanina barwiona barwnikami kadziowymi charakteryzującymi się dużą trwałością kolorów. Materiał użyty do wykonania asortymentu musi być barwiony trwale i utrzymywać niezmieniony kolor w procesach dezynfekcji chemicznej, procesie prania oraz w procesie sterylizacji. Barwnik odporny na działanie preparatów dezynfekcyjnych o pełnym spektrum działania, w trwałym kolorze. Tkanina odporna na działanie standardowych środków dezynfekcyjnych używanych w szpitalach. Fartuch zaprojektowany w taki sposób, aby możliwe było zapinanie najpierw „na brudno”, a następnie na „czysto”; z tyłu zapinany na napy. Na potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów należy załączyć kartę danych technicznych producenta potwierdzającą zgodność z normą PN EN 13795-1 -2-3. Rozmiary XS-XXXL dostosowane wymiarami do potrzeb klienta. Na opakowaniu należy podać rozmiar fartuchów.
UWAGA: w tym 50 szt. ww. fartucha o długości do kostek.
Zamawiający wymaga dostarczenia dwóch próbek w rozmiarze XL (zielona i niebieska) oraz dwóch próbek w rozmiarze XXL (zielona i niebieska). Zamawiający zastrzega, iż próbka poddana będzie procesowi prania zgodnie z dołączoną do oferty technologią prania.
W każdą sztukę w/w asortymentu wszyty chip (tag pralniczy) kompatybilny z obecnie funkcjonującym w USK systemem RFID HF. Dodatkowo każda sztuka oznakowana idywidualnym kodem kreskowym kompatybilnym z chipem oraz obecnie funkcjonującym w USK systemem RFID HF w Pralni obsługującej Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Opis tagów pralniczych kompatybinych z obecnie funkcjonującym systemem.
Tagi (chipy) muszą spełniać następujące wymagania: a. zgodne z normą ISO 15693, działające w paśmie HF, zgodne normą ISO 18000 3/ technologia informacyjna identyfikująca radiowa RFID dla zarządzenia towarem część 3: Parametry dla bezprzewodowej komunikacji radiowej przy 13,56 MHz /, b. wytrzymujące min. 200 cykli prania, suszenia, maglowania, prasowania i sterylizacji, c. gramaturze (od 0,78 g do 0,88 g). d. potwierdzony badaniami brak wpływu chipów na rezonans magnetyczny, jak i rezonansu magnetycznego na chipy, gwarantującego bezpieczeństwo zastosowania chipów dla ludzi i sprzętu elektronicznego, jak np. rozrusznik serca, defibrylatory, etc. Na potwierdzenie spełniania wymagań dotyczących tagów (chipów) opisanych powyżej Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty deklarację producenta. Tagi muszą być wszyte w sposób trwały, uniemożliwiający uszkodzenie wyrobu i samego tagu w procesie prania oraz użytkowania asortymentu. Wykonawca zobowiązuje się do wszycia tagów.