Sygn. USK/DZP/PN-107/2016	                                                       Wrocław, 2016-06-21

Dotyczy:  Dostawa sprzętu medycznego dla Kliniki Okulistyki- wyczerpanie asortymentu; USK/DZP/PN-107/2016

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

- Czy w Pakiecie nr 7 poz. 3 Zamawiający dopuści noże bez znaczników głębokości?

Odpowiedź:

Nie.

- Czy w Pakiecie nr 7 poz. 6 Zamawiający dopuści noże o kalibracji 0,9 lub 1,1 i 1,2mm?

Odpowiedź:

Nie.

- Prosimy o sprecyzowanie wymaganej ilości noży w Pakiecie nr 7: czy w kolumnie „ilość” chodzi o opakowania a’6 szt.?

Odpowiedź:

Tak.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych