Sygn. USK/DZP/PN-107/2016	                                                       Wrocław, 2016-06-21

Dotyczy:  Dostawa sprzętu medycznego dla Kliniki Okulistyki- wyczerpanie asortymentu; USK/DZP/PN-107/2016

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

- Czy Zamawiający w pakiecie nr 14 Poz.1  dopuści jako równoważną ofertę na fluorowany w 100 % perfluorokarbon  (PFCL firmy Micromed s.r.l) zawierający izomery perfluorodekaliny (98%), dla którego producent nie podaje zawartości związków perfluorocykloheksylu z alkanami, jednak na podstawie zawartości izomerów dekaliny (98%) można wnioskować, że łączna zawartość wszystkich pozostałych składników nie może być wyższa niż 2% (a więc spełnia wymagania Zamawiającego). Objętość : 5ml, Wskaźnik refrakcji (24°C): 1,314, Gęstość (24°C): 1,941 g/ml ?

Odpowiedź:

Tak

- Czy Zamawiający w pakiecie nr 14 Poz.2  dopuści jako równoważną ofertę na olej silikonowy  5000 o wskaźniku refrakcji  1,405 mierzonym  w temperaturze 24 stopnie Celciusza, pozostałe charakterystyki  zgodne z SIWZ ?

Odpowiedź:

Tak, kompatybilne z maszynką do oleju  do aparatu EVA Associate DORC

- Czy Zamawiający w Pakiecie 11 Lp2. dopuści jako równoważną ofertę na Hialuronian sodu - wiskoelastyk kohezyjny odtwarzający komorę zapewniający przestrzeń w czasie zabiegów;  roztwór sterylny, dawka 1,4% - 1ml (0,014g/1ml)?

Odpowiedź:

Nie

- Czy Zamawiający w Pakiecie 11 Lp2. dopuści jako równoważną ofertę na Hialuronian sodu - wiskoelastyk kohezyjny odtwarzający komorę zapewniający przestrzeń w czasie zabiegów;  roztwór sterylny, dawka 1,0% - 1ml (0,01g/1ml)?

Odpowiedź:

Nie

- Czy Zamawiający w Pakiecie 11 Lp1. dopuści jako równoważną ofertę na:  Zestaw wiskoelastyków do fakoemulsyfikacji zaćmy: chondroityny siarczan 2% z hialuronianem sodu 2% + hialuronian sodu 1,5% - roztwór sterylny; dawka 1ml + 1ml ?

Zestawy zapakowane w pudełko zbiorcze, w którym znajduje się 20 strzykawek z wiskoelastykiem (10 strzykawek z hialuronianem 1,5% i 10 strzykawek z mieszaniną hialuronianu i hondroitynosiarczanu) oraz 20 kaniul.

Każdy z wiskoelastyków w pudełku pakowany w oddzielne sterylne opakowanie jednostkowe - możliwość zarówno łącznego jak i rozdzielnego używanie każdego z wiskoelastyków. Zakres temperatur przechowywania od +2 do +30 st. Celciusza ?

Odpowiedź:

Nie.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych