Sygn. USK/DZP/PN-107/2016	                                                       Wrocław, 2016-06-21

Dotyczy:  Dostawa sprzętu medycznego dla Kliniki Okulistyki- wyczerpanie asortymentu; USK/DZP/PN-107/2016

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Ad Pakiet nr 4, Poz. 1
Czy Zamawiający akceptuje do dostawy pakiety:

Zestaw jednorazowy sterylny do iniekcji doszklistkowej
- 1 x serweta na stolik 75 x 75 cm (zawinięcie)
- 1 x kocher plastikowy
- 1 x miska plastikowa (ca 17 x 12 x 3,5 cm)
- 1 x rozwórka
- 1 x miarka plastikowa 3,5 / 4,0 mm
- 1 x strzykawka INSUMED 29G *
- 1 x szkło powiększające **
- 2 x patyczki z wacikiem 15 cm
- 7 x kompres z włókniny 7,5 x 7,5 cm
- 1 x serweta operacyjna 100 x 100 cm z integrowaną samoprzylepną folią chirurgiczną
   i otworem 4 x 7 cm z nacięciem 
* Strzykawka INSUMED 29G - strzykawka insulinowa o pojemności 0,5 ml z wtopioną igłą 29Gx12,7
(0,33x12,7mm); ze standardową podziałkę elementarną 0,01 ml, skala w kolorze czarnym.
Strzykawka 4-elementowa: cylinder z wtopioną igłą, tłok, dwie obsadki na końcach strzykawki
gwarantujące sterylność. Strzykawka nie zawiera latexu.
Zakończenie tłoka gumowe z dwoma przewężeniami i trzema pasowanymi pierścieniami
celem uzyskania wymaganej szczelności oraz płynnego posuwu.
** Szkło powiększające - podłużny element optyczny nakładany na strzykawkę dla powiększenia
obrazu tłoka oraz skali strzykawki celem bardzo precyzyjnego odmierzenia ilości podawanego
środka terapeutycznego

Odpowiedź:

Tak.

Ad Pakiet nr 7, Poz. 1
Czy Zamawiający akceptuje do dostawy noże bez znacznika głębokości.
Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

Odpowiedź:

Tak.

Ad Pakiet nr 7, Poz. 3
Czy Zamawiający akceptuje do dostawy noże jednostronnie ostrzone.
Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.


Odpowiedź:

Nie.

Ad Pakiet nr 14, Poz. 1
Czy Zamawiający akceptuje do dostawy:
Dekalina: 100 % perfluorodekalina (C10F18), Fiolka o objętości: 5ml
Własności fizyczne (przy 25 °C): gęstość [g/cm3]: 1,93; lepkość [mPas]: 5,5; ciśnienie par [mbar]: 8,0;

napięcie powierzchniowe [mN/m, w temp. 25 °C]: 19,0; napięcie międzyfazowe (mN/m w temp. 20 °C): 57,8;

temperatura wrzenia: 142 °C. Wskaźnik refrakcji (20°C): 1,3110, (25°C): 1,313

Odpowiedź:

Tak.

Ad Pakiet nr 14, Poz. 2
Czy Zamawiający akceptuje do dostawy: 

Olej silikonowy, 100% polydimethylsiloxan; ultra oczyszczony i sterylny, dostępny w jednorazowych, szklanych

strzykawkach o pojemności 10 ml
Własności fizyczne (przy 25 °C): lepkość [mPas] 4800 – 5200; gęstość [g/cm3]: 0,97
Wskaźnik refrakcji (w temp. 20 °C): 1,4040; Elastyczność (Je0) [mPas] 1,4 x10exp(-3);

Składniki lotne (200°C, 24 h) [%] =< 0,2; rezystancja (Ohm, w temp. 23 °C): 2 x 10exp14

Odpowiedź:

Tak.

Ad Pakiet nr 14, Poz. 9
Czy Zamawiający ma na uwadze opaskę o kodzie Style 511 / Code 5417

Odpowiedź:

Tak, 511.

Ad Pakiet nr 14, Poz. 11
Czy Zamawiający akceptuje do dostawy opakowania zbiorcze 5szt. x15, tj. do dostawy 2 + 2/3 op.

Odpowiedź:

Tak , z odpowiednim przeliczeniem zamawianej  ilości

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych