Sygn. USK/DZP/PN-107/2016	                                                       Wrocław, 2016-06-24

Dotyczy:  Dostawa sprzętu medycznego dla Kliniki Okulistyki- wyczerpanie asortymentu; USK/DZP/PN-107/2016

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

- Dotyczy: Pakiet Nr 2 poz. 1,2 Czy Zamawiający, z uwagi na wprowadzane przez producenta zmiany ilości sztuk kaset w opakowaniu, zgodzi się na zmianę zapisów SIWZ podając ilość zamawianych sztuk zamiast ilości zamawianych opakowań?

Odpowiedź:

Tak.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający  modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia  w ten sposób, że formularzu cenowym w pakiecie nr 2  pozycja nr 1,2 zmienia zapisy w kolumnie: nazwa, jednostka miary  i ilość

Jest:

| Lp. | Nazwa | jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kaseta jednodniowa (1 op.=5 szt) | op | 25 |
| 2 | Kaseta jednorazowa (1 op.=5 szt.) | op | 15 |

Ma być:

| Lp. | Nazwa | jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kaseta jednodniowa | szt | 125 |
| 2 | Kaseta jednorazowa | szt | 75 |

- Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 4 dopuści metalowy znacznik odległości 3,5 -4mm od rąbka, pozostałe wymagania bez zmian.

Odpowiedź:

Tak.

- Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie Nr 14 poz. 16 retraktory tęczówkowe pakowane po 5 sztuk w komplecie?

Odpowiedź:

Tak, bez zmiany ilości  opakowań.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Ofertę należy złożyć do dnia 30/06/2016 r. do godz. 12.00.

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 30/06/2016 r. o godz. 13.00 w siedzibie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, ul. Borowska 213, w Dziale Zamówień Publicznych.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych