Sygn. USK/DZP/PN-193/2016	                                                                                       Wrocław, 2016-10-17

Dotyczy:  Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Okulistyki.

USK/DZP/PN-193/2016

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

PYTANIA DO:

- Czy Zamawiający w pakiecie nr 14 Poz.1  dopuści jako równoważną ofertę na fluorowany w 100 % perfluorokarbon  (PFCL firmy Micromed s.r.l) zawierający izomery perfluorodekaliny (98%), dla którego producent nie podaje zawartości związków perfluorocykloheksylu z alkanami, jednak na podstawie zawartości izomerów dekaliny (98%) można wnioskować, że łączna zawartość wszystkich pozostałych składników nie może być wyższa niż 2% (a więc spełnia wymagania Zamawiającego). Objętość : 5ml, Wskaźnik refrakcji (24°C): 1,314, Gęstość (24°C): 1,941 g/ml ?

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

- Czy Zamawiający w pakiecie nr 14 Poz.2  dopuści jako równoważną ofertę na olej silikonowy  5000 o wskaźniku refrakcji  1,405 mierzonym  w temperaturze 24 stopnie Celciusza, pozostałe charakterystyki  zgodne z SIWZ ?

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

- Czy Zamawiający w pakiecie nr 14 Poz.3  dopuści jako równoważną ofertę na olej silikonowy  1000 o wskaźniku refrakcji  1,405 mierzonym  w temperaturze 24 stopnie Celciusza, pozostałe charakterystyki  zgodne z SIWZ ?

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

- Czy Zamawiający w pakiecie nr 14 Poz.14  dopuści jako równoważną ofertę na hydroxymetylocelulozę w ampułkostrzykawce  o następującej charakterystyce: pojemność  2ml, lepkość  5000 mPa-s, osmolarność 250-350 mOsmol/l , pH 6,0-7,8 , podwójnie filtrowana, o szerokim dopuszczonym zakresie temperatur przechowywania od +2° C  do +35° C ? W razie zgody Zamawiającego uprzejmie prosimy o podanie  ile sztuk produktu o dawce 2 ml. należy zaoferować.

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA (100 SZT)

- Czy Zamawiający w pakiecie nr 14 Poz.15  dopuści jako równoważną ofertę na preparat konfekcjonowany w opakowaniach handlowych zawierających 5 sterylnych opakowań jednostkowych, wszystkie charakterystyki zgodne z SIWZ ?

ZGODNIE Z SIWZ

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych