Sygn. USK/DZP/PN-193/2016	                                                                                       Wrocław, 2016-10-17

Dotyczy:  Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Okulistyki.

USK/DZP/PN-193/2016

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

PYTANIA DO:

Pyt. 1

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację poszczególnych Części przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie?

ZAMAWIAJĄCY NIE ZMIENIA ZAPISÓW WZORU UMOWY

Pyt. 2

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu umieszczania na wszystkich fakturach numeru umowy oraz numeru zamówienia?

ZAMAWIAJĄCY NIE ZMIENIA ZAPISÓW WZORU UMOWY

Pyt. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do Wzoru Umowy zapisu, zgodnie z którym w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie cena brutto, uwzględniająca nową stawkę  - cena netto pozostanie niezmieniona?

ZAMAWIAJĄCY NIE ZMIENIA ZAPISÓW WZORU UMOWY

Pyt. 4

Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kar umownych zawartych w § 11 ust. 1 i 2 Wzoru Umowy:

- Jeżeli Wykonawca nie przystąpi lub przerwie wykonywanie przedmiotu umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, oraz w przypadku rozwiązania umowy zgodnie z ust.6, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ogólnej wartości umowy brutto określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

- Za opóźnienie w dostarczeniu poszczególnych partii towaru lub też za opóźnienie w dostarczeniu nowego niewadliwego towaru zareklamowanego w trybie § 8, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1 % wartości  niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień opóźnienia oraz Wykonawca pokryje różnicę kosztu zakupu tożsamego asortymentu koniecznego do zabezpieczenia funkcjonowania Szpitala w ilości wskazanej przez Zamawiającego za każdy dzień opóźnienia.

ZAMAWIAJĄCY NIE ZMIENIA ZAPISÓW WZORU UMOWY

Pyt. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni od daty doręczenia faktury?

ZAMAWIAJĄCY NIE ZMIENIA ZAPISÓW WZORU UMOWY

Pyt. 6

dotyczy Wzoru Umowy – z komisem

Uprzejmie prosimy o wprowadzenie do Wzoru Umowy z komisem w § 5 dodatkowych zapisów dotyczących komisu soczewek (Pakiet nr 8):

- „Zamawiający zobowiązuje się po upływie obowiązywania umowy zwrócić Wykonawcy niewykorzystane materiały i soczewki w stanie nienaruszonym”.

- „Wykonawca zachowuje prawo własności do powierzonych materiałów.”

- „Zamawiający zobowiązuje się do przechowywania materiałów we właściwych   warunkach, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, zniszczeniem i kradzieżą.”

- „W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że materiały przechowywane są  nieprawidłowo Wykonawcy przysługuje prawo do natychmiastowego ich odbioru i  wystawienia Zamawiającemu faktury na uszkodzony asortyment.”

- „Zamawiający zobowiązuje się do zużywania powierzonych materiałów począwszy od materiału o najkrótszej dacie ważności w ramach danego asortymentu.”

- „Wykonawcy przysługuje prawo do kontroli komisu oraz warunków jego przechowywania.”

- „Dwa razy w roku Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego spis z natury materiałów powierzonych w komis. Termin inwentaryzacji zostanie ustalony z Zamawiającym na co najmniej 2 tygodnie przed datą jej przeprowadzenia.”

- „Ewentualne braki lub uszkodzenia materiałów stwierdzone w momencie rozliczenia komisu upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury na brakujący lub uszkodzony asortyment.”

- „Braki oraz uszkodzenia materiałów stwierdzone podczas spisu z natury, o którym mowa w ust. 6 upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury. Faktura zostanie wystawiona w oparciu o formularz spisowy, a komis uzupełniony do stanu wyjściowego.”

ZAMAWIAJĄCY NIE ZMIENIA ZAPISÓW WZORU UMOWY

Pyt. 7

Uprzejmie prosimy o wydłużenie terminu uzupełnienia asortymentu komisowego do 48 godzin.

ZAMAWIAJĄCY WYRAŻA ZGODĘ ZGODNIE Z ZAPISEM (PKT 14. 4 SIWZ)

Pyt. 8

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 dopuści soczewkę o zakresie dioptrażu od +1,0D do +30,0D (od +1,0D do +10,0D co 1,0D, od +10,0D do +27,0D co 0,5D, od +27,0D do +30,0D co 1,0D), współczynniku refrakcji 1,52, wszczepianą za pomocą jednorazowego zestawu implantacyjnego, zapakowanego oddzielnie, złożonego z injectora oraz cartridga (cartridge nie jest wbudowany w injector)?

ZGODNIE Z SIWZ

Pyt. 9

Uprzejmie prosimy o odstąpienie od wymogu dołączenia do pakietu dwóch systemów implantacyjnych (idżektor + pęseta) lub zmianę wymogu na: dołączenie do pakietu dwóch jednorazowych zestawów implantacyjnych złożonych z injectora oraz cartridga (cartridge nie jest wbudowany w injector)?

ZGODNIE Z SIWZ

Pyt. 10

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 dopuści soczewkę fabrycznie załadowaną do jednorazowego injectora o zakresie dioptrażu od +11,0D do +30,0D (od +11,0D do +27,0D co 0,5D, od +27,0D do +30,0D co 1,0D), współczynniku refrakcji 1,52? Jeśli tak, uprzejmie prosimy o odstąpienie od wymogu dołączenia do pakietu dwóch systemów implantacyjnych (idżektor + pęseta)? ZGODNIE Z SIWZ

Pyt. 11

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 13 pozycji nr 12 dopuści kaniulę o poniższych parametrach:

- Kaniula Rycroft

- Rozmiar: 27 G x 22 mm

- Długość rurki: 22 mm

- Kąt zagięcia: 33˚

- Odległość od końcówki do miejsca zagięcia: 4.5 mm ?

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

Pyt. 12

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 13 pozycji nr 12 dopuści kaniulę o poniższych parametrach:

- Kaniula do podawania wiskoelastyków

- Rozmiar: 27 G x 22 mm

- Długość rurki: 22 mm

- Zagięta pod kątem 35°, 9 mm od końca

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

Pyt. 13

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 14 pozycji nr 2 dopuści olej  w strzykawce: o lepkości 5000 mPa∙s w temp. 25°C, wskaźniku refrakcji (w temp. 25°C) 1,403-1,405, pojemności 10ml?

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

Pyt. 12

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 14 pozycji nr 3 dopuści olej w strzykawce: o lepkości 1000 mPa∙s w temp. 25°C, wskaźniku refrakcji (w temp. 25°C) 1,403-1,405, pojemności 10ml?

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

Pyt. 13

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 14 pozycji nr 14 dopuści hydroksypropylometylocelulozę o lepkości 4000 mPas przy szybkości ścinania (5 s-1)?

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

Pyt. 14

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 14 pozycji nr 15 dopuści błękit trypanu w ampułkostrzykawkach pakowanych pojedynczo o pojemności 1ml?

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

Pyt. 15

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 14 pozycji nr 15 dopuści błękit trypanu w fiolkach o pojemności 1 ml, pakowanych po 10szt w opakowaniu zbiorczym? Jeśli tak, ile wówczas opakowań należy zaoferować?

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA (8X10)

Pyt. 16

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 14 pozycji nr 16 dopuści retraktory tęczówkowe pakowane po 5 szt/kompl. w opakowaniu jednostkowym (1opakowanie=5szt)?

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA BEZ ZMIANY ILOŚCI OPAKOWAŃ

Pyt. 17

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 15 pozycji nr 25 dopuści kaniulę do wykonywania znieczulenia pod torebkę zakrzywioną ze spłaszczoną końcówką, rozmiar: 19 G x 25 mm?

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych

# Text boxes

4.5 mm

22 mm