Sygn. USK/DZP/PN-193/2016	                                                                                       Wrocław, 2016-10-17

Dotyczy:  Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Okulistyki.

USK/DZP/PN-193/2016

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

PYTANIA DO :

Dot. Pakiet nr 1, poz. 2

Czy Zamaiający akceptuje do dostawy mikronożyczki jak na rysunkach

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA

Prosimy o sprecyzowanie ilości nożyczek dla poszczególnych wymiarów (20 / 23 Ga) oraz podanie wymaganej średnicy dla rączki (6 / 8 mm).

ZAMAWIAJACY PODAJE ILOŚCI I ŚREDNICE:

3 X 23g

3 X 20g

Dot. Pakiet nr 2, poz. 3

Czy Zamaiający dopuszcza asortyment z poz. 3 do osobnej dostawy. ZGODNIE Z SIWZ

Dot. Pakiet nr 3, poz. 1

Czy Zamaiający dopuszcza asortyment z poz. 1 do osobnej dostawy. ZGODNIE Z SIWZ

Dot. Pakiet nr 3, poz. 11, 12

Czy Zamaiający dopuszcza asortyment z poz. 11,12 do osobnej dostawy.

Prosimy o sprecyzowanie wymaganego typu kaniul (Soft / Brush / Charles). ZGODNIE Z SIWZ

Dot. Pakiet nr 4, poz. 1

Czy Zamaiający dopuszcza asortyment z poz. 1 do osobnej dostawy.

Czy Zamawiający dopuszcza do dostawy zestaw j.n.:

Zestaw jednorazowy sterylny do iniekcji doszklistkowej

- 1 x serweta na stolik 75 x 75 cm (zawinięcie)
- 1 x kocher plastikowy
- 1 x miska plastikowa (ca 17 x 12 x 3,5 cm)
- 1 x rozwórka (pełne blansze; rys. poniżej)
- 1 x miarka plastikowa 3,5 / 4,0 mm
- 1 x strzykawka INSUMED 29G *
- 1 x szkło powiększające **
- 2 x patyczki z wacikiem 15 cm
- 7 x kompres z włókniny 7,5 x 7,5 cm
- 1 x serweta operacyjna 100 x 100 cm z integrowaną samoprzylepną folią chirurgiczną
   i otworem 4 x 7 cm z nacięciem

- 1 x oczko

- Strzykawka INSUMED 29G - strzykawka insulinowa o pojemności 0,5 ml z wtopioną igłą 29Gx12,7
(0,33x12,7mm); ze standardową podziałkę elementarną 0,01 ml, skala w kolorze czarnym.
Strzykawka 4-elementowa: cylinder z wtopioną igłą, tłok, dwie obsadki na końcach strzykawki
gwarantujące sterylność. Strzykawka nie zawiera latexu.
Zakończenie tłoka gumowe z dwoma przewężeniami i trzema pasowanymi pierścieniami
celem uzyskania wymaganej szczelności oraz płynnego posuwu.
** Szkło powiększające - podłużny element optyczny nakładany na strzykawkę dla powiększenia
obrazu tłoka oraz skali strzykawki celem bardzo precyzyjnego odmierzenia ilości podawanego
środka terapeutycznego

ZGODNIE Z SIWZ

Dot. Pakiet nr 7, poz. 1

Czy Zamaiający dopuszcza do dostawy noże jednostronnie ostrzone.

ZGODNIE Z SIWZ

Dot. Pakiet nr 8, poz. 1

Czy Zamaiający dopuszcza do dostawy soczewki:

Soczewka jednoczęściowa, akrylowa, hydrofobowa  o zawartości wody poniżej 1,0%, ukątowanie części haptycznych 0 stopni, wielkość optyki  6,0 mm, długość całkowita 13mm, zakres dioptrażu dla optyki 6,0 mm od 0,0 do +9,0 D (co 1D), od +10,0 D do +30,0 D (co 0,5 D), od +31,0 do +35,0 D (co 1D), współczynnik refrakcji 1,47. Implantacja przez cięcie od 1,8 mm Implantacja przy pomocy jednorazowego zestawu do implantacji zawierającego injector oraz kartridż.

Prosimy o sprecyzowanie typu wymaganej dodatkowo pęsety.

ZGODNIE Z SIWZ

Dot. Pakiet nr 13, poz. 12

Czy Zamaiający akceptuje do dostawy kaniule jak na rysunkach

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA M 3911A

Dot. Pakiet nr 14, poz. 1

Czy Zamaiający akceptuje do dostawy perfluorokarbon:

Dekalina: 100 % perfluorodekalina (C10F18), Fiolka o objętości: 5ml

Własności fizyczne (przy 25 °C): gęstość [g/cm3]: 1,93; lepkość [mPas]:  5,5; ciśnienie par [mbar]: 8,0; napięcie powierzchniowe [mN/m, w temp. 25 °C]: 19,0; napięcie międzyfazowe (mN/m w temp. 20 °C): 57,8; temperatura wrzenia: 142 °C.  Wskaźnik refrakcji (20°C): 1,3110, (25°C): 1,313

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

Dot. Pakiet nr 14, poz. 2

Czy Zamaiający akceptuje do dostawy olej:

Olej silikonowy, 100% polydimethylsiloxan; ultra oczyszczony i sterylny, dostępny w jednorazowych, szklanych strzykawkach o pojemności 10 ml

Własności fizyczne (przy 25 °C):  lepkość [mPas] 4800 – 5200; gęstość [g/cm3]: 0,97

Wskaźnik refrakcji (w temp. 20 °C): 1,4040;  Elastyczność (Je0) [mPas] 1,4 x10exp(-3); Składniki lotne (200°C, 24 h) [%] =< 0,2; rezystancja (Ohm, w temp. 23 °C): 2 x 10exp14

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA (kompatybilna strzykawka do zestawu do podaży oleju do aparatu Associate , Eva).

Dot. Pakiet nr 14, poz. 3

Czy Zamaiający akceptuje do dostawy olej:

Olej silikonowy, 100% polydimethylsiloxan; ultra oczyszczony i sterylny, dostępny w jednorazowych, szklanych strzykawkach o pojemności 10 ml

Własności fizyczne (przy 25 °C):  lepkość [mPas] 900 – 1200; gęstość [g/cm3]: 0,97

Wskaźnik refrakcji  (w temp. 20 °C): 1,4040; Elastyczność (Je0) [mPas] 2 x10exp(-5); Składniki lotne (200°C,  24 h) [%] =< 0,2; rezystancja (Ohm, w temp. 23 °C): 2 x 10exp14

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA (kompatybilna strzykawka do zestawu do podaży oleju do aparatu Associate , Eva).

Dot. Pakiet nr 14, poz. 14

Czy Zamaiający akceptuje do dostawy HPMC:

Charakterystyka:  Lepkość: 4.000 – 5.000 cp;   Osmolarność: 270 – 400 mOsm/kg;   PH: 6,8 – 7,5;  Objętość: 2,0 ml; strzykawka a 2 ml plus kaniula.                                                                                                                                    Zawartość w 1 ml: Hydroxypropylmethylcellulose 20,00 mg;  Sodium chloride: 6,40 mg;  Potassium chloride: 0,75 mg;  Calcium chloride 2H2O: 0,48 mg; Magnesium chloride 6H2O: 0,30 mg;  Sodium acetate 3H2O: 3,90 mg; Sodium citrate 2H2O: 1,70 mg;  Pozostałe: HCl lub NaOH, płyn do injekcji.

ZGODNIE Z SIWZ

Dot. Pakiet nr 15, poz. 26

Czy Zamaiający akceptuje do dostawy soczewki:

Soczewka akrylowa, zwijalna, hydrofilna, sferyczna do wszczepu do rowka Sulcus w oku pseudofakijnym. Średnica optyczna: 6,0 mm; Średnica całkowita: 13,0 mm; Moc: od -10,0 D do +10,0 D

skok co 0,25 D; Uwodnienie 25%; Implantacja przy pomocy jednorazowego zestawu do implantacji zawierającego injector oraz kartridż.

ZGODNIE Z SIWZ

Dot. Pakiet nr 16, poz. 2

Czy Zamaiający dopuszcza do dostawy

Zestaw jednorazowy sterylny do iniekcji doszklistkowej

- 1 x serweta na stolik 75 x 75 cm (zawinięcie)
- 1 x kocher plastikowy
- 1 x miska plastikowa (ca 17 x 12 x 3,5 cm)
- 1 x rozwórka (pełne blansze; rys. poniżej)
- 1 x miarka plastikowa 3,5 / 4,0 mm
- 1 x strzykawka INSUMED 29G *
- 1 x szkło powiększające **
- 2 x patyczki z wacikiem 15 cm
- 7 x kompres z włókniny 7,5 x 7,5 cm
- 1 x serweta operacyjna 100 x 100 cm z integrowaną samoprzylepną folią chirurgiczną
   i otworem 4 x 7 cm z nacięciem

- 1 x oczko

- Strzykawka INSUMED 29G - strzykawka insulinowa o pojemności 0,5 ml z wtopioną igłą 29Gx12,7
(0,33x12,7mm); ze standardową podziałkę elementarną 0,01 ml, skala w kolorze czarnym.
Strzykawka 4-elementowa: cylinder z wtopioną igłą, tłok, dwie obsadki na końcach strzykawki
gwarantujące sterylność. Strzykawka nie zawiera latexu.
Zakończenie tłoka gumowe z dwoma przewężeniami i trzema pasowanymi pierścieniami
celem uzyskania wymaganej szczelności oraz płynnego posuwu.
** Szkło powiększające - podłużny element optyczny nakładany na strzykawkę dla powiększenia
obrazu tłoka oraz skali strzykawki celem bardzo precyzyjnego odmierzenia ilości podawanego
środka terapeutycznego.

ZGODNIE Z SIWZ

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych