Sygn. USK/DZP/PN-193/2016	                                                                                       Wrocław, 2016-10-17

Dotyczy:  Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Okulistyki.

USK/DZP/PN-193/2016

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

(Pakiet nr 4, poz.1) Czy Zamawiający dopuści plastikowy znacznik odległości 3,5 x 4 mm? ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA (Pakiet nr 4, poz. 2) Czy Zamawiający zamiast strzykawki 3ml dopuści strzykawkę 2ml? ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA (Pakiet nr 4) Ze względu na konieczność uruchomienia produkcji zestawów operacyjnych przez producenta Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu realizacji pierwszej dostawy do 3 tygodni od daty podpisania umowy? ZGODNIE Z SIWZ (Pakiet nr 14, poz. 1) Czy Zamawiający dopuści gęstość 1,93-1,96? ZGODNIE Z SIWZ (Pakiet nr 14, poz.14) Czy Zamawiający dopuści hydroksypropylometylocelulozę o pojemności 2ml, lepkości 4 000mPas, pH 6,0-7,8? ZGODNIE Z SIWZ

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych