## Pakiet 1
Pakiet nr 1 - Narzędzia
Lp. | Nazwa | Symbol | J.M | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Zużycie 8 m-c | Produnent | numer kat.
2 | Mikronożyczki pionowe | 20 G, 23 G | op.=6 szt. | 1 |  |  |  |  | 1
Suma:

## Pakiet 2
Pakiet nr 2 - Akcesoria do urządzenia ASSOCIATE firmy DORC
Lp. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Zużycie 8 m-c | Produnent | numer kat.
3 | Dreny PCV do kasety jednodniowej (1 op.=6 szt.) | op | 15 |  |  |  |  | 7
9 | Dren do wymiany płyn-gaz z filtrem typu GPC (1 op.=6 szt.) | op | 20 |  |  |  |  | 71
Akcesoria 20G
11 | Światłowód typu Total View, 20G op.=6 szt. | op | 4 |  |  |  |  | 4
16 | Uniwersalny dren infuzyjny do systemu 23G(infuzja dowolnym portem 23G) (1 op.=5 szt.) | op | 10 |  |  |  |  | 17
| suma: | [6 empty] | 99

## Pakiet 3
Pakiet nr 3 - Akcesoria witreoretinalne
Lp. | Nazwa | J.M | ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Zużycie 8 m-c | Produnent | numer kat.
1 | Nóż MVR 23G zakrzywiony op=6szt | op | 30 |  |  |  |  | 30
7 | Jednorazowa sonda laserowa kierunkowa z wysuwaną końcówką 25G typu Alcon, pakowane po 6szt | op | 2 |  |  |  |  | 0
11 | Kanula do podaży dekaliny 20G (1op=5szt) | op | 5 |  |  |  |  | 3
12 | Kanula do podaży dekaliny 23G (1op=5szt) | op | 5 |  |  |  |  | 4
15 | Rezerwuary do igły fletowej 1281.C (1op=10szt) | op | 2 |  |  |  |  | 0
Suma

## Pakiet 4
Pakiet nr 4 - Jednorazowe obłożenia okulistyczne
Lp. | Nazwa | JM | ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Zużycie 8 m-c | Produnent | numer kat.
1 | Jednorazowy zestaw do injekcji doszklistkowych: - obłożenie na stół 75 x 90 cm – 1 szt. - obłożenie z otworem na oko o wymiarze 10 x 10 cm z przylepcem o wymiarze 50 x 60 cm - 1 szt. - rozwórka Baraquer jednorazowa– 1 szt. - metalowy znacznik odległości 3mm od rąbka - 1 szt. - papierosy– 2 szt | op | 250 |  |  |  |  | 350
2 | Jednorazowy zestaw do witrektomii: -Obłożenie na pacjenta około 150x150cm (sączek torebka foli) – 1szt. -Obłożenie na stolik – 1szt. obłożenia na oparcia fotela operacyjnego -o wymiarach 50x25 cm - 2 szt.-Gaziki – 5szt. -Opatrunek na oko – 1szt -Osłonka plastikowa na oko – 1szt. -Fartuch dla operatora (XL) – 3szt -Kranik luer lock – 1szt. -Strzykawka 3ml – 1szt. -Strzykawka 5 ml – 2szt. -Papierosiki - 5szt. -Strzałki spongostanowe -10szt. -Kubeczek plastikowy 60ml – 2szt. - plastry 2szt. - obłożenie na stolik Mayo 1szt. | op | 200 |  |  |  |  | 730
Suma

## Pakiet 7
Pakiet nr 7 - Noże okulistyczne
Lp. | Nazwa | JM | ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Zużycie 8 m-cy | Produnent | numer kat.
6 | Nóż typu Side Port- nóż grotowy, przeznaczony do paracentezy, o poprzecznej kalibracji: 1,0 mm; 1,2 mm; o obustronnie ostrzonej krawędzi tnącej, wykończony matowo | op.=6szt. | 30 |  |  |  |  | 66
7 | jednorazowy zestaw trokarów 23 G ONE-STEP (3 szt.) z 4 – mm kanulami z zaworkami, oraz kaniulą do vertingu. Ostrze typu V-LANCE (grotowe) | op=12zest. | 2 |  |  |  |  | 4
Suma

## Pakiet 8
Pakiet nr 8 - Soczewki zwijalne akrylowe hydrofobowe o zawartości wody do 0,5%
Lp. | Nazwa | ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Zużycie 8 m-c | Produnent | numer kat.
1 | soczewka jednoczęściowa, wraz z kartridżem do implantacji, akrylowa, hydrofobowa o zawartości wody do 0,5%, ukątowanie części haptycznych 0 stopni, wielkość optyki 6,0 mm, długość całkowita 13mm, zakres dioptrażu dla optyki 6,0 mm od 6,0-40,0 D (od31-40;co 1,0 D) współczynnik refrakcji 1,55 | 200 | szt. |  |  |  |  | 832
Suma
Zamawiający wymaga dołączenie do pakietu dwóch systemów implantacyjnych (indżektor + pęseta)
Pozycja 1 - KOMIS

## Pakiet 13
Pakiet nr 13- Akcesoria okulistyczne 1 - na pozycje
Lp. | Nazwa | Ilość | Rozmiar/dawka | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Zużycie 8 m-c | Produnent | numer kat.
Poz 5 | Zastawka jaskrowa typu AHMED elastyczna, silikonowa; rurka odprowadzająca silikonowa 25 mm dł., zawór silikonowy z membraną z elastomeru - pow.zaworu 184 mm2 | 3 | model FP7 | szt. |  |  |  |  | 2
Poz 9 | Roztwór błękitu trypanu , o stężeniu 0,15%,brilant blueG o stężeniu 0,025%, politylenoglikolu o stezeniu 4% rozcieńczonych w fizjologicznym roztworze chlorku sodowego; osmolarność 338mOsm/kg | 8 | 0,15 % + 0,025 %+4% ampułko-strzykawka pojemność 0,5ml x 5szt w opakowaniu | op. |  |  |  |  | 25
Poz 10 | Taśma Poste –up, gotowy do użycia, ucięty pasek o długości 150 mm, grubości 0.35mm i szerokości 3 mm lub 2 mm, wykonanym z ePTFE ( porowaty Poli Tetra Fluoro etylen), który używa się do chirurgicznego leczenia opadającej powieki wykorzystując zawieszenie brwi, gdzie dźwigacz powiekowy jest bezużyteczny w wyniku braku funkcji lub anatomicznego uszkodzenia. | 2 |  | szt. |  |  |  |  | 0
Poz 11 | ACM - system podtrzymywania kształtu przedniej komory - owalny; kaniula zwężająca się od 1,25 mm do 0,90 mm owalna, długości 3,5 mm ścięta pod kątem 40 stopni; wężyk o średnicy 2 mm wewnętrzny wymiar 1 mm długości 20 do 30 cm | 1 | po 5 sztuk w opakowaniu | op. |  |  |  |  | 0
Poz 12 | kaniula Visco 27 G 0,40 x 22 mm zagięty pod kątem 40 - 45 stopni 11 mm od końca | 5 | opak. Po 10 sztuk | op |  |  |  |  | 4
suma:

## Pakiet 14
Pakiet nr 14 – Akcesoria okulistyczne 2
Lp. | Nazwa | Ilość | Dawka | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Zużycie 8 m-c | Produnent | numer kat.
Poz. 1 | Fluorowany w 100% perfluorokarbon zawierający izomery perfluorodekaliny (95-100%), związków perfluorocykloheksylu z alkanami (perfluorocykloheksylobutan < 4%, perfluorohydrindan < 2%).Objętość : 5ml, Wskaźnik refrakcji (20°C): 1,313 -1,316, Gęstość (20°C): 1,908-1,960 g/ml | 80 | 5 ml | Fiol. |  |  |  |  | 150
Poz. 2 | Olej 5000 w strzykawce: Lepkosć 5000-5900mPas, Wskaźnik refrakcji 1,403, pojemność 10 ml | 35 | 10 ml | strzykawka. |  |  |  |  | 87
Poz. 3 | Olej 1000 w strzykawce: Lepkosć 1000-1500mPas, Wskaźnik refrakcji 1,403, pojemność 10 ml | 20 | 10 ml | strzykawka. |  |  |  |  | 26
Poz. 13 | mufka silikonowa dł 30mm szer 2,1mm, otwór wewn. 1mm, do łączenia taśmy silikonowej o wymiarach dl 120 mm x 0,6 mm x 2,5 mm | 15 | dł 30mm, okrągła 2,1mm, otrór wewn. 1mm | szt. |  |  |  |  | 0
Poz. 14 | Hydroxymetyloceluloza - 2% roztwór hydroksypropylometylocelulozy : Objętość : 2,5 ml Lepkość – 5 000 mPa-s Osmolarność – 265 -300 mOsmol/l pH – 6,8 -7,6 | 100 | 2,5 ml | szt. |  |  |  |  | 640
Poz. 15 | Trypan blue roztwór sterylny do barwienia torebki soczewki | 80 | 0,6 mg/1,0 ml | szt. |  |  |  |  | 145
Poz. 16 | Retraktory tęczówkowe jednorazowe z koralikiem zabezpieczającym, do regulacji do powikłanych zabiegów fakoemusyfikacji zaćmy - 4 szt/kompl. | 25 | 5 szt. w opakowaniu | op. |  |  |  |  | 20
Suma

## Pakiet 15
Pakiet 15 - akcesoria 3 - na pozycje
Lp. | Nazwa | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Zużycie 8 m-c | Produnent | numer kat.
Poz 2 | implant oczodołowy | 2 | szt. |  |  |  |  | 0
Poz 8 | Kaniula do wiskokanalostomii 25 G, 7 mm od końca zagięcia stożkowato zwężona na długości 5 mm; średnica zewnętrzna 0,19 mm, wewnętrzna 0,9 mm | 20 | szt.
Poz 10 | paski fluoresceinowe – 1op= 100szt | 25 | op. |  |  |  |  | 16
Poz 11 | paski Schirmera op=100szt | 3 | op. |  |  |  |  | 2
Poz 12 | żel ścierny obniżający oporność kontaktu skóra-elektroda | 5 | op. |  |  |  |  | 0
Poz 13 | żel do badania ultrasonograficznego oka hypoalergiczny, bakteriostatyczny,roztwór wodny, | 2 | op.5 l |  |  |  |  | 0
Poz 18 | Sonda do lasera diodowego FOX: „Hs 11025 s" (cyklofotokoagulacja ciała rzęskowego) | 25 | szt. |  |  |  |  | 11
Poz 19 | Sonda do lasera diodowego FOX: „LL-13012”(retinopeksja obwodu siatkówki) | 2 | szt. |  |  |  |  | 1
Poz 20 | Sonda do lasera diodowego FOX: „LL-13001”(wytworzenie przetoki workowo-nosowej DCR)2szt | 2 | szt. |  |  |  |  | 0
Poz 21 | Zestaw do intubacji dróg łzowych: Typu „BIKA FOR DCR” (2x sonda metalowa z nierdzewnej stali 0,8- 0,9mm x 45-50mm połączone rurką silikonową średnica 0,8mm długość drenu silikonowego 30-40cm). | 2 | szt. |  |  |  |  | 1
Poz 23 | Zestaw do intubacji dróg łzowych:Typu”AUTOSTABLE BICANALICUS INTUBATION SET(25mm)" (intubacja kanalików łzowych z workiem łzowym,stosowana przy urazach, uszkodzeniach ciągłości kanalika łzowago) | 2 | szt. |  |  |  |  | 0
Poz 24 | Kaniula do DCR: Typu „RITLENG PROBE”( kaniula stalowa z przecięciem wzdłużnym, do intubacji przetoki workowo-nosowej za pomocą nici polipropylenowo-silikonowej) | 2 | szt. |  |  |  |  | 0
Poz 25 | Kaniula Anel do znieczuleń pod torebkę Tenona ( półkolista krzywizna promieniem zbliżona do promienia gałki ocznej, tępo zakończona i spłaszczona) | 10 | szt. |  |  |  |  | 0
Poz 26 | Soczewka akrylowa, zwijalna, hydrofilna, asferyczna do wszczepu wtórnego do rowka w oku pseudofakijnym. Średnica optyczna: 6,5 mm; Średnica całkowita: 14,0 mm; Angulacja : 100 Moc: od -10,0 D do -5,5 D i od +5,5 D do +10,0 D skok co 0,5 D; Uwodnienie 26%; Injektor jednorazowego użytku z wbudowanym kartridgem; fabrycznie pakowany w jednym pudełku z soczewką | 3 | szt. |  |  |  |  | 0
Poz 27 | zestaw jednorazowy do operacji opadnięcia powieki górnej składający się z 2 igieł połączonych rurką silikonową typu Ptosis probe; wymiary igieł 80 mm x 0,8 mm | 3 | opakowanie po 3 sztuki |  |  |  |  | 0
Suma

## Pakiet 16
Pakiet nr 16
Lp. | Nazwa | jm | ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Zużycie 8 m-cy | Produnent | numer kat.
Poz.1 | Strzykawki insulinowe 3- częściowa z wtopioną igłą 0,3x13mm, op=100szt. | op | 2 |  |  |  |  | 0
Poz.2 | Zestaw do iniekcji doszklistkowych Avastin (kompatybilny z igłami insulinowymi 30G 13mm), lub Zestaw do iniekcji doszklistkowych Lucentis i Eylea (kompatybilny z igłami 30G 13mm)- do wyboru zamawiającego, op=25szt. | op | 50 |  |  |  |  | 0
Suma:
Opis dotyczy zadania nr 1
•Wykonana jest z wysokiej jakości przezroczystego i miękkiego tworzywa PP – tłok i korpus strzykawki nie zawiera lateksu •Uchwyty po bokach korpusu strzykawki pozwalają na stabilne i pewne przesuwanie tłoka •Strzykawka posiada blokadę przed przypadkowym, całkowitym wysunięciem tłoka •Tłok zakończony wydłużoną końcówką z gumy posiadający 3 ORINGI, •które zapewniają płynny przesuw tłoka i bardzo dobrą szczelność •Strzykawka insulinowa posiada standardową podziałkę elementarną 0,02 ml •Tłoczone elementy antypoślizgowe na tłoku i skrzydełkach cylindra •Nadruk skali w kolorze czerwonym •Igła wtopiona 0,3 x 13 mm •Brak przestrzeni martwej •Nie zawiera lateksu i silikonu