Sygn. USK/DZP/PN-217/2016	                                                        	Wrocław, 2016-11-24

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  dostawa, montaż i uruchomienie rezonansu magnetycznego wraz  z przebudową i dostosowaniem pomieszczeń dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.

Znak sprawy USK/DZP/PN-217/2016

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy Pzp udziela odpowiedzi na zadane pytania:

- Dotyczy Załącznik nr 2 do SIWZ, rozdział 12. System konsol diagnostycznych, pkt. 12.19

Czy Zamawiający dopuści jako równoważne do dostawy dodatkowych komputerów opisanych na potrzeby systemu RIS, dostarczenie dodatkowego monitora LED fullHD min 22” do  każdej z opisanych w punktach 12.7-12.13 stacji lekarskich i zainstalowanie na nich klientów systemu RIS? Nasz system daje możliwość instalowania dowolnych aplikacji na stacjach klienckich systemu postprocesingu, a proponowane rozwiązanie prowadzi do ograniczenia kosztów zakupu i utrzymania oraz optymalizuje proces sporządzania opisów poprzez korzystanie z jednej klawiatury i myszy dla systemów postprocessingu i RIS.

Odp. Nie.

- Dotyczy Zał.  2 do SIWZ, rozdział 12. System konsol diagnostycznych, Punkt 12.2

Zamawiający ogranicza dostęp do zaawansowanych aplikacji klinicznych dla w zakresie punktów 12.37-12.39 (analizy badań fMRI) i 12.47-12.49 (analizy badań Kardiologicznych) do jednego stanowiska. Tak sformułowane zapisy bardzo limitują możliwości pracy klinicznej i badawczej w obrębie systemu  jak i istotnie zmniejszają komfort pracy użytkowników (konieczność poszukiwania użytkownika, który zablokował dostęp do danej aplikacji). Naturalnym i najbardziej optymalnym systemem licencjonowania dla placówki jak Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, czyli ogromnej placówki o profilu klinicznym i akademickim, która oprócz zaawansowanej diagnostyki najtrudniejszych przypadków, kształci także przyszłych lekarzy, jest system posiadający taką samą liczbę aplikacji dostępnych dla każdego zalogowanego użytkownika

W związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie dodatkowej punktacji dla wymienionych aplikacji tj:

- dla aplikacji do analizy badań fMRI (punkty 12.43-12.39): dostępna na wszystkich stanowiskach (minimum 5) – 10 pkt, pozostałe (min.1) proporcjonalnie

- dla aplikacji do analizy badań kardiologicznych (punkty 12.47-12.49 : dostępna na wszystkich stanowiskach (minimum 5) – 10 pkt, pozostałe (min. 1) proporcjonalnie

Odp. SIWZ pozostaje bez zmian.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych