Sygn. USK/DZP/PN-236/2016	                                                       Wrocław, 2017-02-21

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz dla Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki – endoprotezy; USK/DZP/PN-236/2016

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Pytanie 1 do pakietu 11-ENDOPROTEZY STAWU BIODROWEGO

Czy Zamawiający celem zachowania zasad uczciwej konkurencji rynkowej i uzyskaniem najkorzystniejszej oferty cenowej dopuści do postępowania poza parametrami SIWZ system równoważny o parametrach:

Pozycja 1 –trzpień  modularny, prosty, nie anatomiczny, zwężający się dystalnie, tytanowy bez kołnierza, pokryty w strefie mocowania porowatą okładzina tytanową i hydroksyapatytem, w co najmniej 13 standardowych rozmiarach z możliwością stosowania dwóch kątów nachylania szyjki  (127 i 132°), długości trzpienia 86-145mm, offsety 33-54mm; stożek kompatybilny z systemem oferowanych głów; głowy CoCr w średnicach 28-32-36mm w 4 długościach szyjki o stożku zgodnym z oferowanym trzpieniem; panewka hemisferyczna z dodatkowym równikowym poszerzeniem dla uzyskania większej stabilności pierwotnej w pierścieniu kostnym panewki; w 2 opcjach- pełnej i otworowej ( do 5 otworów na śruby) średnic 46-68mm; śruby w długościach 16-20-25-30-35-40-45-50mm o średnicy 6,5mm; wkłady polietylenowe z polietylenu o parametrach wycieralności i wytrzymałości mechanicznej znacznie poprawionej w stosunku do polietylenów crosslinkowanych (wycieralność w okresie 5 letnim w badaniach klinicznych poniżej 5 mikronów);

Pozycja 2 – trzpień prosty, stalowy, wysokopolerowany, w kształcie podwójnego klina, wraz z centralizerem, w 9 rozmiarach, długość 125-150mm, offset 35,5-37,0 – 44,0mm; stożek zgodny z systemem oferowanych głów; korek dokanałowy z PMMA w średnicach 8-16mm; głowy metalowe w średnicach 28 i 32mm w 4 długościach szyjki o stożku zgodnym z oferowanymi trzpieniami; panewka cementowana Panewka cementowana polietylenowa (z polietylenu o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej i oksydacyjnej bez dodatków organicznych), z kołnierzem presuaryzacyjnym dla głów 28 i 32mm w pełnym zakresie rozmiarów od 44 do 68mm; dostępna panewka cementowana związana w   średnicach 44-60mm ze skokiem co 2mm dla głów 22-32mm;

Pozycja 3 – trzpień, korek dokanałowy głowy w średnich 22 i 28mm wg charakterystyki z poz. 2; głowy 22mm w 3 długościach; czasza bipolarna w rozmiarach 41-61mm (18 rozmiarów), dla średnicy 41-42-43mm na głowy wewnętrzne 22mm, pozostałe na głowy 28mm, nierozbieralne, głowa zatrzaskiwana na specjalnym pierścieniu polietylenowych – możliwość wymiany głowy wewnętrznej przy zastosowaniu specjalnego, dedykowanego klucza; skalowana co 1mm do średnicy 58mm;

Pozycja 4 – panewka antyluksacyjna, związana, cementowana wg charakterystyki z pozycji 2

Pozycja 5- jako element nie związany  ze stawem biodrowym prosimy o wydzielenie w oddzielny pakiet;

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2 do pakietu 13- IMPLANTY I NARZĘDZIA DO REWIZYJNEJ ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO

Czy Zamawiający celem zachowania zasad uczciwej konkurencji rynkowej i uzyskaniem najkorzystniejszej oferty cenowej dopuści do postępowania poza parametrami SIWZ system równoważny o parametrach:

„trzpień rewizyjny, bezcementowy, modularny, nieryglowany, składający się z 2 elementów: trzpień dystalny w 3 długościach: 155mm (prosty), 195mm (prosty i zagięty), 235mm (zagięty) w średnicach 14-20mm z pionowym ożebrowaniem dla stabilności rotacyjnej; kształt klina dla stabilności wertykalnej; element krętarzowy w średnicach: 19-21-23-25mm i 4 wysokościach każdy (70-80-90-100mm) napylany porowatym tytanem i hydroksyapatytem. Element krętarzowy i trzpień dystalny z możliwością dowolnego łączenia i dowolnego ustawienia ante-, retrowersji; wraz z trzpieniem głowy w średnicach 28-32-36mm w 4 długościach szyjki o zgodnym stożku; kąt CCD 132stopnie”

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3 do pakietu 16- ENDOPROTEZA BIODRA BI-POLARNA

Czy Zamawiający celem zachowania zasad uczciwej konkurencji rynkowej i uzyskaniem najkorzystniejszej oferty cenowej dopuści do postępowania poza parametrami SIWZ system równoważny o parametrach:

„trzpień prosty, stalowy, wysokopolerowany, w kształcie podwójnego klina, wraz z centralizerem, w 9 rozmiarach, długość 125-150mm, offset 35,5-37,0 – 44,0mm; stożek zgodny z systemem oferowanych głów; korek dokanałowy z PMMA w średnicach 8-16mm; głowy metalowe w średnicach 22 (3 długości szyjki) i 28mm (w 4 długościach szyjki) o stożku zgodnym z oferowanymi trzpieniami; czasza bipolarna w rozmiarach 41-61mm (18 rozmiarów), dla średnicy 41-42-43mm na głowy wewnętrzne 22mm, pozostałe na głowy 28mm, nierozbieralne, głowa zatrzaskiwana na specjalnym pierścieniu polietylenowych – możliwość wymiany głowy wewnętrznej przy zastosowaniu specjalnego, dedykowanego klucza; skalowana co 1mm do średnicy 58mm”

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4 do pakietu 17- PIERWOTNA ENDOPROTEZOPLASTYKA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO

Czy Zamawiający celem zachowania zasad uczciwej konkurencji rynkowej i uzyskaniem najkorzystniejszej oferty cenowej dopuści do postępowania poza parametrami SIWZ system równoważny o parametrach:

„trzpień  modularny, prosty, nie anatomiczny, zwężający się dystalnie, tytanowy bez kołnierza, pokryty w strefie mocowania porowatą okładzina tytanową i hydroksyapatytem, w co najmniej 13 standardowych rozmiarach z możliwością stosowania dwóch kątów nachylania szyjki  (127 i 132°), długości trzpienia 86-145mm, offsety 33-54mm; stożek kompatybilny z systemem oferowanych głów; panewka hemisferyczna z dodatkowym równikowym poszerzeniem dla uzyskania większej stabilności pierwotnej w pierścieniu kostnym panewki; w 2 opcjach- pełnej i otworowej ( do 5 otworów na śruby) średnic 46-68mm; wkłady polietylenowe z polietylenu o parametrach wycieralności i wytrzymałości mechanicznej znacznie poprawionej w stosunku do polietylenów crosslinkowanych bez dodatków organicznych (wycieralność w okresie 5 letnim w badaniach klinicznych poniżej 5 mikronów), dostępne dla głów 28-32-36-40mm (dla głów 36mm od średnicy panewki 46mm, dla głów 40mm dla panewek od średnicy 50mm); wkład ceramiczny dla głów ceramicznych 28-32-36mm w systemie rosnącym wraz ze średnicą panewki (od średnicy panewki 48mm); głowy metalowe w średnicach 28-32-36-40mm w 4 długościach szyjki; głowy ceramiczne typu alumina w średnicach28-32-36mm w 3 długościach szyjki; śruby panewkowe w długościach 16-20-25-30-35-40-45-50mm o średnicy 6,5mm.”

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5 do pakietu 28 IMPLANTY DO PIERWOTNEJ ALLOPLASTYKI JEDNOPRZEDZIAŁOWEJ STAWU KOLANOWEGO

Czy Zamawiający celem zachowania zasad uczciwej konkurencji rynkowej i uzyskaniem najkorzystniejszej oferty cenowej dopuści do postępowania poza parametrami SIWZ system równoważny o parametrach:

„Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego; Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego, 3-elementowa, modularna, stosowana do przedziału bocznego i przyśrodkowego. Element udowy anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, w min. 5 rozmiarach dla każdej ze stron. Taca piszczelowa wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego w min. 5 rozmiarach dla każdej ze stron. Wkładka piszczelowa z polietylenu o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej i oksydacyjnej w min. 4 grubościach dla każdego z rozmiarów, mocowana zatrzaskowe w tacy piszczelowej. Wraz z zestawem użyczany napęd posuwisto-zwrotne wraz z jednorazowym ostrzem”

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6 do pakietu 33 TRZPIEŃ REWIZYJNY

Czy Zamawiający celem zachowania zasad uczciwej konkurencji rynkowej i uzyskaniem najkorzystniejszej oferty cenowej dopuści do postępowania poza parametrami SIWZ system równoważny o parametrach:

„trzpień rewizyjny, bezcementowy, modularny, nieryglowany, składający się z 2 elementów: trzpień dystalny w 3 długościach: 155mm (prosty), 195mm (prosty i zagięty), 235mm (zagięty) w średnicach 14-20mm z pionowym ożebrowaniem dla stabilności rotacyjnej; kształt klina dla stabilności wertykalnej; element krętarzowy w średnicach: 19-21-23-25mm i 4 wysokościach każdy (70-80-90-100mm) napylany porowatym tytanem i hydroksyapatytem. Element krętarzowy i trzpień dystalny z możliwością dowolnego łączenia i dowolnego ustawienia ante-, retrowersji; wraz z trzpieniem głowy w średnicach 28-32-36mm w 4 długościach szyjki o zgodnym stożku; kąt CCD 132stopnie”

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych