Sygn. USK/DZP/PN-236/2016	                                                       Wrocław, 2017-02-21

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz dla Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki – endoprotezy; USK/DZP/PN-236/2016

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Pyt nr 1

Czy Zamawiający w zadaniu nr 30 w pkt. 5a wyrazi zgodę na zaoferowania przez oferentów protezy związanej o następujących parametrach technicznych ?

- komponent udowy cementowany w 3 rozmiarach

- dystalna podkładka cementowana ubytku kostnego  w rozmiarach 4,8,12 mm. dla komponentu udowego 1,2,3

- tylna dystalna podkładka cementowana ubytku kostnego w rozmiarach 4x4mm , 4x8mm , 4x1 mm , 8x4mm , 8x8mm , 8x12mm dla komponentu udowego 1,2,3 oraz  12x4mm , 12x8mm , 12x12mm dla komponentu udowego 2,3

- komponent piszczelowy  cementowany w 3 rozmiarach

- opcjonalnie możliwość zastosowania podkładek pod ubytki kostne dla komponentu piszczelowego RM/LL , RL/LM w rozmiarach grubości 4,8,12,16 mm.

w pkt. 5b

- przedłużka udowa prosta bezcementowa w rozmiarach  średnicy trzpienia od 12 do 20 mm.( skok co 1 mm) / 50 i 70 dł. 117 i 177 mm .

- opcjonalnie przedłużka udowa cementowana w rozmiarach średnicy 12,15,18 mm  60 , dł. 77 i 157 mm dł.

w pkt. 5c

- wkład pilietylenowy rotacyjny  w rozmiarach od 10 do 24 mm .

-przedłużki bezcementowe komponentu piszczelowego o śr. od 11 do 15 mm ( skok co 1 mm ) dł. 92 i 172 mm .

-opcjonalnie przedłużki cementowej komponentu piszczelowego o śr. 12,15,18 mm o dł. 52 i 92 mm.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie w SIWZ.

Pyt nr 2

Czy Zamawiający w zadaniu nr 31 wyrazi zgodę na zaoferowanie przez oferentów endoprotezy w pkt. 1 bez możliwości zastosowania komponentu piszczelowego metalowego zintegrowanego na stałe z wkładką polietylenową(typu monoblok) o następujących parametrach technicznych ?

- element udowy cementowany/bezcementowy - część udowa anatomiczna (lewa i prawa) w wersji CR,PS,MB wykonana z chromokobaltu przynajmniej w 7 rozmiarach dla każdej ze stron.

- element piszczelowy cementowany/bezcementowy dla wersji CR/PS/MB - część piszczelowa uniwersalna, wykonana z chromokobaltu, modularna (nie związana na stałe z wkładką polietylenową) przynajmniej w 9 rozmiarach ,  opcjonalnie z możliwością zastosowania elementów przedłużających do kanału śródszpikowego o śr. 12 i 14mm, oraz podkładek do rewizji ubytków kostnych o grubościach 4mm i 8mm

- wkład polietylenowy do implantów CR , PS, typu ;

UC-  wkładka polietylenowa / z usunięciem wiązadeł krzyżowych/ UC o dużej zborności

MB(RT) - wkładka polietylenowa / z zachowaniem więzadła krzyżowego tylnego / RP platforma rotacyjna

DD – wkładka polietylenowa z zachowaniem więzadła krzyżowego tylnego/ pogłębiona

PS - wkładka polietylenowa ze stabilizacją tylną, ze śrubą mocującą

wkładki realizują  30 tyłopochylenie ,  dostępna w grubościach 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm,

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie w SIWZ.

PYT NR 3

Czy Zamawiający w zadaniu nr 31 wyrazi zgodę na zaoferowanie przez oferentów endoprotezy w pkt. 1.3 bez możliwości zastosowania komponentu piszczelowego metalowego zintegrowanego na stałe z wkładką polietylenową(typu monoblok) o następujących parametrach technicznych ?

- element udowy antyalergiczny cementowany - część udowa anatomiczna (lewa i prawa) w wersji CR,PS,MB wykonana z chromokobaltu przynajmniej w 7 rozmiarach dla każdej ze stron.

- element piszczelowy antyalergiczny cementowany dla wersji CR/PS/MB - część piszczelowa uniwersalna, wykonana z chromokobaltu, modularna (nie związana na stałe z wkładką polietylenową) przynajmniej w 9 rozmiarach ,  opcjonalnie z możliwością zastosowania elementów przedłużających do kanału śródszpikowego o śr. 12 i 14mm, oraz podkładek do rewizji ubytków kostnych o grubościach 4mm i 8mm

- wkład polietylenowy do implantów CR , PS, typu ;

UC-  wkładka polietylenowa / z usunięciem wiązadeł krzyżowych/ UC o dużej zborności

MB(RT) - wkładka polietylenowa / z zachowaniem więzadła krzyżowego tylnego / RP platforma rotacyjna

DD – wkładka polietylenowa z zachowaniem więzadła krzyżowego tylnego/ pogłębiona

PS - wkładka polietylenowa ze stabilizacją tylną, ze śrubą mocującą

wkładki realizują  30 tyłopochylenie ,  dostępna w grubościach 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm,

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie w SIWZ.

PYT NR 4

Czy Zamawiający w zadaniu nr 31 wyrazi zgodę na zaoferowanie przez oferentów endoprotezy rewizyjnej  w pkt. 2 o następujących parametrach technicznych ?

Część udowa: wykonana z chromo kobaltu , anatomiczna, dostępna w minimum 7 rozmiarach (dla każdej ze stron), możliwość zastosowania przedłużek offsetowych zarówno cementowanych (śr. od 12mm do 18mm) jak i  bezcementowych (śr. od 12mm do 20 mm). Podkładki uzupełniające ubytki kostne  zarówno w części dystalnej jak i tylnej. Część piszczelowa: wykonana z chromokobaltu, uniwersalna, przynajmniej w 11 rozmiarach, przedłużki offsetowe cementowane (śr. od 12mm do 18 mm) jak i bezcementowe (śr. od 11mm do 20mm). Półpodkładki uzupełniające ubytki kostne o grubościach 5mm, 10mm, 15mm. Wkładka polietylenowa w wersji ze średnią i wysoką stabilizacją dostępna w grubościach 10 mm, 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 24mm, 28mm, 32mm mocowana dodatkową śrubą do tacy piszczelowej, realizująca trzystopniowe fabryczne tyłopochylenie . Rzepka dostępna w 4 rozmiarach.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie w SIWZ.

PYT NR 4

Czy Zamawiający w zadaniu nr 31 pkt. 2 w przypadku gdy oferowany system rewizyjny  nie wymusza stosowania kołnierza do masywnych ubytków kostnych odstąpi w pkt. 2i od wymogu dokonywania wyceny oraz podania nr katalogowych dla w/w. asortymentu ?

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie w SIWZ.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych