Sygn. USK/DZP/PN-232/2016	                                                   		    Wrocław, 2017-02-20

Dotyczy:  Dostawa specjalistycznego sprzętu dla Kliniki Chirurgii Serca-dogrywka; USK/DZP/PN-232/2016

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

- Czy w pakiecie nr 18 w pozycji nr 2 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli do kardioplegii wstecznej z automatycznie napełnianym balonikiem w rozmiarze 14Fr i długości 27cm, bez prążkowanego mankietu, przy spełnieniu pozostałych parametrów wymaganych?

Odpowiedź :

Zgodnie z SIWZ

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych