Sygn. USK/DZP/PN-232/2016	                                                   		    Wrocław, 2017-02-20

Dotyczy:  Dostawa specjalistycznego sprzętu dla Kliniki Chirurgii Serca-dogrywka; USK/DZP/PN-232/2016

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

- Czy Zamawiający, w pakiecie 18 poz. 2 dopuści do przetargu kaniule do kardioplegii wstecznej z automatycznie napełnianym balonem w rozmiarze 14 Fr?

Odpowiedź :

Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający, w pakiecie 18 poz. 3, wyrazi zgodę na zaoferowanie wentu z oliwką w rozmiarze 18 Fr lub wentu ze sprężynką w rozmiarze 16 Fr?

Odpowiedź :

Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę, w pakiecie nr 36, na zaoferowanie w poz. 1 hemofiltra o powierzchni membrany 0,7 m2, natomiast w poz. 2 hemofiltra o powierzchni membrany 0,3 m2. Nasza firma nie posiada w swojej ofercie hemofiltrów o powierzchniach wymaganych przez Zamawiającego. Ponadto nasze linie są cieńsze od wymaganych przez Zamawiającego, co znacznie zmniejsza objętość wypełnienia układu. Napływ i odpływ zaznaczone kolorami. Na hemofiltrze dodatkowo oznaczony kierunek przepływu. Prosimy o akceptację załączonych schematów EU80747 oraz EU81097.

Odpowiedź :

Tak

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych