Sygn. USK/DZP/PN-225/2016	                                                       Wrocław, 2017-02-08

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego: wózków i sprzętu rehabilitacyjnego; USK/DZP/PN-225/2016

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Pytania dotyczące Pakietu nr 2 – wózki opatrunkowe – 5 szt.:

- Czy Zamawiający dopuści wózki opatrunkowe o długości 640 mm (długość z uchwytem do prowadzenia wózka 690 mm)?

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści wózki opatrunkowe wyposażone w uniwersalny uchwyt na pojem niki na ostre przedmioty o średnicy od 90 do 145 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści wózki opatrunkowe wyposażone w uchwyt na rękawiczki wykonany z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści wózki opatrunkowe wyposażone w szyny ze stali nierdzewnej na akcesoria?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytania dotyczące Pakietu nr 3 – wózki reanimacyjne – 4 szt.:

- Czy Zamawiający dopuści wózki reanimacyjne o długości 640 mm (długość z uchwytem do prowadzenia wózka 690 mm)?

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści wózki reanimacyjne wyposażone w uniwersalny uchwyt na pojemniki na ostre przedmioty o średnicy od 90 do 145 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści wózki opatrunkowe wyposażone w szyny ze stali nierdzewnej na akcesoria?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści wózki reanimacyjne wyposażone w uchwyt na defibrylator bez regulacji szerokości?

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych