Sygn. USK/DZP/PN-225/2016	                                                       Wrocław, 2017-02-08

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego: wózków i sprzętu rehabilitacyjnego; USK/DZP/PN-225/2016

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Pytanie 1:

Czy zamawiający dopuści do przetargu wózki opatrunkowe i reanimacyjne o następujących parametrach:

•	szerokość wózka: 690 mm

•	głębokość (długość) wózka: 518 mm

Pozostałe parametry spełniają wymagania zamawiającego.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga szerokości (głębokości) 500-520 mm i długości 680-770 mm.

Pytanie 2:

Czy zamawiający wymaga aby konstrukcja wózka wykonana była z ramy aluminiowej ?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie wymaga.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych