Sygn. USK/DZP/PN-225/2016	                                                       Wrocław, 2017-02-09

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego: wózków i sprzętu rehabilitacyjnego; USK/DZP/PN-225/2016

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

- PYTANIE - Pakiet nr 4 pozycja 6 krążek obrotowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie krążka obrotowego z maksymalną wagą pacjenta 150 kg, spełniającego pozostałe parametry zawarte w SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

- PYTANIE - Pakiet nr 4 pozycja 1Balkonik rehabilitacyjny typu AMBONKA

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie balkonika o parametrach;

Przedstawiony powyżej balkonik spełnia parametry wskazane w specyfikacji po za wymaganą maksymalną wagą użytkownika , Zamawiający wymaga 110, a przedstawiony powyżej ma 100 kg nośności?

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych