Wrocław  2016-01-16

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA: „Świadczenie usługi polegającej na czyszczeniu kanałów i central wentylacyjnych, konserwacji i wymianie filtrów w instalacjach na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu” USK/DZP/PN-223/2016

CPV 39.71.72.00-3

# Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 135.000  EURO, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r., poz. 2164) – zwanej dalej: ustawą.

Zatwierdzam:

Dyrektor – Piotr Pobrotyn

lub osoba upoważniona			                                                 ………………………………………

Informacje wstępne:

Numer i tytuł postępowania.

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 
USK/DZP/PN-223/2016

oraz tytułem:

„Świadczenie usługi polegającej na czyszczeniu kanałów i central wentylacyjnych, konserwacji i wymianie filtrów w instalacjach na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu”

Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym w sprawie niniejszego postępowania powinni powoływać się na ten znak  i tytuł.

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowi :

- podstawę do ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego,

- integralną część umowy  na  realizowanie  dostawy  objętej zamówieniem.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera następujące rozdziały:

Rozdział I		- 	Instrukcja dla Wykonawcy – Dział od 1 do 18

Rozdział II		- 	Wzór umowy

Rozdział III		- 	Formularz oferty,

- Załącznik nr 1 – formularze cenowe

Rozdział IV		 - 	Oświadczenia

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie (w rozumieniu art. 23 ustawy) ponoszą solidarną odpowiedzialność prawną za ewentualne nienależyte wykonanie zamówienia.

Adres strony internetowej Zamawiającego – ( www.usk.wroc.pl).

Adres poczty e-mail Zamawiającego: klechowska@usk.wroc.pl

ROZDZIAŁ I           INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Uniwersytecki  Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu; 50-556   Wrocław,  ul. Borowska 213, tel. 071 733 11 40 , zwany  dalej  „Zamawiającym”.

2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1 Zamówienie obejmuje - Świadczenie usługi polegającej na czyszczeniu kanałów i central wentylacyjnych, konserwacji i wymianie filtrów w instalacjach na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu

Wspólny słownik zamówień CPV 39.71.72.00-3

3.2	Zamawiający nie przewiduje  zamówień uzupełniających.

3.3	Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

3.4	Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Ofertę można złożyć na całość zamówienia lub na poszczególne zadania. Ilość zadań – 1

3.5	Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3.6       Opis robót:

Prace będące przedmiotem zamówienia polegają w szczególności na czyszczeniu 33 szt. czerpni powietrza i dezynfekcji kanałów oraz 177 szt. central wentylacyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 1 stanowiącym integralną część SIWZ. W zakres usługi m.in. wchodzą:

- Inspekcja instalacji wentylacji i klimatyzacji przed czyszczeniem.

- Wykonanie pomiarów wydajności systemu w poszczególnych pomieszczeniach przed i po wykonaniu czyszczenia.

- Porównanie z dokumentacją wyników pomiarów wydajności systemów.

- Sporządzenie dokumentacji fotograficznej przed i po czyszczeniu.

- Zabezpieczenie pomieszczeń, urządzeń, wyposażenia oraz ciągów komunikacyjnych.

- Czyszczenie: czerpni, przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych metodą mechaniczną za pomocą obracającej się wewnątrz przewodu wentylacji i klimatyzacji szczotki obrotowej.

- Do czyszczenia Wykonawca użyje szczotek, które nie będą niszczyć czyszczonych powierzchni np. nylon. W celu usunięcia pyłu z kanału należy zastosować odpowiedni do tego celu zestaw filtracyjny do odciągania zanieczyszczeń.

- Czyszczenie: anemostatów i sufitów w ich rejonie, kierownic, klap przeciwpożarowych, przepustnic i innych elementów regulacyjnych.

- Czyszczenie czerpni oraz central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

- Wymiana filtrów (materiał dostarczany przez Zamawiającego).

- Wykonanie badań mikrobiologicznych powietrza po czyszczeniu wentylacji pozwalające ocenić jakość wykonanych prac i czystość nawiewanego powietrza do poszczególnych pomieszczeń. Minimum 2 badania na układ.

- Czyszczenie i dezynfekcja m.in. zespołów wentylatorowych nawiewnych i wyciągowych, łączników antywibracyjnych oraz innych niewymienionych elementów instalacji.

- Walidacja instalacji z filtrami HEPA

- Dezynfekcja instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji preparatem medycznym lub biobójczym.

- Uporządkowanie pomieszczeń, ciągów komunikacyjnych po każdym dniu pracy.

- Usunięcie odpadów powstałych w procesie czyszczenia i dezynfekcji central, kanałów wentylacyjnych oraz czerpni powietrza – wszystkie odpady powstałe w czasie wykonywania robót Wykonawca jest zobowiązany usunąć na swój koszt i zutylizować (oprócz filtrów powietrza).

- Uzupełnienie klap rewizyjnych i oznakowania klap (w razie potrzeby).

- Sporządzenie protokołów końcowych z załącznikami dotyczącymi pomiarów.

Termin realizacji: maks. 150 dni od daty zawarcia umowy.

Wymagania dodatkowe: Terminy prac należy każdorazowo uzgadniać z przedstawicielami Zamawiającego, w tym z użytkownikami pomieszczeń obsługiwanych przez czyszczoną wentylację i klimatyzację oraz Głównym Energetykiem. Kopie wszystkich dokumentów oraz zdjęcia powinny być przekazane razem z wydrukowanymi i podpisanymi protokołami na pamięci USB.

Kryteria wyboru oferty: cena 60%, czas realizacji poniżej maks. 40%

Zleceniodawca może zrezygnować z części zakresu robót bez wynagrodzenia dla Wykonawcy. Wykonawcy każdorazowo zgłaszają przyjazd do LCN oraz przez cały czas mają na sobie ubrania robocze z logo wykonawcy lub imienne identyfikatory.

Katalog czynności, wobec których obowiązuje Wykonawcę i Podwykonawcę, wymóg zatrudnienia osób wykonujących daną czynność na podstawie umowy o pracę:

- Wykonanie pomiarów wydajności systemu w poszczególnych pomieszczeniach przed i po wykonaniu czyszczenia.

- Porównanie z dokumentacją wyników pomiarów wydajności systemów.

- Sporządzenie dokumentacji fotograficznej przed i po czyszczeniu.

- Zabezpieczenie pomieszczeń, urządzeń, wyposażenia oraz ciągów komunikacyjnych.

- Czyszczenie: czerpni, przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych metodą mechaniczną za pomocą obracającej się wewnątrz przewodu wentylacji i klimatyzacji szczotki obrotowej.

- Czyszczenie: anemostatów i sufitów w ich rejonie, kierownic, klap przeciwpożarowych, przepustnic i innych elementów regulacyjnych.

- Czyszczenie czerpni oraz central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

- Wymiana filtrów.

- Wykonanie badań mikrobiologicznych powietrza po czyszczeniu wentylacji pozwalające ocenić jakość wykonanych prac i czystość nawiewanego powietrza do poszczególnych pomieszczeń.

- Czyszczenie i dezynfekcja m.in. zespołów wentylatorowych nawiewnych i wyciągowych, łączników antywibracyjnych oraz innych niewymienionych elementów instalacji.

- Walidacja instalacji z filtrami HEPA

- Dezynfekcja instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji preparatem medycznym lub biobójczym.

- Uporządkowanie pomieszczeń, ciągów komunikacyjnych po każdym dniu pracy.

- Usunięcie odpadów powstałych w procesie czyszczenia i dezynfekcji central, kanałów wentylacyjnych oraz czerpni powietrza.

- Uzupełnienie oznakowania klap rewizyjnych (w razie potrzeby).

Sporządzenie protokołów końcowych z załącznikami dotyczącymi pomiarów.

4. Termin wykonania zamówienia

Do: 150 dni   od dnia zawarcia umowy

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz podstawy wykluczenia z postępowania

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 
w postępowaniu, które dotyczą:

    - Zdolności technicznej  - warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, świadczył lub świadczy, co najmniej 3 usługi na 50.000,00 zł każda tożsame z postepowaniem, lub co najmniej 1 raz na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu – ZAŁĄCZNIK 5. Zamawiający, w przypadku gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia okresowe i ciągłe, dopuszcza nie tylko zamówienia wykonane (tj. zakończone), ale również wykonywane. W takim przypadku część zamówienia już faktycznie wykonana musi  wypełniać wymogi określone przez zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania spełnienia wszystkich powyższych warunków, przy czym warunki te mogą być spełnione łącznie w ramach jednego zamówienia lub kilku odrębnych zamówień.

    - Zdolności zawodowej – warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże że dysponuje pracownikami, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia – ZAŁĄCZNIK 6

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału 
w postępowaniu na podstawie:

    - Przesłanek obligatoryjnych z art. 24 ust. 1 pkt 12, pkt 14  – 23 ustawy PZP,

    - Przesłanek  fakultatywnych, o których mowa w  art. 24 ust. 5  ustawy PZP,

    - Zamawiający wykluczy z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę:

- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, ze zm.).

- który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

- jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 14 ustawy Pzp, uprawnione do

- reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust.1 pkt 2-4 ustawy Pzp z :

a) Zamawiającym,

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,

c) członkami komisji przetargowej,

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust.2a ustawy Pzp,

- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

- który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1- 4 ustawy pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasadzenia odszkodowania;

- wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

  - W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczeniu wskazanych w pkt. 5.2. SIWZ Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia- zgodnie z załącznikiem  nr 2 do SIWZ (Wstępne Oświadczenie).

  - W celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postepowaniu, Wykonawca składa wraz z ofertą: wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu –zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.

  - Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia wskazanych w pkt. 5.2 SIWZ oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także Wstępne Oświadczenia dotyczące tych podmiotów.

  - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Wstępne Oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wstępne Oświadczenie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

  - W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczeniu wskazanej w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zm.). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania 
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
W przypadku Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie, o których mowa w zdaniu pierwszym, składa każdy z Wykonawców.

  - W celu definitywnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w pkt. 5.1 SIWZ oraz braku podstaw do wykluczeniu wskazanych w pkt. 5.2 SIWZ Zamawiający może przed udzieleniem zamówienia wezwać Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt. 6 SIWZ. Niniejsze postanowienie nie nakłada na Zamawiającego obowiązku takiego wezwania, a jedynie uprawnienie.

  - Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. 6 SIWZ potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

6.7.1   	W celu definitywnego tj. zgodnie z zasadami określonymi potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu,  Wykonawca wraz z ofertą przedkłada:

6.7.1.A Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie,  3 usług w zakresie określonym w pkt. 5.1.1 siwz  wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami tymi są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert –  ZAŁĄCZNIK 5

6.7.1.B Wykaz pracowników, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe i doświadczenie niezbędne  do wykonania zamówienia określonym w pkt. 5.1.2 siwz  - ZAŁĄCZNIK 6

6.8  W celu definitywnego tj. zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 6.6 SIWZ potwierdzenia, że        Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, na żądanie Zamawiającego, które to wezwanie ma charakter uprawnienia Zamawiającego, a nie jego obowiązku, przedkłada:

6.8.1 Aktualną informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13),    14)21) ustawy PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.8.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

6.8.3 Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności

6.8.4 Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

6.9	Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

6.10	Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 22 a ust. 1, odpowiada solidarnie 
z wykonawcą za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Ocena spełniania warunków wymaganych przez Zamawiającego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w Dziale 6 SIWZ.

- Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców będzie dokonany na zasadzie: spełnia/ nie spełnia.

6.11     W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, dokumenty, o których mowa w Dziale 6, składa każdy z nich.

### 7. Wykaz dokumentów potwierdzających, że oferowane USŁUGI odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

### 7.1 BRAK

7.1 Wykaz pozostałych dokumentów, jakie wykonawcy muszą dostarczyć w złożonych ofertach:

7.1.1	Wypełniony FORMULARZ OFERTY wraz z FORMULARZEM CENOWYM – Załącznik nr 1 do SIWZ - należy przedstawić w formie oryginału zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Rozdziale III do SIWZ.

7.1.2	Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile pełnomocnictwo to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty - należy przedstawić w formie oryginału lub kopii potwierdzonej przez notariusza.

7.1.3	Oświadczenie o podatku VAT – ZAŁĄCZNIK NR 4 - należy przedstawić w formie oryginału zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Rozdziale IV do SIWZ.

7.1.4	W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich  w postępowaniu i zawarcia umowy - należy przedstawić w formie oryginału lub kopii potwierdzonej przez notariusza.

- Oświadczenia  i  dokumenty  sporządzone w języku obcym należy złożyć  wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Dokumenty należy złożyć w oryginale lub  kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

8. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

8.1	Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

8.2	Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 8.1 siwz, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

8.3	Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 8.1 siwz.

8.4	Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

8.5	W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba że specyfikacja nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej ..

8.6	Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2015 r., poz. 2164), prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

8.7	Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

8.8		Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się oprócz formy pisemnej również w formie faksu lub drogą elektroniczną, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

8.9	Forma pisemna zastrzeżona jest dla składania oferty z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów  potwierdzających spełnianie warunków udziału w postepowaniu oraz pełnomocnictw. 8.10   W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniemywa, że pismo wysłane przez Zamawiającego drogą elektroniczną na wskazany adres e – mail, zostało mu doręczone w sposób, który umożliwił Wykonawcy zapoznanie się z treścią pisma.

8.10	Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami ( od poniedziałku do piątku  godzinach pracy Zamawiającego 8.00 – 15.00)  są :

Kontakt merytoryczny: Andrzej Bryś abrys@usk.wroc.pl (71-733 11-89)

Kontakt formalno – prawny: Katarzyna Lechowska e-mail: klechowska@usk.wroc.pl

- UWAGA: PRZY PRZESYŁANIU PISM DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PROSZĘ O PODAWANIE W TEMACIE E-MAILA SYGNATURY POSTĘPOWANIA: USK/DZP/PN-223/2016

9. Wadium

Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

10. Termin związania ofertą

10.1	Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

10.2	Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10.3	Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.

10.4	Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

11. Opis sposobu przygotowania oferty

11.1	Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

11.2	Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty i formularza cenowego stanowiących  załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i  powinna zawierać:

11.2.1	FORMULARZ OFERTY - zarejestrowaną nazwę Wykonawcy, zarejestrowany adres Wykonawcy, województwo, powiat, numer telefonu, nr fax, numer REGON, numer NIP, e – mail, adres strony internetowej, numer konta bankowego, dane osobowe i nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktów (zgodnie z Formularzem Oferty),

11.2.2	Załącznik nr 1 – „FORMULARZ CENOWY”,

11.2.3	wraz z ofertą Wykonawca składa wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia  wyszczególnione w pkt 6 i 7

11.3	Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

11.4	Zamawiający nie przewiduje zwrot kosztów udziału w postępowaniu.

11.5	Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.

11.6	Wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był opatrzony pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane.

11.7	Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

11.8	Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy podwykonawców.

11.9	Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępnione, część oferty, która zawiera te informacje należy umieścić w odrębnej kopercie oznaczonej napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. Wykonawca musi wykazać nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).

11.10	Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty jest skuteczne tylko wówczas, gdy zostanie dokonane przed upływem terminu składania ofert.

11.11	Powiadomienie/oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób i formie przewidzianej dla oferty, z tym że koperta powinna być dodatkowo oznaczona dopiskiem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Jeśli oświadczenie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów –wykonawca winien te dokumenty złożyć.

11.12	Oferty złożone po upływie terminu składania Zamawiający zwraca Wykonawcom bez otwierania. 
W przypadku oznaczenia oferty nie pozwalającego na ustalenie nadawcy i dokonanie zwrotu bez jej otwierania - Zamawiający dokona komisyjnego otwarcia oferty. Oferta taka nie będzie w postępowaniu brana pod uwagę, a informacje zawarte w ofercie nie będą podlegały ujawnieniu.

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

12.1	Ofertę wraz z wszystkimi załącznikami na ponumerowanych stronach należy umieścić w zapieczętowanej podwójnej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisem:

Przetarg nieograniczony „Świadczenie usługi polegającej na czyszczeniu kanałów i central wentylacyjnych, konserwacji i wymianie filtrów w instalacjach na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu” USK/DZP/PN-223/2016 Ilość stron........................ ( określić ilość stron znajdujących się w ofercie) Nie otwierać przed 13.02.2017R godz. 11:00

12.2	Ofertę należy złożyć w: Dziale Zamówień Publicznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, ul. Borowska 213, 50 - 556 Wrocław, pokój 5.04A, piętro IV,  nie później niż do 13.02.2017 r.   do godz. 10:00

12.3	Wykonawca  może  wprowadzić  zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do składania ofert.

12.4	Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 13.02.2017 r. o godz. 11:00 w Dziale Zamówień Publicznych ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław.

12.5   Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poinformuje Wykonawców, jaką kwotę zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

12.6      Zamawiający podczas otwarcia podaje do wiadomości Wykonawców:

a) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;

b) cenę oferty.

  - Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje  dotyczące:

    - kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

    - firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

    - ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

13. Opis sposobu obliczenia ceny

13.1	Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w formularzu cenowym, do którego składa ofertę:

    - wszystkie pozycję muszą zawierać cenę jednostkową,

    - cena jednostkowa każdej pozycji  musi obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia,

    - wartość brutto należy liczyć w sposób następujący: cena jednostkowa netto x ilość  =  wartość netto + podatek VAT  =  wartość brutto.

  - Cena musi być wyrażona w PLN dla całości oferty

  - W ofercie Wykonawca określi cenę netto i brutto  zaokrąglone do 2 miejsc po przecinku, przy czym końcówki poniżej 0,5 groszy pomniejsza się, a końcówki 0,5 groszy i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

  - Wprowadzenie przez Wykonawcę zmian w ilościach określonych przez Zamawiającego w poszczególnych pozycjach formularza cenowego spowoduje odrzucenie oferty.

  - Ostateczną ceną oferty stanowi suma wartości poszczególnych pozycji formularza cenowego brutto.

  - Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej 
w niej ceny podatek od towarów i usług, który będzie miał obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  - W przypadku złożenia oferty przez wykonawcę mającego swoją siedzibę w kraju spoza obszaru Unii Europejskiej, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny różnicę w kwocie należnego podatku VAT oraz pozostałych należności, których obowiązek uiszczenia spoczywa na zamawiającym, wynikających z innych przepisów, w tym celnych.

14. Opis kryteriów wraz z  podaniem znaczenia tych kryteriów i sposób oceny ofert

14.1	Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie

| L.p. | KRYTERIUM | RANGA | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 60 % | minimalizacja |
| 2 | Termin realizacji usługi | 40 % | minimalizacja |

14.1.1	Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz ich rang.

Oferty będą oceniane punktowo.

Maksymalna liczna punktów jaką, po uwzględnieniu rangi, może osiągnąć oferta, wynosi 100 pkt.

  - Ocena ofert

    - Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja przetargowa po uprzednim sprawdzeniu, porównaniu i ocenie ofert na podstawie kryterium oceny określonym w niniejszym rozdziale.

    - O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę stanowiąca sumę punktów za ww. kryteria.

    - Punkty za cenę ( cena brutto ) wyliczamy wg wzoru:

· 60 pkt

W	- waga kryterium

Cmin	- cena minimalna spośród złożonych ofert

Cn	- cena badanej oferty

W ramach kryterium cena oceniana oferta może uzyskać maksymalnie 60 punktów.

    - Punkty za w kryterium terminu (T) wyliczamy w następujący sposób:

Termin realizacji do: 150 dni - 0 PKT

Termin realizacji do: 130 dni – 10 pkt

Termin realizacji do: 110 dni – 20 pkt

Termin realizacji do: 90 dni – 40 pkt

    - Łączna punktacja oferty (S)zostanie obliczona w następujący sposób:

S=C+T

  - Ocena końcowa oferty

Jest to suma punktów uzyskanych za powyżej wymienione kryteria.

14.4	Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią SIWZ, została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru.

15.  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, podpisał umowę na warunkach określonych w załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzorze umowy, w terminie wskazanym w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty.

16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia

Zawarte są w załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzorze umowy, który stanowi integralną część SIWZ – Rozdział II.

18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

18.1	Wykonawcom, których interes doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI „środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

18.1.1	Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności Zamawiającego:

- określenia warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

- odrzucenia oferty odwołującego,

- opisu przedmiotu zamówienia;

- wyboru najkorzystniejszej oferty

18.2	Przepisy dotyczące odwołania zawarte zostały od art. 180 do art.198 ustawy Pzp.

18.3	Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

18.4	Przepisy dotyczące skargi do sądu zostały zawarte od art. 198a do 198g ustawy pzp.

ROZDZIAŁ II           WZÓR UMOWY

Umowa Nr USK/DZP/PN-223/2016

zawarta w dniu   ........................2017 r. we Wrocławiu pomiędzy:

Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym  we Wrocławiu im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

ul.  Borowska 213, 50-556 Wrocław,

NIP 898-18-16-856, Regon: 000289012, zwanym dalej „Zamawiającym” lub USK reprezentowanym przez:

Piotra Pobrotyna  Dyrektora Szpitala

a

………………………………………………………………………………………………

(nazwa i dokładny adres, NIP, Regon)

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

...................................................................................................................................................

§1

Strony niniejszej umowy są Zamawiającym i Wykonawcą w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r.  poz. 2164 z późn.zm. ).

§2

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego (sygnatura sprawy USK/DZP/PN-223/2016) zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje:

Świadczenie usługi polegającej na czyszczeniu kanałów i central wentylacyjnych, konserwacji i wymianie filtrów w instalacjach na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213. Prace te polegają w szczególności na czyszczeniu 33 szt. czerpni powietrza i dezynfekcji kanałów oraz 177 szt. central wentylacyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 1 stanowiącym integralną część umowy.

§3

- W ramach zleconej usługi Wykonawca powinien m.in.:

- Wykonać inspekcję instalacji wentylacji i klimatyzacji przed czyszczeniem.

- Wykonać pomiary wydajności systemu w poszczególnych pomieszczeniach przed i po wykonaniu czyszczenia.

- Porównać z dokumentacją wyniki pomiarów wydajności systemów.

- Sporządzić dokumentację fotograficzną przed i po czyszczeniu.

- Zabezpieczyć pomieszczenia, urządzenia, wyposażenie oraz ciągi komunikacyjne.

- Wykonać czyszczenie: czerpni, przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych metodą mechaniczną za pomocą obracającej się wewnątrz przewodu wentylacji i klimatyzacji szczotki obrotowej.

- Do czyszczenia Wykonawca użyje szczotek, które nie będą niszczyć czyszczonych powierzchni np. nylon. W celu usunięcia pyłu z kanału należy zastosować odpowiedni do tego celu zestaw filtracyjny do odciągania zanieczyszczeń.

- Wykonać czyszczenie: anemostatów i sufitów w ich rejonie, kierownic, klap przeciwpożarowych, przepustnic i innych elementów regulacyjnych.

- Wykonać czyszczenie czerpni oraz central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

- Wymienić filtry (materiał dostarczany przez Zamawiającego).

- Wykonać badania mikrobiologiczne powietrza po czyszczeniu wentylacji pozwalające ocenić jakość wykonanych prac i czystość nawiewanego powietrza do poszczególnych pomieszczeń. Minimum 2 badania na układ.

- Wykonać czyszczenie i dezynfekcję m.in. zespołów wentylatorowych nawiewnych i wyciągowych, łączników antywibracyjnych oraz innych niewymienionych elementów instalacji.

- Wykonać walidację instalacji z filtrami HEPA

- Wykonać dezynfekcję instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji preparatem medycznym lub biobójczym.

- Uporządkować pomieszczenia, ciągi komunikacyjne po każdym dniu pracy.

- Usunąć odpady powstałe w procesie czyszczenia i dezynfekcji central, kanałów wentylacyjnych oraz czerpni powietrza – wszystkie odpady powstałe w czasie wykonywania prac Wykonawca jest zobowiązany usunąć na swój koszt i zutylizować (oprócz filtrów powietrza).

- Uzupełnić klapy rewizyjne i oznakowanie klap (w razie potrzeby).

- Sporządzić protokoły końcowe z załącznikami dotyczącymi pomiarów.

- Wykonawca przy wykonywaniu umowy ponosi odpowiedzialność za kompletne, rzetelne i terminowe wykonanie umowy. Ponadto wszystkie materiały użyte do realizacji zadania powinny bezwzględnie posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty i świadectwa, które zostaną przekazane Zamawiającemu przy końcowym protokole odbioru prac.

- Wykonawca w przypadku wykonania dodatkowych klap rewizyjnych sporządzi dokumentację powykonawczą pokazującą aktualną lokalizację klap rewizyjnych.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Przedmiotu Umowy zgodnie z Umową, rozporządzeniami dotyczącymi przedmiotu umowy, normami, przepisami bhp i przeciwpożarowymi oraz przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, gospodarki odpadami sanitarnymi itd.

- Wykonawca zapewnia, iż przed złożeniem oferty zapoznał się z dokumentacją przetargową, propozycją umowy i wszystkimi załącznikami do niniejszej umowy i uzyskał wszelkie wymagane wyjaśnienia niezbędne do realizacji kompletnego Przedmiotu Umowy. Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonywania prac tylko i wyłącznie w przypadku nieprzewidzianych okoliczności, które ujawniły się w trakcie realizacji umowy, a które wymagają przedłużenia terminu umowy w szczególności brak dostępu do pomieszczeń objętych zakresem umowy.

- Wykonawca zapewnia, że odbył przed złożeniem oferty wizytację obiektu
w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze
i towarzyszące do prowadzenia prac objętych umową.

- Prace będą wykonywane na czynnym obiekcie, zgodnie z harmonogramem prac i zakończone 
w ustalonym w umowie terminie określonym w §11 ust.2.

- Wykonawca, po zapoznaniu się z warunkami prowadzenia prac, zobowiązuje się zapewnić należytą ochronę elementom stałym i ruchomym, instalacjom i przyłączom, znajdującym się w miejscu wykonywania prac lub w jego pobliżu w czasie wykonywania Umowy oraz oświadcza, że dysponuje odpowiednim doświadczeniem, wiedzą, infrastrukturą techniczną, personelem oraz bazą finansową do rozpoczęcia i należytego wykonania prac w zakresie i na warunkach określonych w Umowie.

- Wykonawca jest obowiązany wykonywać prace oraz inne czynności w taki sposób, aby nie powodowało to jakichkolwiek utrudnień dla Zamawiającego, jego pracowników, pacjentów i innych osób przebywających na terenie Szpitala, w tym nadmiernych uciążliwości związanych z dostępem do dróg (publicznych lub prywatnych - wewnętrznych) oraz dostawami mediów. Wykonawca jest w szczególności obowiązany wykonywać wszelkie prace oraz inne czynności w taki sposób, aby nie powodowało to zakłóceń 
w użytkowaniu czynnych budynków  USK. W przypadku konieczności zakłócenia bieżącej działalności USK, termin i zakres takich zakłóceń musi być pisemnie uzgodniony z Zamawiającym. W przeciwnym wypadku wszelkie koszty i ryzyka związane z ewentualnymi utrudnieniami ponosi wyłącznie Wykonawca. Ponadto Wykonawca zapewni ochronę istniejących instalacji (w tym kabli, orurowania itp.), przed pracami i ich negatywnym wpływem na nie, w tym przed wszelkiego rodzaju emisjami, w szczególności drganiami 
i wibracjami oraz przed kurzem, błotem, zabrudzeniem i wilgocią mogącymi powodować ich uszkodzenie.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilno-prawną za ewentualne szkody powstałe w związku 
z niewłaściwym zabezpieczeniem miejsca pracy i zobowiązany jest do ubezpieczenia prac
z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia i utrzymywania w mocy przez cały okres trwania niniejszej umowy tj. do czasu dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego jej przedmiotu, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zgodnie z poniższą specyfikacją:

  - Przedmiot ubezpieczenia winna stanowić odpowiedzialność cywilna wynikająca z czynów niedozwolonych (OC deliktowa), jak i niewykonania, bądź nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa) obejmująca co najmniej przedmiot niniejszej Umowy.

  - Suma gwarancyjna, winna być nie mniejsza niż 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) w odniesieniu do jednego i wszystkich wypadków w okresie ubezpieczenia, podlimity odpowiedzialności są dopuszczalne jedynie w przypadkach wyraźnie wskazanych w umowie,

  - Udział własny/franszyza redukcyjna mający zastosowanie wyłącznie do szkód rzeczowych, winien być ustalony w umowie ubezpieczenia jako nie większy niż 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) w odniesieniu do jednego wypadku ubezpieczeniowego, nie dopuszcza się wprowadzania procentowego udziału własnego / franszyzy redukcyjnej.

  - Umowa ubezpieczenia winna obejmować co najmniej szkody w postaci szkód osobowych 
i rzeczowych,

  - Umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody w postaci straty rzeczywistej, jak 
i utraconych korzyści, a także należne zadośćuczynienie,

  - Umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania lub z czynu niedozwolonego (tzw. „completed operations”),

  - Umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody wyrządzone w mieniu przekazanym w celu wykonania obróbki, naprawy, testów lub innych podobnych czynności lub prac.

  - Umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody wyrządzone w mieniu powierzonym (ruchomościach i nieruchomościach), pozostającym w pieczy lub pod kontrolą  Wykonawcy.

  - Umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody poniesione przez pracowników Wykonawcy zaangażowanych w realizację Umowy(dopuszczalny podlimit odpowiedzialności dla szkód poniesionych przez pracowników w wysokości 200.000 zł) .

  - Umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody spowodowane wprowadzeniem produktu do obrotu.

  - Umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody wyrządzone przez podwykonawców (niniejszy wymóg ma zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie korzystał z usług podwykonawców przy wykonywaniu umowy).

  - Umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa Wykonawcy i osób, za które ponosi on odpowiedzialność.

- Wykonawca dostarczy przed przystąpieniem do realizacji niniejszej umowy, jednak nie późnij niż 7 dni od dnia podpisania umowy, dokumenty ubezpieczenia (kopie polis ubezpieczeniowych) wraz z mającymi do nich zastosowanie warunkami (bez opłat i składek ubezpieczeniowych), potwierdzające, że wymagane ubezpieczenia zostały zawarte i są obowiązujące wraz z dowodami, że są prawidłowo opłacane.

- Brak przedłożenia umowy ubezpieczenia w wyznaczonym terminie oznacza odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy.(§ 9 ust. 1)

§ 4

1.  Prace objęte umową wykonywane będą przez pracowników Wykonawcy i pod nadzorem osoby wyznaczonej przez Wykonawcę.

2.  Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy, który posiada kwalifikacje,      umiejętności oraz potencjał zapewniający prawidłowe wykonanie umowy. Wykonawca ponosi jednak pełną  odpowiedzialność za działania Podwykonawców, którym zadanie powierzył.

- Wykonawca jest obowiązany powiadomić Zamawiającego na piśmie, o rozpoczęciu wykonywania prac  przez każdego Podwykonawcę i o jego wejściu na obszar prac pod rygorem jego usunięcia z obiektu.

- Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego zakresu i okresu odpowiedzialności za Wady wykonanych przez nich prac, przez zamieszczenie klauzul dotyczących gwarancji jakości i rękojmi, aby nie były one węższe lub krótsze od okresu odpowiedzialności za Wady Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi.

- Zamawiający może nie wyrazić zgody na udzielenie zamówienia konkretnemu Podwykonawcy zgłoszonemu przez Wykonawcę, w szczególności, w przypadku podjęcia uzasadnionych podejrzeń, że kwalifikacje Podwykonawcy lub jego wyposażenie w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości zamówionych prac lub dotrzymania terminów i żądać od Wykonawcy zamiany Podwykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do przeznaczania środków finansowych przekazywanych mu przez Zamawiającego na poczet Ceny Umowy, w pierwszym rzędzie na cele związane z wykonaniem Umowy, w tym na opłacenie Podwykonawców, zaangażowanych przezeń do wykonywania prac.

§4a

- Stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3a p.z.p, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, w sposób określony w art. 22§1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502, z późn. zm)

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający jest uprawniony do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy lub Podwykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia  na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- Żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- Żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- Przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę/Podwykonawcę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia:

  - Stosownie do treści art. 36 ust. 2 pkt. 8a) lit. a p.z.p., Wykonawca dokumentuje zatrudnienie osób, 
o których mowa w art. 29 ust. 3a p.z.p.. Najpóźniej w dniu podpisania umowy, Wykonawca/Podwykonawca dostarczy Zamawiającemu OŚWIADCZENIE o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji Zamówienia. Oświadczenie stanowi załącznik do umowy

  - Stosownie do treści art. 36 ust. 2 pkt. 8a) lit. a p.z.p. Wykonawca dokumentuje zatrudnienie osób, o których mowa w art. 29 ust 3a. w trakcie realizacji zamówienia na każde  wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, Wykonawca przedłoży  Zamawiającemu, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji Zamówienia; poniższe dokumenty zostaną przedłożone Głównemu Energetykowi Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.

- Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopie UMOWY/UMÓW o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy zawarte w  ust.3. pkt 1) (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia UMOWY/UMÓW powinna zostać zanonimizowana, w sposób  zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r, o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL i wynagrodzenia pracowników);

Informacje takie jak: imię, nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar czasu pracy powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- Zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy.

- Dokument ZUS P ZUA tj. zgłoszenie do ubezpieczenia pracownika wskazanego w Oświadczeniu, o którym mowa w ust.3.pkt 1)

  - Ww. dokument winien być: poświadczony, ze dane zawarte w formularzu zgłoszenia są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym na dzień złożenia u Głównego Energetyka przez Wykonawcę lub Podwykonawcę oraz zanonimizowany w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tj w szczególności bez adresów, Nr PESEL i wynagrodzenia pracowników)

- Nieprzedłożenie  przez Wykonawcę lub Podwykonawcę ww. dokumentów w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ustępem 3 pkt .2). będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę świadczących czynności w zakresie realizacji zamówienia.

- Zgodnie z art. 36 ust 2 pkt 8a) lit.b p.z.p., Zamawiający jest uprawniony do kontroli spełnienia prze Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust 3a p.z.p., oraz sankcji z tytułu niespełnienia  przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.

  - Zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej, wskazanej przez Zamawiającego w § 10 ust. 12 Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, żądanych przez Zamawiającego dowodów, w celu potwierdzeniu spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie  przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.

  - Za działania lub zaniechania Podwykonawcy w tym przedmiocie odpowiada Wykonawca, względem którego Zamawiający może wystąpić z żądaniem zapłaty kary umownej, wskazanej przez Zamawiającego w  § 10 ust. 12 umowy.

  - W celu zapewnienia zachowania zasady uczciwej konkurencji, przewidzianym w umowie mechanizmom kontrolnym, oprócz towarzyszących sankcji za nieprzestrzeganie zobowiązań ustanowionych na podstawie art. 29 ust.3a p.z.p. np. w postaci kar umownych- w przypadku powtarzających się naruszeń tych obowiązków, zamawiający będzie miał prawo odstąpienia od umowy zgodnie z § 10 ust. 3 i n.

  - Zgodnie z art. 36 ust2 pkt 8a) lit b p.z.p., Zamawiający jest uprawniony do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w artykule 29 ust 3a p.z.p. oraz za pośrednictwem Wykonawcy, Zamawiający przeprowadzi stosowna kontrole, dotyczącą pracowników podwykonawców, wykonujących czynności na rzecz Zamawiającego

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§5

- Przed przystąpieniem do prac Wykonawca w szczególności obowiązany jest:

1).Przygotować obszar do pracy, w tym:

    - zabezpieczyć obszar bezpośrednich prac przed dostępem nieuprawnionych osób trzecich, zabrudzeniem i zniszczeniem pomieszczeń i wyposażenia, a także zapewnić spełnienie warunków p.poż. oraz bezpieczeństwa i higieny, w tym: oznakować strefy niebezpieczne, przeszkolić pracowników w zakresie BHP i p.poż. Zabezpieczenie to ma trwać w trakcie wykonywania prac i ma być usuwane po ich zakończeniu;

    - zapewnić ochronę obszaru prowadzonych prac od zniszczeń, kradzieży, zalania i pożaru;

2).Zapewnić stałą i wykwalifikowaną kadrę do kierowania i nadzoru oraz wykonania prac, materiały oraz urządzenia niezbędne do wykonania i zachowania tempa prac w stopniu, w jakim wymaga tego jakość i terminowość wykonywania prac;

3).Zapewnić sprawny sprzęt i środki niezbędne do wykonania Umowy (narzędzia, środki dezynfekujące, rusztowania,  itp.);

4).Opracować i uzgodnić harmonogram prac;

2.   W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca obowiązany jest:

1).Informować Zamawiającego w formie pisemnej, w terminie 48 (czterdzieści osiem) godzin o jakiejkolwiek odstępstwach od harmonogramu, w szczególności o każdym przypadku braku lub ograniczeniu dostępu do pomieszczeń i instalacji;

2).Informować telefonicznie Zamawiającego, niezwłocznie, o wszelkich zdarzeniach niezależnych od Wykonawcy, które mają lub mogą mieć wpływ na dotrzymanie terminów określonych Harmonogramie,

3).Usuwać niezwłocznie wszelkie szkody spowodowane w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,

4).Podejmować wszelkie niezbędne działania celem ochrony środowiska w miejscu pracy oraz unikać szkód lub nadmiernej uciążliwości prowadzonych prac dla pozostałych pomieszczeń i budynków USK oraz pacjentów, personelu i.in.

5).Utrzymywać miejsce pracy w porządku i czystości oraz niezwłocznie usuwać zbędne materiały, odpadki, śmieci, urządzenia prowizoryczne itp., z uwzględnieniem zaleceń Zamawiającego; Wykonawca jest zobowiązany do codziennego porządkowania miejsca pracy (wraz z usuwaniem zanieczyszczeń i innych odpadów). W przypadku niewykonania tego obowiązku Zamawiający po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy odpowiedniego dodatkowego terminu 
i jego bezskutecznym upływie może samodzielnie zlecić wykonanie tych prac osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy,

6).Składować we wskazanym przez Zamawiającego miejscu materiały własne i powierzone.

7).Po zakończeniu prac usunąć wszelkie urządzenia tymczasowe, zaplecze socjalne oraz pozostawić miejsce    pracy i jego otoczenie w stanie czystym i nadającym się bezpośrednio do użytkowania. W przypadku niewykonania tego obowiązku Zamawiający po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy odpowiedniego dodatkowego terminu i jego bezskutecznym upływie, może samodzielnie zlecić wykonanie tych prac osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, 
a następnie Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia powyższych kosztów z wynagrodzenia określonego w § 8 pkt. 1 Umowy,

    - Wykonawca zobowiązany jest do podpisania oświadczenia zgodnie z załącznikiem do instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i ponosi odpowiedzialność za ewentualne wygenerowanie alarmów pożarowych oraz skutki prawno-finansowe zdarzeń.

    - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie prac i jest zobowiązany do każdorazowego zgłoszenia zakończenia prac w każdym budynku.

    - Wykonawca wyposaży swoich pracowników i pracowników Podwykonawców, w czasie wykonywania prac 
i pobytu na terenie obiektów USK, w oznakowane ubrania robocze lub identyfikatory przypięte do ubrania 
w widocznym miejscu.

§6

- Przystąpienie do wykonania prac nastąpi nie później niż 14 dni od daty podpisania umowy.

- Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od podpisania umowy przekaże Zamawiającemu listę pracowników wykonujących prace oraz wykorzystywanych pojazdów wraz z numerami kontaktowymi kierowców, celem powiadomienia Lokalnego Centrum Nadzoru USK tel. kom. 662-232-549,Tel. 71/733-17-70 o osobach przebywających na terenie szpitala.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszelkiego mienia znajdującego się w rejonie prac przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, do czasu końcowego lub częściowego odbioru prac przez Zamawiającego.  W  przypadku powstania zniszczeń lub uszkodzeń Wykonawca jest zobowiązany naprawić, wymienić lub przywrócić mienie do stanu pierwotnego na własny koszt.

- Odpowiedzialność Wykonawcy oparta jest na zasadzie ryzyka i ograniczona jest do jego własnego działania/ zaniechania, działania/ zaniechania jego pracowników (umowa zlecenie, umowa o pracę itp.) i/lub Podwykonawców.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy w tym: organizacji 
i utrzymania zaplecza socjalnego i technicznego dla potrzeb wykonania prac.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z wygrodzeniem, zabezpieczeniem i oznakowaniem miejsca prac. W tym: wykonanie i montaż tabliczek ostrzegawczych i zapewni je na cały czas trwania prac;

- Jeżeli to konieczne to Wykonawca jest zobowiązany w porozumieniu z Zamawiającym zabezpieczyć, wytyczyć i stosownie oznakować drogi komunikacji dla pacjentów, personelu, karetek, transportu i dostaw do szpitala, tak aby jak w najmniejszym stopniu zakłócić funkcjonowanie szpitala - najpóźniej w momencie rozpoczęcia prac oraz bezusterkowo usunąć  je po zakończeniu prac.

- Wszystkie odpady (poza filtrami) powstałe w związku z realizacją prac stanowią własność Wykonawcy, który jest zobowiązany do ich zagospodarowania na własny koszt i ryzyko. Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w ustawie z dnia 14.12.2012 r., o odpadach (Dz. U.  2013.21) oraz wymaganiami ochrony środowiska.

- Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiającego o zakończeniu poszczególnego etapu, w celu dokonania odbioru, który zostanie potwierdzony protokołem odbioru częściowego. Częściowy odbiór prac zostanie dokonany w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. W przypadku stwierdzenia podczas czynności odbiorowych nieprawidłowości, Wykonawca będzie zobligowany do niezwłocznego usunięcia usterek określonych w protokole odbioru. Odbiór końcowy, całości zadania (wszystkich etapów) zostanie dokonany w terminie 10 dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru pod warunkiem stwierdzenia bezusterkowości.

- Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca dostarczy:

a)     wymagane protokoły badań, pomiary i atesty związane z przedmiotem umowy,

b)     świadectwa materiałowe i inne certyfikaty konstrukcji i urządzeń,

c)     dokumentację powykonawczą

§7

- Za czynności określone w § 2 i §3 ust.1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości ………………………….PLN netto (słownie ……………………………………………………złotych netto) ……………………………………………PLN brutto (słownie:…………………………………………………złotych brutto). Wskazana wyżej kwota stanowi całość wynagrodzenia z tytułu realizacji niniejszej umowy.

- Dopuszcza się fakturowanie częściowe za zakończone i odebrane protokolarnie poszczególne etapy prac (budynki).

- Wynagrodzenie z tytułu wykonywanych prac określonych w ust.1, będzie płatne w terminie 60 dni licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury Vat, wraz z załączonym bezusterkowym protokołem odbioru prac, zaakceptowanym przez Zleceniodawcę.

- Prawidłowe sporządzenie i odebranie przez Zamawiającego bez uwag dokumentacji powykonawczej jest warunkiem do wystawienia faktury przez Wykonawcę.

§8

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie regulowane przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w ..................................nr ………………………………………. w  terminie 60 dni. Zapłata zostanie dokonana na podstawie poprawnie wystawionej zgodnie z postanowieniami § 8 faktury VAT.

- Na wszystkich fakturach dotyczących niniejszego postępowania Wykonawca umieści w widoczny sposób numer umowy Zamawiającego.

- Wykonawca gwarantuje stałość cen netto zaproponowanych w ofercie przetargowej przez cały okres  trwania umowy.

- W razie opóźnienia w zapłacie Wykonawca jest uprawniony do naliczania odsetek umownych w wysokości  0,01% za każdy dzień opóźnienia, powyższe odsetki wyczerpują roszczenia Wykonawcy z tytułu  opóźnienia w spełnieniu świadczenia wzajemnego przez Zamawiającego.

- Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na stronę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego poprzez udzielenie cesji, poręczenia oraz factoringu, jak również udzielać pełnomocnictw do występowania w imieniu Wykonawcy i odbioru w jego imieniu wynagrodzenia.

§9

- Jeżeli Wykonawca nie przystąpi lub przerwie wykonywanie przedmiotu umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % ogólnej wartości umowy brutto określonej w § 7 pkt. 1 niniejszej umowy.

- Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, stronie uprawnionej przysługuje roszczenie o zapłatę odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody.

- Zamawiający ma prawo do jednostronnego odstąpienia od Umowy (w całości lub części) w razie niewykonywania lub nienależytego wykonywania przedmiotu Umowy z winy Wykonawcy, jeżeli w terminie 3 dni licząc od dnia otrzymania zawiadomienia - pisemnie lub za pomocą faksu, lub e-maila, Wykonawca nie podejmie działań bezpośrednio prowadzących do należytego wykonania przedmiotu Umowy.

- Za nienależyte wykonywanie przedmiotu Umowy uznaje się w szczególności:

  - Nie przystąpienie do prac  w wyznaczonym terminie;

  - Słaby postęp prac powstały z winy Wykonawcy, w tym skierowanie zbyt małej ilości pracowników, uniemożliwiający zakończenie prac (etapów) w uzgodnionym terminie. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania każdego dnia ilości pracujących pracowników i postępu prac oraz odnotowania tego faktu w dokumencie sporządzonym przez Zamawiającego;

  - Prowadzenie prac w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami BHP i ppoż., niezgodny 
z najnowszą praktyką inżynierską, obowiązującymi normami i prawem polskim;

  - Brak prawidłowego zabezpieczenia miejsca pracy;

  - Brak uzyskania pozytywnego wyniku badań powykonawczych ;

  - Stosowanie przy realizacji przedmiotu Umowy materiałów i urządzeń nie posiadających wymaganych przez obowiązujące przepisy – atestów, certyfikatów itp. oraz uprzednio niezatwierdzonych przez Zamawiającego.

  - Powtarzające się niedopełnienie wymogów zatrudnienia pracowników świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy  (§ 4a ust. 5 pkt 3)

- Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego następuje automatycznie po bezskutecznym upływie terminu określonego w ust. 3, bez składania Wykonawcy kolejnych oświadczeń woli przez Zamawiającego, pod warunkiem jednakże, że wezwanie, o którym mowa w ust. 3 będzie zawierało w swojej treści rygor odstąpienia od Umowy w przypadku nie podjęcia przez Wykonawcę działań bezpośrednio prowadzących do należytego wykonania przedmiotu Umowy.

- Zamawiającemu przysługuje także prawo odstąpienia od Umowy w trybie natychmiastowym w przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o zajęciu komorniczym, ogłoszeniu upadłości, nieprzedłożenia przez Wykonawcę umowy ubezpieczenia w trybie i terminie określonym w § 3 itp. W takim przypadku odstąpienie nastąpi z chwilą doręczenia Wykonawcy oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy.

- W razie odstąpienia od umowy z przyczyn określonych w ust. 3,4 i 6 nin. paragrafu, Zamawiający ma prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości stanowiącej 20%  wartości ogólnej umowy brutto.

- W przypadku opóźnienia i niedotrzymania terminu realizacji  określnego w §11 pkt.2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  karę umowną w wysokości 0,5 % ogólnej wartości umowy brutto określonej w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia.

- W przypadku nie usuwania usterek zgłoszonych w okresie gwarancji i rękojmi w terminie ustalonym w § 11 umowy oraz za każdy dzień nieprzestrzegania wymogów BHP, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  karę umowną w wysokości  0,5 % ogólnej wartości umowy brutto określonej w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20 % wartości przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn przez niego zawinionych  z wyłączeniem art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Za niedopełnienie wymogów zatrudnienia pracowników świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia pracowników świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę poniżej liczby pracowników wynikających z oświadczenia Wykonawcy.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar z przysługującego wynagrodzenia.

§10

- Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na swoje prace 12 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy, tj. podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego..

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego wad i usterek lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad, jeżeli wada/usterka powstała z przyczyn tkwiących w rzeczy w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczególnie uciążliwych, w tym awarii urządzeń i instalacji w ciągu 24 godzin, licząc od zgłoszenia stosownego wniosku.

- Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie 14 dni kalendarzowych, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wady lub usterki.

- Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy i Zamawiającego.

- Jeżeli wada lub usterka fizyczna elementu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad lub usterek w obu elementach.

- W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydłużony
 o okres pomiędzy datą zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, a datą ich usunięcia.

- Usterki i wady zgłaszane będą faksem na nr ………………… lub e-mailem na adres: ……………………………………… i potwierdzone telefonicznie pod numerem ………………… Zgłoszenie usterki lub wady na wskazany powyżej numer faksu lub e-mail skutkuje rozpoczęciem biegu terminu usunięcia zgłoszonej wady lub usterki.

- W przypadku nie usuwania lub nienależytego usuwania przez Wykonawcę ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi wad lub usterek, Zamawiający może - bez wyznaczenia dodatkowego terminu -zlecić wykonanie zastępcze usunięcia wad lub usterek przez inny podmiot, na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Kwota stanowiąca wynagrodzenie za wskazane powyżej wykonawstwo zastępcze, zostanie potrącona z pozostałego wynagrodzenia. W przypadku, gdy pozostałe wynagrodzenienie pokryje w całości kosztów wykonawstwa zastępczego, Wykonawca zostanie wezwany do uregulowania odpowiedniej należności.

§ 11

- Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od dnia ……….…............ r. do dnia ……………….. ( maks. 150 dni od podpisania umowy). Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy na warunkach określonych w § 10  lub § 15 ust. 7.

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji umowy w nieprzekraczalnym terminie:

do ………………………. 2017 r. oraz zobowiązuje się do przedłożenia w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy harmonogramu wykonania poszczególnych prac (uzgodnionego z Głównym Energetykiem i Użytkownikami) na co najmniej 14 dni i aktualizowania go co najmniej 14 dni przed planowanymi pracami).

§ 12

- Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim, 
w czasie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu, wszelkich informacji związanych ze świadczeniem usług na podstawie niniejszej umowy oraz pozyskanych tą drogą informacji o funkcjonowaniu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz. U. 2003 r. Nr 153 póz. 1503 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązuje się również do przestrzegania zapisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z póżn. zm.). Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że znana jest mu odpowiedzialność karna wynikająca z ww. ustaw.

- Wykonawca odpowiada za podjęcie wszelkich niezbędnych środków zapewniających dochowanie ww. zobowiązań, w szczególności przez swoich pracowników i podwykonawców.

- Wszystkie dokumenty, plany, dane i inne informacje oraz ich nośniki przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z realizacją niniejszej umowy pozostają własnością Zamawiającego i po wykonaniu prac i usług będących przedmiotem umowy lub odstąpieniu od niniejszej umowy lub jej wypowiedzeniu przez którąkolwiek ze stron Wykonawca jest zobowiązany do ich protokolarnego zwrotu.

- Wykonawca, stosownie do ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. 2016, poz. 666 z późn. zm.), przenosi na Zamawiającego całość majątkowych praw autorskich do: dokumentacji powykonawczej i innej dokumentacji lub innych rozwiązań stworzonych przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy (zwanych dalej „Utworami") z chwilą zapłaty wynagrodzenia.

- Przeniesienie majątkowych praw autorskich do każdego z Utworów nastąpi każdorazowo z chwilą ich dostarczenia Zamawiającemu i będzie obejmowało zakresy i pola eksploatacji obejmujące w szczególności:

- utrwalanie na wszelkich znanych nośnikach,

- zwielokrotnianie za pomocą wszystkich znanych technik, w tym techniką drukarską reprograficzną zapisu magnetycznego oraz cyfrową,

- wprowadzanie do pamięci komputera, w tym także wprowadzanie, przesyłanie i udostępnianie za pomocą sieci komputerowych, w tym sieci Internet.

  - Wykonawca przeniesie na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworów na polach eksploatacji określonych w ust. 5 powyżej.

§ 13

- Osoba odpowiedzialna za realizację umowy po stronie Zamawiającego: Główny Energetyk – tel. 71 733-11-89 E-mail abrys@usk.wroc.pl

- Osoba odpowiedzialna za nadzór nad realizacją umowy po stronie Zamawiającego: Z-ca Dyrektora ds. Administracji i Logistyki.

- Osoba odpowiedzialna za realizację po stronie Wykonawcy: ……………………..……………… Tel. ………………………… E-mail ……………………………………….. .

- Osoba odpowiedzialna za nadzór nad realizacją umowy po stronie Wykonawcy: ……………………..……………… Tel. ………………………… E-mail ………………………………………...

§ 14

- Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.

- Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, taka zmiana niniejszej umowy oraz wprowadzenie do niej takich postanowień, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego,  jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że zachodzi jedna z przesłanek, o których mowa w art. 144 ust.1-1e ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie przedmiotowym, to jest zastąpienie produktu objętego umową odpowiednikiem w przypadku:

- zaprzestania wytwarzania przez producenta  asortymentu objętego umową lub udokumentowanym ograniczeniem dostępności,

- konieczności rozszerzenia zakresu umowy,

- wygaśnięcia świadectwa rejestracji,

- przedłożenia przez wykonawcę oferty korzystniejszej dla Zamawiającego.

- Zmiana, o której mowa w ust. 3, będzie dopuszczalna pod warunkiem, że odpowiednik będzie spełniał wszystkie wymagania zamawiającego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie będzie miał niższych parametrów od zaoferowanego w ofercie oraz będzie znajdował zastosowanie co najmniej 
w tych samych wskazaniach co asortyment objęty umową i przy cenie nie wyższej niż cena asortymentu objętego umową,

- Dopuszcza się również zmianę umowy w przypadku:

- wystąpienia siły wyższej lub innej nieprzewidzianej okoliczności niezawinionej przez żadną ze Stron i niezależnej od Stron, która będzie miała wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia

- konieczności zastosowania nieprzewidzianych przez Zamawiającego zmian technicznych lub technologicznych wynikających m.in. ze stanu budynku, jego instalacji lub też koniecznych z uwagi na zabezpieczenie budynku lub bezpieczeństwo osób w nim przebywających,

- Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie terminu realizacji, w przypadku braku możliwości dotrzymania terminu leżącej po stronie Zamawiającego np. niemożność udzielenia dostępu,

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W  takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 15

Ewentualne spory wynikłe miedzy Stronami na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą polubownie. 
W razie nie uzyskania konsensusu, spory będą rozpatrywane przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§16

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, prawa budowlanego, obowiązujące normy oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§17

1.Integralnym składnikiem umowy jest SIWZ oraz oferta.

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca						                                	    Zamawiający

…………………………………..                                                                                                          …………………………………………

WZÓR ANEKSU DO ZAPISU UMOWY §10 UST. 7

do umowy USK/DZP/PN-…………./…………….

zawarty w dniu ………………….. pomiędzy

Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym we Wrocławiu im. Jana Mikulicza-Radeckiego

ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław, zwanym dalej  „Zamawiającym”

reprezentowanym przez :

# Piotra Pobrotyna – Dyrektora Szpitala

a  ………………………………………………………………………………………………

(nazwa i dokładny adres)

reprezentowana przez :

…………………………………

…………………………………

zwanym  dalej „ Wykonawcą”

§1

Działając na podstawie § 10 ust. 7 umowy, wobec zaistnienia okoliczności uzasadnionych potrzebami Zamawiającego Strony zgodnie postanawiają, że zmianie ulega §5 ust. 1 umowy, który otrzymuje brzmienie „ Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od dnia ………………………… do rozstrzygnięcia nowej procedury przetargowej dotyczącej tożsamego asortymentu, lub wykorzystania całości asortymentu będącego przedmiotem umowy”.

§2

Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

§3

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                                WYKONAWCA

ROZDZIAŁ III           FORMULARZ OFERTY

……………………, dnia ……………………

Dane Wykonawcy:

Nazwa: ........................................................................................................................................

Siedziba: ......................................................................................................................................

Numer telefonu firmy :..................................... Numer Faxu firmy….....................................

Adres (kontaktowy) poczty elektronicznej: .............................................................................

Strona internetowa: ..................................................................................................................

Numer NIP .................................................           Numer REGON ........................................

Bank i numer konta ...................................................................................................................

Osoba do kontaktu z Zamawiającym, nr telefonu : .......................................................................

OFERTA

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, ogłoszonym przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu, ul. Borowska 213 na:

„Świadczenie usługi polegającej na czyszczeniu kanałów i central wentylacyjnych, konserwacji i wymianie filtrów w instalacjach na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu”

USK/DZP/PN-223/2016

oferujemy realizację zamówienia zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wartość całej oferty brutto: ……………………………………………………………...

Słownie: ………………………………………………………………………………….

Jednocześnie oświadczamy, że:

- wyrażamy zgodę na płatność za fakturę w terminie …….. dni ( min. 60 dni)*

- okres stałości cen netto – cały okres obowiązywania umowy.

- Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków  Zamówienia i  nie  wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Akceptujemy zawarty w SIWZ wzór umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w siedzibie Zamawiającego we wskazanym przez Zamawiającego terminie.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

- Dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami * / z udziałem podwykonawców* (właściwe podkreślić).

- Powierzymy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia (należy wskazać firmy podwykonawców poniżej)

.................................................................................................................................................

( wypełnić w przypadku udziału podwykonawców).

- Ofertę niniejszą składamy na ……… kolejno ponumerowanych stronach.

- Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień otwarcia ofert ( art. 297  ustawy kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r. / Dz. U. nr 88, poz. 553 ze zmianami /.

- Załącznikami do niniejszej oferty są :

(1) .......................................

(2) ....................................... 																															                                        …………………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub  posiadających pełnomocnictwo)

ROZDZIAŁ IV -  OŚWIADCZENIA				                ZAŁĄCZNIK NR 2

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu]

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp  .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

………………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

………………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.                                ………………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: ………………………………………………………………….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

………………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej 
z art. 297 k.k.

…………………….…., dnia …………

………………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

ZAŁĄCZNIK NR 3

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w   postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego nr: USK/DZP/PN-223/2016

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

………………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

………………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo

# ZAŁĄCZNIK NR 4

...............................................................                                           		................ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, w imieniu firmy……………………………………………., że wybór naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług

………………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

# ZAŁĄCZNIK NR 5

...............................................................                                              	................ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

Nazwa Wykonawcy  .......................................................................................................................

Adres Wykonawcy .........................................................................................................................

Numer telefonu ........................... Numer faksu .......................

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z dowodami, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. §2 ust. 4 pkt. 2

| Lp. | Wykonawca | Przedmiot, zakres | Rodzaj i wartość zamówienia (brutto) | Nazwa odbiorcy i miejsce wykonania | Data wykonania od dd.mm.rr. do dd.mm.rr. | Uwagi nr referencji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Do niniejszego wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie.

___________________  				_____________________________________

( miejscowość, data )					(podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy/ców)

ZAŁĄCZNIK 6

...............................................................                                           		................ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Oświadczam, w imieniu firmy…………………………………………….,, dysponuję pracownikami, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia.

( miejscowość, data )					(podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy/ców)