Sygn. USK/DZP/PN-223/2016	                                                                                              Wrocław, 2017-02-09

Dotyczy:  Świadczenie usługi polegającej na czyszczeniu kanałów i central wentylacyjnych, konserwacji i wymianie filtrów w instalacjach na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu

USK/DZP/PN-223/2016

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

1. W zakresie określonym w SIWZ uwzględniono wymianę filtrów oraz walidację filtrów HEPA.

a. Czy filtry będące w zakresie Zamówienia zostaną dostarczone przez Zamawiającego?

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOSTARCZY FILTRY

b. Jaka jest ilość filtrów HEPA podlegająca wymianie?

ILOŚĆ FILTRÓW HEPA:

Ilość filtrów absolutnych

| Lp. | Budynek | Filtry absol. |
| --- | --- | --- |
| 1. | K | 68 |
| 2. | FA | 12 |
| 3. | J | 160 |
| 4. | B | 39 |
| 5. | A | 20 |
| 6. | J1 | 5 |
| 6. | D | 20 |
|  |  | 324 |

c. Jaka jest ilość układów wentylacyjnych z filtrami HEPA, które podlegają walidacji?

JAK W 1 b

2. Czy wszystkie układy były już wcześniej czyszczone i czy posiadają zamontowane klapy rewizyjne?

Wszystkie układy były czyszczone i posiadają rewizje. Jeżeli ilość i lokalizacja będzie dla Wykonawcy niewystarczająca, będzie musiał uzupełnić je i oznakować na własny koszt.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych