Sygn. USK/DZP/PN-223/2016	                                                                                              Wrocław, 2017-02-10

Dotyczy:  Świadczenie usługi polegającej na czyszczeniu kanałów i central wentylacyjnych, konserwacji i wymianie filtrów w instalacjach na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu

USK/DZP/PN-223/2016

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Pytanie 1 do [3.6 opis robót pkt 13]

W związku z tym, że jedyną metodą, przeprowadzenia walidacji filtrów Hepa [szczelność osadzenia i integralność], zgodną z przepisami i normami jest metoda opisana w normie PN-EN 14644-3 proszę o jednoznaczne potwierdzenie, że walidacja ma być przeprowadzona zgodnie z normą PN - EN 14644-3.

Metodykę pomiarów oprzeć na aktualnie obowiązującej normie PN-EN ISO 14644-3 :2005

Pytanie 2 do [3.6 opis robót pkt 10]

Czy dostarczone przez zamawiającego filtry Hepa posiadają świadectwo badania zgodnie z normą PN-EN 1822 ?

TAK

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych