FORMULARZE CENOWE												 ZAŁĄCZNIK NR 1

PAKIET NR   9

| Lp. | Nr zadania | NAZWA | j.m. | Ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | wartość VAT | wartość brutto | Producent | Numer kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pakiet nr 9 podpakiet nr 8 | Klipsy tytanowe średnio-duże, w rodzaju PL 569 T firmy Braun, automatyczny magazynek kompatybilny z laparoskopową wielorazową klipsownicą wielokrotnego użytku firmy Braun typu PL 536 R | szt | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUMA |  |  |  |  |  |

Wartość brutto:		……………………………..

Wartość brutto słownie:	………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.    	                …………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo

(podpis i  pieczęć osób wskazanych

PAKIET NR   13

| Lp. | NAZWA | j.m. | Ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | wartość VAT | wartość brutto | Producent | Numer kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pak 13 poz 2 | Uchwyt wielorazowy dwuprzyciskowy z aktywacją cięcia i koagulacji w rekojeści , gniazdem na elektrody o średnicy 2,4mm, z przynależnym przewodem o długosci 4,5 m,o złączu kompatybilnym z generatorem Valleylab,mozliwość sterylizacji min. 200, oraz elektrodą typu nozyk | szt | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUMA |  |  |  |  |  |

Wartość brutto:		……………………………..

Wartość brutto słownie:	………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.……………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo

PAKIET NR   15

| Lp. | NAZWA | j.m. | Ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | wartość VAT | wartość brutto | Producent | Numer kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pakiet nr 15 podpakiet nr 10 | uszczelka gumowa do kołnierza (tulei) z gwintem kompatybilna z trokarem o średnicy wewnętrznej 5mm firmy STORZ | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pakiet nr 15 podpakiet nr 16 | narzędzie laparoskopowe śr. 10 mm, dł. 330mm-360mm, składające się z rączki z mechanizmem zatrzaskowym, z płaszcza oraz wkładu typu duże szczypce (tzw. "krokodyl" lub równoważne) autoklawalne | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pakiet nr 15 podpakiet nr 18 | igła Veressa autoklawalna długości 130mm-150mm | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pakiet nr 15 podpakiet nr 22 | przewód wysokiej częstotliwości, bipolarny, długość 300cm, do łączenia narzędzi laparoskopowych OLYMPUS z diatermią chirurgiczną Valleylab | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pakiet nr 15 podpakiet nr 25 | trokar wielorazowy, piramidalny grot, średnica wewnętrzna 10mm, z redukcją umożliwiającą pracę narzędziami o średnicy 5mm, długość minimum 120mm, kurek zamykający typu luer do podłączenia insuflacji, rozbieralny, zawór automatyczny, kaniula skośnie zakończona, autoklawalny, | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pakiet nr 15 podpakiet nr 26 | trokar wielorazowy, piramidalny grot, średnica wewnętrzna 15mm, z redukcją umożliwiającą pracę narzędziami o średnicy 10mm i 5mm, długość minimum 120mm, kurek zamykający typu luer do podłączenia insuflacji, rozbieralny, zawór automatyczny, kaniula skośnie zakończona, autoklawalny, umożliwiający włożenie staplera laparoskopowego EndoGIA ze zszywkami 4.8mm oraz EndoCatch 2500ml | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pakiet nr 15 podpakiet nr 28 | woreczek jednorazowy do wyciągania preparatów z jamy ciała podczas zabiegu laparoskopowego,zamykany przez zaciąganie nici (taśmy), średnica minimum 120mm, wysokość minimum 220mm, pojemność minimum 2500ml, do wprowadzenia przez trokar 15mm | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pakiet nr 15 podpakiet nr 31 | Uszczelka wewnętrzna do głowicy kompatybilna z trokarem wielorazowego uż firmy OLYMPUS (zamienna z uszczelką o kodzie firmowym 7026243) | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Pakiet nr 15 podpakiet nr 33 | Tuleja gwintowana do stabilizacji trokarów o średnicy 13mm | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Pakiet nr 15 podpakiet nr 34 | Wkład kleszczy do trzymania tamponów średnicy 5mm długość 30 cm | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Pakiet nr 15 podpakiet nr 36 | Kleszcze chwytajace bipolarne średnicy 5mm, długość 36cm, typ Clermont—Ferrand , okienkowe, atraumatyczne , długośc branszy roboczej 18mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUMA |  |  |  |  |  |

Wartość brutto:		……………………………..

Wartość brutto słownie:	………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

……………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

PAKIET NR   17

| Lp. | NAZWA | j.m. | Ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | wartość VAT | wartość brutto | Producent | Numer kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proteza naczyniowa jednostronnie zewnętrznie welurowana lub podwójnie welurowana, uszczelniana kolagenem o grubości ściany 0,5mm i przepuszczalności ≤ 5ml/cm2/min, średnica 6-24mm, długość 30cm | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Proteza naczyniowa jednostronnie zewnętrznie welurowana lub podwójnie welurowana, uszczelniana kolagenem o grubości ściany 0,5mm i przepuszczalności ≤ 5ml/cm2/min, średnica 12/6 do 24/12, długość 45cm | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUMA |  |  |  |  |  |

Wartość brutto:		……………………………..

Wartość brutto słownie:	………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

……………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo

PAKIET NR   18

| Lp. | NAZWA | j.m. | Ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | wartość VAT | wartość brutto | Producent | Numer kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proteza naczyniowa jednostronnie zewnętrznie welurowana lub podwójnie welurowana, uszczelniana kolagenem o grubości ściany 0,49mm i przepuszczalności ≤ 5ml/cm2/min, średnica 16/8/7, długość 50cm | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUMA |  |  |  |  |  |

Wartość brutto:		……………………………..

Wartość brutto słownie:	………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

……………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo

PAKIET NR   20

| Lp. | NAZWA | j.m. | Ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | wartość VAT | wartość brutto | Producent | Numer kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proteza naczyniowa z PTFE, ściana protezy dwuwarstwowa, o grubości nie większej niż 0,4 mm, mozliwość wymiany czystych nieuzytych resztek protez (co najmniej 30% zużycia), dających sumaryczna długość oryginalnej na nową protezę, średnica 6,8mm, minimalna długość 80 cm, brak zbrojenia | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Proteza naczyniowa z PTFE, ściana protezy dwuwarstwowa, o grubości nie większej niż 0,4 mm, mozliwość wymiany czystych nieuzytych resztek protez (co najmniej 30% zużycia), dających sumaryczna długość oryginalnej na nową protezę, średnica 6,mm, minimalna długość 50 cm, długość zbrojenia min. 40 cm | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Proteza naczyniowa z PTFE, ściana protezy dwuwarstwowa, o grubości nie większej niż 0,4 mm, mozliwość wymiany czystych nieuzytych resztek protez (co najmniej 30% zużycia), dających sumaryczna długość oryginalnej na nową protezę, średnica 6,8mm, minimalna długość 80 cm,długość zbrojenia min. 60 cm | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUMA |  |  |  |  |  |

Wartość brutto:		……………………………..

Wartość brutto słownie:	………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.      		……………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo

PAKIET NR 22

| Lp. | Nr zadania | NAZWA | j.m. | Ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | wartość VAT | wartość brutto | Producent | Numer kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pakiet nr 22 podpakiet nr 1 | Łata naczyniowa uszczelniana kolagenem o grubości ściany nie większej niż 0,41mm, i długości roboczej 75mm i szerokości 14mm | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pakiet nr 22 podpakiet nr 2 | Łata naczyniowa jednostronnie zewnętrznie welurowana uszczelniana kolagenem o grubości ściany nie większej niż 0,65mm, o długości roboczej 75mm i szerokości 14mm, | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUMA |  |  |  |  |  |

Wartość brutto:		……………………………..

Wartość brutto słownie:	………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.		…………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo

PAKIET NR   26

| Lp. | NAZWA | j.m. | Ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | wartość VAT | wartość brutto | Producent | Numer kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | klips tytanowy mały, wys. klipsa zamkniętego 3,6mm otwartego 3,0mm, kompatybilny z klipsownicą Vitalytec, pak. w zasobniku po 6 sztuk | szt | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | klips tytanowy średni, wys. klipsa zamkniętego 4,7mm otwartego 4,1mm, kompatybilny z klipsownicą Vitalytec, pak. w zasobniku po 6 sztuk | szt | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUMA |  |  |  |  |  |

Dopuszcza się klipsy o takim wymiarze z jednoczesnym bezpłatnym użyczeniem kompatybilnych klipsownic w ilości:
6 szt. do klipsów małych
4 szt. do klipsów średnich

Wartość brutto:		……………………………..

Wartość brutto słownie:	………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.                     …………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo