DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

L. Dz. USK/DZP/PN-16/2016                                                                           Wrocław, dnia  13.02.2017 r.

Dotyczy: DOSTAWA SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO

NA BLOK OPERACYJNY-POWTÓRZENIE

Nr sprawy: USK/DZP/PN-16/2016

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r. poz.2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Pytania

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych  z 5 % na 0,5 % wartości brutto niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień opóźnienia? Obecna wysokość kary umownej  jest wygórowana, nieadekwatna do ewentualnych uchybień w wykonaniu umowy.

Odp. Zgodnie  w SIWZ.

- Do pakietu nr 15 podpakiet nr 10:

Czy Zamawiający w pakiecie nr 15 podpakiet nr 10 wymaga 3 opakowań uszczelek gumowych do kołnierza (tulei) z gwintem kompatybilnych z trokarem o średnicy wewnętrznej 5mm firmy KARL STORZ, ponieważ jedno opakowanie zawiera 10 sztuk uszczelek?

Odp. Jak   w SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr 17

- Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów protez dwustronnie welurowanych, uszczelnianych żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy, grubość ściany 0,55mm.

Odp. Jak   w SIWZ.

- Prosimy o dopuszczenie w pozycji 1 w miejsce pierwotnych parametrów długości 25cm dla średnic 18-24.

Odp. Jak   w SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr 18

- Czy Zamawiający wymaga w pozycji 1 zwykłej protezy rozwidlonej, czy protezy pachowo-dwuudowej? Jeśli rozwidlonej, to prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów protezy w rozmiarze 16/8 o długości 45cm, a jeśli pachowo-dwuudowej, to prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów protezy w rozmiarze 8/7/7 o długości 90cm.

Odp. Jak   w SIWZ.

- Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów protez dwustronnie welurowanych, uszczelnianych żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy, grubość ściany 0,55mm.

Odp. Jak   w SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr 20

- Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów protez z możliwością ponownej resterylizacji nieużytych części protezy zamiast wymiany czystych nieużytych resztek protezy.

Odp. Jak   w SIWZ

Dotyczy Pakietu nr 22

- Prosimy o dopuszczenie w podpakiecie nr 1 w miejsce pierwotnych parametrów łat uszczelnianych żelatyną, gdzie dodatkowo każde włókno powlekane jest monomerem PTFE, rozmiar 75x15mm.

Odp. Jak   w SIWZ

- Prosimy o dopuszczenie w podpakiecie nr 2 w miejsce pierwotnych parametrów łat dwustronnie welurowanych uszczelnianych żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy, rozmiar 70x15mm.

Odp. Jak   w SIWZ

- Pakiet nr 9 podpakiet nr 8

Klipsy tytanowe średnio-duże, w rodzaju PL 569 T firmy Braun, automatyczny magazynek kompatybilny z laparoskopową wielorazową klipsownicą wielokrotnego użytku firmy Braun typu PL 536 R:

W związku z tym, że magazynki spełniające powyższe wymagania są sprzedawane w ilości 12 sztuk w opakowaniu, czy Zamawiający może zmienić ilość sztuk magazynków, na 156?

Odp. Z odpowiednim przeliczeniem na ilości zawarte w SIWZ.

Pakiet nr  13

Prosimy o dopuszczenie uchwytu wielorazowego z przynależnym przewodem o długości 4 m, spełniającego pozostałe parametry SIWZ.

Odp. Nie Jak   w SIWZ

Wniosek w sprawie dokonania zmian  w SIWZ

Ad załącznik nr 1 pakiet nr 26

1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą  o dopuszczenie możliwości składania ofert w poz. 1 na równoważne klipsy tytanowe małe , wysokość klipsa zamkniętego 3,7 mm, pakowane w zasobniki po 6 sztuk  z  taśmą samoprzylepną, kompatybilne z klipsownicami Teleflex i Grena , pod warunkiem bezpłatnego użyczenia klipsownic zgodnie z zapisami SIWZ.

Proponowane przez nas klipsy były już dopuszczone przez Zamawiającego do zaoferowania w postępowaniu przetargowym znak USK/DZP/161/2013 , 70/2014, 200/2015 i Zamawiający dysponuje użyczonymi przez nas klipsownicami do tych klipsów.

Odp. Nie jak   w SIWZ

2. Zwracamy się z uprzejmą prośbą  o dopuszczenie możliwości składania ofert w poz. 2 na równoważne klipsy tytanowe średnie , wysokość klipsa zamkniętego 6,0 mm, pakowane w zasobniki po 6 sztuk  z  taśmą samoprzylepną, kompatybilne z klipsownicami Teleflex i Grena, pod warunkiem bezpłatnego użyczenia klipsownic zgodnie z zapisami SIWZ.

Proponowane przez nas klipsy były już dopuszczone przez Zamawiającego do zaoferowania w postępowaniu przetargowym znak USK/DZP/161/2013 ,  70/2014 , 200/2015  i Zamawiający dysponuje użyczonymi przez nas klipsownicami do tych klipsów.

Odp. Nie jak   w SIWZ

3. Ze względu na fakt, że klipsy tytanowe  są implantami i podlegają szczególnej ewidencji w kartotece pacjenta i książce operacyjnej , wnosimy o potwierdzenie, że zaoferowane klipsy w pakiecie 26 mają być wyposażone w naklejki do kartoteki pacjenta określające co najmniej:  nazwę klipsa, nazwę producenta, numer katalogowy, rozmiar klipsa i datę ważności.

Uzasadnienie :

Dokumentowanie założonych klipsów w kartotece pacjenta jest niezbędne ze względu na możliwe późniejsze badania w rezonansie magnetycznym MRI i konieczność wystawiania zaświadczeń dla pacjentów o dopuszczalności takich badań.

Odp. Dopuszcza się.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia wyjaśnień SIWZ w treści oferty. Wszystkie odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ.

Pozostałe warunki zawarta w SIWZ pozostają bez zmian.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych