Sygn. USK/DZP/PN-2/2017	                                                       Wrocław, 2017-03-08

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki ; USK/DZP/PN-2/2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Załącznik nr 2 do SIWZ, Pakiet nr 1   -  Rękojeść bateryjna – 1 szt.

PYTANIE:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę okresu gwarancji:

Punkt 2

Jednostka napędowa z pojemnikiem (osłoną) na akumulator (autoklawowalną) – szt. 1 – 24 m-ce

Punkt 3

Akumulator - szt. 2 – 12 m-cy

Uzasadnienie:

Akumulatory (baterie) są elementami zużywalnymi i podlegają 12 miesięcznej gwarancji.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza gwarancję min. 12 m-cy na akumulator, jednocześnie wymagając min. 24 miesięcy gwarancji na jednostkę napędową.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych