Sygn. USK/DZP/PN-2/2017	                                                       Wrocław, 2017-03-08

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki ; USK/DZP/PN-2/2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Pakiet 5- Mikronarzędzia chirurgiczne

Poz.2) Mikro penseta z zakończeniem 0,12mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Poz.11,12) Mikro pęseta nie tytanowa, bez pyłku diamentowego, identyczna z wymaganą, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pęsetę nie tytanową, pozostałe parametry bez zmian.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych