Sygn. USK/DZP/PN-2/2017	                                                       Wrocław, 2017-03-08

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki ; USK/DZP/PN-2/2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Dotyczy: pakiet nr 4, Aparat USG

Pytanie 1

Dotyczy wzoru umowy, paragraf 12 ust. 2,3,4,5

Zwracamy się z prośbą o obniżenie kar umownych, o których mowa w paragrafie 12 ust. 2-5 wzoru umowy do powszechnie stosowanego poziomu 0,1-0,5%.

W naszym odczuciu wysokość kar przewidywanych przez Zamawiającego jest niewspółmierna do ewentualnej szkody, jaką może ponieść Zamawiający oraz rażąco wysoka (500 razy wyższa) w stosunku do odsetek, jakie przysługują Wykonawcy z uwagi na nieterminowe dokonanie zapłaty za dostarczony aparat przez Zamawiającego.

Alternatywnie prosimy o podniesienie odsetek, jakie przysługują Wykonawcy w razie opóźnienia w zapłacie  przez Zamawiającego do poziomu 5 % ceny aparatu za każdy dzień opóźnienia

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów wzoru umowy.

Pytanie 2

Dotyczy wzoru umowy, paragraf 12 ust. 2

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby w przypadku opóźnienia w dostawie przedmiotu zamówienia zapłacił na rzecz Zamawiającego nie tyko karę umowną w wysokości 5%, ale także pokrył "różnicę kosztu zakupu tożsamego asortymentu koniecznego do zabezpieczenia funkcjonowania Szpitala w ilości wskazanej przez Zamawiającego za każdy dzień opóźnienia."

Zwracamy się z prośbą o rezygnację z tego wymogu lub wyjaśnienie w jakich dokładnie jakim kosztem i w jakiej sytuacji Zamawiający zamierza obciążyć Wykonawcę.

Przedmiotem zamówienia jest aparat USG, którego średni koszt zakupu wynosi kilkadziesiąt lub kilkaset tysięcy złotych. Obecne brzmienie paragrafu 11 ust 2 wzoru umowy może prowadzić do sytuacji, w której już po jedno- lub kilkudniowym opóźnieniu w dostawie aparatu Zamawiający będzie uprawniony do zakupu

aparatu USG od innego niż Wykonawca podmiotu i obciążenie kosztem jego zakupu Wykonawcy.

Alternatywnie proponujemy modyfikację zapisu:

"Za opóźnienie w dostarczeniu poszczególnych partii towaru lub też za opóźnienie w dostarczeniu nowego niewadliwego towaru zareklamowanego w trybie § 8, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5 % wartości  niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień opóźnienia oraz Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy konieczny do zabezpieczenia funkcjonowania Szpitala w ilości wskazanej przez Zamawiającego."

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów wzoru umowy.

Pytanie nr 3

Dotyczy załącznik nr 2 do SIWZ, pakiet nr 4 – Aparat USG, pkt. 30

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu posiadania przez aparat w wyposażeniu standardowym obrazowania poprawiającego wizualizację toru prowadzenia igły w nawigacji podczas biopsji? Funkcja ta znacznie podnosi cenę aparatu, a ma ograniczone zastosowanie zabiegowo-diagnostyczne. W miejsce obrazowania z wizualizacją igły proponujemy standardowo rozwiązanie z linią środkową dostępną na oferowanej zgodnie z pkt. 45 głowicy liniowej, oraz na ekranie w trybie 2D, ułatwiającą procedurę prowadzenia igły poza płaszczyzną obrazowania.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych