Sygn. USK/DZP/PN-2/2017	                                                       Wrocław, 2017-03-08

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki ; USK/DZP/PN-2/2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Pakiet 5- Mikronarzędzia chirurgiczne

Poz.2) Mikro penseta z zakończeniem 0,20mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Poz.5) Mikro wazodilatator o śr. końcówki 0,20mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Poz.8) Mikro penseta o zakończeniu 0,20mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Poz.11,12) Tytanowa mikro pęseta 0,40mm bez pyłku diamentowego, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Poz.14) Penseta nieutwardzana, pozostałe parametry bez zmian lub penseta Adson, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Poz.15,16) Mikro imadło końcówka 0,4mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Poz.17,18,19,20) Mikro nożyczki bez powierzchni diamentowej, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w pozycji 18 i 20. W poz.17 i 19 – SIWZ bez zmian.

Poz.21) Kaseta o wym. 13,5cm x 30cm x 4,7cm lub wym. 17cm x 28cm x 5,5cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza kasety o wymiarach minimalnych 13 cm x 23cm x 2,5cm mieszczących minimum 10 narzędzi z pakietu 5.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych