FORMULARZE CENOWE											 ZAŁĄCZNIK NR 1

PAKIET NR   1

| Lp. | NAZWA | j.m. | Ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | wartość VAT | wartość brutto | Producent | Numer kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Markery pasywne (12szt/op lub 48szt/op do wyboru zamawiającego) | szt. | 900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pasywna igła biopsyjna | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Niesterylne osłony na rezonans magnetyczny Op. 10 szt | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Sterylne osłony na rezonans magnetyczny op.25 szt | op. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Znaczniki rejestracyjne 100szt/op | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Sterylny pin jednorazowy o dł. 100 mm | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Sterylny pin jednorazowy o dł. 150 mm | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | New Flexi Coil band D/E Adjustable 10szt/op | op. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |

komis Zużyte markery pasywne oraz igły biopsyjne będą uzupełniane w przeciągu 72 godzin. Zamawiający wymaga zapewnienia depozytu w ilości w ilości 5 igieł biopsyjnych i 50 sztuk markerów pasywnych. Uwagi: Z uwagi na brak możliwości resterylizacji markerów pasywnych, ich liczba została zwiększona stosowanie do planowanej liczby operacji.

Wartość brutto:		……………………………..

Wartość brutto słownie:	………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.    	                …………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

PAKIET NR   3

| Lp. | NAZWA | j.m. | Ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | wartość VAT | wartość brutto | Producent | Numer kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stymulator jednokanałowy z możliwością wyboru trybu pracy: stałonapięciowy przy amplitudzie 0-10,5V lub stałonatężeniowy przy amplitudzie 0-25,5mA, możliwość ustawienia i zapisania w pamięci stymulatora dwóch niezależnych programów dla jednej elektrody | szt | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | elektroda domózgowa czteroogniowa z odstępami pomiędzy złączami o długości 0.5 mm lub 1,5 mm, o długości kabla łączącego elektrod 28 lub 40 cm | szt | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pierścień do mocowania elektrody w otworze trepanacyjnym o średnicy 14 mm | szt | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Elastyczny łącznik do elektrody, o długości 40, 60 lub 95 cm | szt | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pilot dla pacjenta | szt | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Tunelizator | szt | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kable do do mikrorekordingu (MER) | szt | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Elektrody do mikrorekordingu (MER) | szt | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Kaniule do mikrorekordingu (MER) | szt | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | dzierżawa | M-C | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |

Wymagania do pakietu 3:

1. Dostarczenie i dzierżawa do każdego zabiegu implantacji systemu głębokiej stymulacji mózgu aparatury umożliwiającej przeprowadzenie wielokanałowego mikrorekordingu oraz makrostymulacji. 2. Zapewnienie neurofizjologa w obsłudze powyższej aparatury neurofizjologicznej 3. Wydzierżawienie zamawiającemu microdriva kompatybilnego z posiadanym przez zamawiającego systemem streotaksji, umożliwiającego równoczasowe wprowadzenie pięciu elektrod do monitoringu neurofizjologicznego w układzie "+" w odstepach 2 mm, z dokładnością 0,1 mm. 4. Zamawiający wymaga zapewnienia depozytu w ilości 2 zestawów do głebokiej stymulacji mózgu. 5. Możliwość zakupienia pojedynczych elementów z zestawu

Wartość brutto:		……………………………..

Wartość brutto słownie:	………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.    	                …………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)