DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

L. Dz. USK/DZP/PN-22/2017                                                                           Wrocław, dnia  29.03.2017 r.

DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO DO NEURONAWIGACJI                                                       I STYMULATORÓW DLA KLINIKI NEUROCHIRURGII - POWTÓRZENIE

Nr sprawy: USK/DZP/PN- 22/2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r. poz.2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Pytanie do pakietu nr 3

1. Czy zamawiający dopuści kaniule do elektrody domózgowej?

Kaniula służy do precyzyjnego wprowadzania elektrody domózgowej, zapewnia

zachowanie wymaganej trajektorii.

Odp. Zamawiający  dopuszcza

2."Czy Zamawiający dopuści elektrodę domózgową czteroogniową z odstępami pomiędzy

złączami o długości 4mm, kontakty elektrody o długości 3mm, długości kabla łączącego

28 lub 40 cm, stosowana w leczeniu zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych?"

Odp. Zamawiający  dopuszcza

Pytanie 1, zadanie 1

Prosimy o doprecyzowanie producenta urządzenia, z którym wymieniony w pakiecie nr 1 asortyment powinien być kompatybilny.

Odp. Jak w SIWZ

Pytanie 2, zadanie 1, pozycja 1

Prosimy o wyrażenie zgody na utworzenie depozyty w ilości 72 sztuk markerów

[1 opakowanie zawierające 48 sztuk markerów (12 blistrów po 4 sztuki) + 2 opakowania po 12 sztuk markerów (12 blistrów po 1 sztuce) w sumie 72 markery].

Obecnie wymagany jest depozyt w ilości 50 sztuk.

Odp. Jak w SIWZ

Pytanie 2, zadanie 1, pozycja 3

W pozycji nr 3 wymagany jest asortyment niesterylny nie będący produktem medycznym, na który obowiązuje 23% stawka podatku VAT. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie produkty ze stawką podatku VAT 23% lub wydzielenie pozycji z pakietu.

Odp. Jak w SIWZ

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia wyjaśnień SIWZ w treści oferty. Wszystkie odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ.

Pozostałe warunki zawarta w SIWZ pozostają bez zmian.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych