Sygn. USK/DZP/PN-19/2017	                                                       Wrocław, 2017-03-29

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowych obłożeń szpitalnych oraz jednorazowej bielizny aptecznej – dogrywka i wyczerpanie; 
USK/DZP/PN-19/2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Dot. Pakietu nr 8, poz. 2. Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

|  | Opis składnika Ilość Kompresy Gazowe 17N 10 cm x10 cm 8W 40 szt Fartuch chirurgiczny z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m2 oraz wzmocnieniu w części krytycznej , rozmiar L 1 szt Fartuch chirurgiczny z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m2 oraz wzmocnieniu w części krytycznej , rozmiar XL 1 szt Fartuch chirurgiczny z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m2 oraz wzmocnieniu w części krytycznej, rozmiar XXL 1 szt Serweta Gazowa 17N 4W z nitka RTG i tasiemką 5 szt POKROWIEC na stolik MAYO 145X80 cm 1 szt Serweta na stół instrumentariuszki 190X150CM 1 szt Serweta z włókniny kompresowej 120X60CM 1 szt Serweta o gramaturze 56 g/m2, 320X180CM z otworem 35X32 cm i workiem Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 1 szt |
| --- | --- |

Dot. Pakietu nr 8, poz. 2. Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

| serweta do cesarskiego cięcia o gramaturze 56 m/g2 z folią chirurgiczną i workiem na płyny z zaworkiem | 1 | 320x180cm |
| --- | --- | --- |
| serweta z laminatu o gramaturze 56 m/g2 | 1 | 150x90cm |
| serweta na stół instrumentarialny 190cm x 150cm | 1 | 190x150cm |
| serweta na stolik Mayo | 1 | 145x80cm |
| Fartuch chirurgiczny z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m2 oraz wzmocnieniu w części krytycznej | 2 | L |
| Fartuch chirurgiczny z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m2 oraz wzmocnieniu w części krytycznej | 1 | XL |
| kompresy z gazy 17N, 8W, RTG | 4x10 | 10x10cm |
| serwety z gazy 17N 4W nitka RTG | 5 | 45x45cm |

Opakowanie: Torebka papierowo – foliowa

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Dot. Pakietu nr 8, poz. 6. Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

| serweta kompresowa | 6 | włóknina kompresowa | 25x20 |
| --- | --- | --- | --- |
| podkład chłonny z pulpy celulozowej typu Seni Soft | 1 |  | 60x60 |
| czapeczka dla noworodka | 1 |  | 12x10 |
| kocyk flanelowy | 1 | flanela | 160x75 |

Opakowanie: Torebka papierowo – foliowa

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Dot. Pakietu nr 8, poz. 6. Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

| serweta kompresowa | 1 | włóknina kompresowa | 80x60 |
| --- | --- | --- | --- |
| podkład chłonny z pulpy celulozowej typu Seni Soft | 1 |  | 60x60 |
| czapeczka dla noworodka | 1 |  | 12x10 |
| kocyk flanelowy | 1 | flanela | 160x75 |

Opakowanie: Torebka papierowo – foliowa

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytania do projektu umowy:

- Czy Zamawiający pod pojęciem rozładunku towaru rozumie (rozładowanie i wniesienie towaru do magazynu)? (§ 3 ust. 3 umowy)

- Czy Zamawiający zgadza się aby § 11 ust. 6 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 2 wzoru umowy słowa „w wysokości 0,01%” zostały zastąpione słowami „w wysokości wynikającej z ustawy”?

- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 11 ust. 1 wzoru umowy słowa „20% ogólnej wartości umowy brutto określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy” zostały zastąpione słowami „20% niezrealizowanej  wartości umowy brutto określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna była naliczana proporcjonalnie do wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie kara umowna byłaby  niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać te wartości. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

- Czy Zamawiający zgadza się na zmniejszenie wysokości kary z 5% na 1% ? ( § 11 ust. 2 wzoru umowy)

- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 11 ust. 2 wzoru umowy słowa „opóźnienie”, „opóźnienia” zostały zastąpione słowami „zwłokę”, „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia treści wzoru umowy.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych