## PAKIET 1
PAKIET 1
LP | Nazwa materiału | J.m | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | vat | Wartość brutto | Zużycie za 20 m-cy
1 | Papier krepowany zielony lub niebieski 120x120 | 100 arkuszy | 35
2 | Papier krepowany zielony lub niebieski 100x100 | 250 arkuszy | 250
3 | Papier krepowany zielony lub niebieski 75x75 | 250 arkuszy | 42
4 | Papier krepowany biały 120x120 | 100 arkuszy | 30
5 | Papier krepowany biały 100x100 | 250 arkuszy | 250
6 | Papier krepowany biały 75x75 | 250 arkuszy | 45
7 | Włóknina niebieska 100x100 | 200 arkuszy | 60
8 | Włóknina niebieska 120x120 | 250 arkuszy | 12
9 | Włóknina niebieska 75X75 | 250 arkuszy | 26
RAZEM: | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Wymagane minimalne warunki techniczno – eksploatacyjne:
Papier krepowany:
Duża wytrzymałość na rozdarcia i przebicia, stabilność wymiarowa w stanie suchym i mokrym, łatwość pakowania.
Bardzo dobra przepuszczalność czynników sterylizacyjnych (pary wodnej i tlenku etylenu), długotrwałe zachowanie sterylności sterylizowanego materiału.
gramatura nominalna 60 g/m2 (tolerancja wg PN EN ISO11607),
wymagana charakterystyka wydana przez producenta (a nie dystrybutora) w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN ISO11607
pozycja 2 i 5 Można zaproponować papier naprzemiennie pakowany biały i zielony z odpowiednim przeliczeniem ilości
Włóknina:
mocna i miękka, wysoka wytrzymałość na rozdarcia i przebicia, zarówno w stanie suchym jak i mokrym.
Bardzo dobra przepuszczalność czynników sterylizacyjnych ( pary wodnej i tlenku etylenu),
długotrwałe zachowanie sterylności sterylizowanego materiału.
zgodne z normą PN EN ISO 11607,

## PAKIET 2
Pakiet 2
LP | Nazwa materiału | J.m | Ilość | Cena Jednostkowa netto | cena Jednostkowa brutto | Wartość netto | vat | Wartość brutto | Zużycie za 20-cy
1 | Rękaw foliowo-papierowy szer. 50 mm | 200m | 80 | [5 empty] | 67
2 | Rękaw foliowo-papierowy szer. 75 mm | 200m | 230 | [5 empty] | 184
3 | Rękaw foliowo-papierowy szer. 100 mm | 200m | 160 | [5 empty] | 136
4 | Rękaw foliowo-papierowy szer. 120 mm | 200m | 150 | [5 empty] | 108
5 | Rękaw foliowo-papierowy szer. 150 mm | 200m | 110 | [5 empty] | 72
6 | Rękaw foliowo-papierowy szer. 200 mm | 200m | 150 | [5 empty] | 108
7 | Rękaw foliowo-papierowy szer. 250 mm | 200m | 105 | [5 empty] | 81
8 | Rękaw foliowo-papierowy szer. 300 mm | 200m | 80 | [5 empty] | 58
9 | Rękaw foliowo-papierowy szer. 350 mm | 200m | 15 | [5 empty] | 2
10 | Rękaw foliowo-papierowy szer. 400 mm | 200m | 20 | [5 empty] | 2
11 | Rękaw foliowo–papierowy z fałdą szer.100 mm | 100m | 50 | [5 empty] | 50
12 | Rękaw foliowo–papierowy z fałdą szer.150 mm | 100m | 85 | [5 empty] | 88
13 | Rękaw foliowo–papierowy z fałdą szer.200 mm | 100m | 60 | [5 empty] | 50
14 | Rękaw foliowo–papierowy z fałdą szr.250 mm | 100m | 120 | [5 empty] | 47
15 | Rękaw foliowo–papierowy z fałdą szer.300 mm | 100m | 50 | [5 empty] | 41
16 | Rękaw foliowo–papierowy z fałdą szer.380 mm | 100m | 10 | [5 empty] | 2
RAZEM: | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1096
Wymagane minimalne warunki techniczno – eksploatacyjne:
Rękawy foliowo – papierowe płaskie oraz rękawy foliowo – papierowe z fałdą:
konstrukcja i wykonania folii oraz papieru zgodne z normą PN EN ISO11607
Duża wytrzymałość na: rozdarcia, przebicia, rozciąganie, zarówno w stanie suchym jak i mokrym.
kompletna charakterystyka wydana przez producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych papieru i folii i zgodności z normą PN EN ISO11607
Dobra przepuszczalność czynnika sterylizacyjnego ( pary wodnej, tlenku etylenu)
Umieszczone wskaźniki procesu sterylizacji parowej, EO, ułatwiające rozróżnienie pakietów sterylnych od niesterylnychznajdujące się po stronie folii na papierze pod folią poza przestrzenią pakowania.na rękawach podany rozmiar i kierunek otwierania
Dopuszczalna tolerancja: szer. rękawów 10 –20 mm, długość do 200m.

## PAKIET 3
Pakiet 3
LP | Nazwa materiału | J.m | Ilość | Cena Jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | vat | Wartość brutto | Zużycie za 20-cy
1 | Wskaźnik biologiczny kontroli skuteczności sterylizacji parowej w postaci fiolek, zawierające spory bakteryjne i pożywkę, odczyt wyniku po 24 –48 inkubacji Możliwość kontroli procesów sterylizacji parowej w temp.121o i 134o | Op (1 op = 100szt) | 5
2 | Wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie skuteczności sterylizacji tlenkiem etylenu w postaci fiolek, zawierające spory bakteryjne i pożywkę, odczyt wyniku po 4 godzinach w autoczytniku poprzez wskazanie koloru na wyświetlaczu zgodny z normą EN866 lub EN ISO 11139 potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikacyjnej. Pasujący do autoczytnika 290 G firmy 3M | Op (1 op = 50szt) | 2
3 | Jednorazowy zestaw testowy Bowie – Dick - pakiet jednokrotnego użytku symulujący pakiet porowaty, zapewniający łatwą i jednoznaczną interpretację wyniku, zawierający arkusz testowy i arkusz wczesnego ostrzegania, powinien spełniać wymogi normy europejskiej EN 867- 4. | szt | 3500
4 | Biologiczny zestaw testowy symulujący narzędzie rurowe zawierający fiolkowy wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do tlenku etylenu. Ostateczny odczyt po 4 godzinach inkubacji. Odczyt automatyczny w autoczytniku poprzez wskazanie na wyświetlaczu. Do każdego pakietu dołączony osobny wskaźnik jako próba. Na fiolce naklejka ze wskaźnikiem chemicznym, nierwąca z miejscem do opisu. Zgodność z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej Pasujący do autoczytnika 290 G firmy 3M | szt | 300
5 | Biologiczny zestaw testowy symulujący pakiet porowaty zawierający fiolkowy wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do pary wodnej. Ostateczny odczyt po 3 godzinach inkubacji. Odczyt automatyczny w autoczytniku poprzez wskazanie na wyświetlaczu. Do każdego pakietu dołączony osobny wskaźnik jako próba. Na fiolce naklejka ze wskaźnikiem chemicznym, nierwąca z miejscem do opisu. Zgodność z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanejPasujący do autoczytnika 290 firmy 3M | szt | 1250
6 | Integrator chemiczny do sterylizacji parą wodną z przesuwającą się substancją w 2 okienkach do zastosowania we wszystkich cyklach sterylizacji parą wodną. Nie wymagający interpretacji zmiany koloru zaliczany do typu 5 spełnia wymogi normy EN 867-1 lub EN ISO 11140-1, | op (1op = 500szt) | 28
RAZEM: | [5 empty] | 0 |  | 0
Bezwzględne warunki techniczne do pakietu 3
Ad 1 wskaźniki biologiczne do sterylizacji:
Wskaźniki biologiczne w postaci fiolek muszą być kompatybilne z inkubatorami posiadanymi przez szpital: 118 - Attest – inkubator do wskaźników biologicznych Attest do pary wodnej, temp. inkubacji 560C pojemność 14 wskaźników, odczyt po 24 i 48 godzinach. 119 - Attest – inkubator do wskaźników biologicznych Attest do tlenku etylenu, temp. inkubacji 370C pojemność 14 wskaźników, odczyt po 24 i48 godzinach.
Test chemiczny umieszczony na fiolce musi być nierwący. łatwo dający się zdejmować.
Korki zabezpieczające zawartość fiolek muszą zapewniać szczelność układu w całym procesie użytkowania, wewnętrzna szklana ampułka musi być łatwo zgniatana (ręcznie lub mechanicznie).
Zmiana koloru pożywki w przypadku nieprawidłowego wyniku łatwa w interpretacji.
Zgodność z normą EN 866 lub EN ISO 11139 potwierdzona certyfikatem jednostki notyfikowanej

## PAKIET 4
Pakiet 4
LP | Nazwa materiału | J.m | Ilość | Cena Jednostkowa netto | Cena Jednostkowa brutto | Wartość netto | vat | wartość brutto | Zużycie za 20m-cy
1 | Taśma samoprzylepna wskaźnikowa do sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu szer. 19 mm x 50 m musi być wytrzymała na rozerwania, wodoodporna, mocno przylegające podczas procesu sterylizacji, łatwo usuwalne bez pozostałości kleju. Taśma wskaźnikowa poddana procesowi sterylizacji powinna mieć wyraźną zmianę zabarwienia. | rol. | 640 | [5 empty] | 185
2 | Taśma samoprzylepna bez wskaźnika chemicznego szer. 19 mm x 50 m musi być wytrzymała na rozerwania, wodoodporna, mocno przylegające podczas procesu sterylizacji, łatwo usuwalne bez pozostałości kleju. | rol. | 850 | [5 empty] | 280
3 | Wieloparametrowy paskowy wskaźnik chemiczny sterylizacji parą wodną. Wskaźnik przeznaczony jest do sterylizacji parą wodną we wszystkich cyklach (temp.121o i 134o) spełnia wymogi typu 4 według normy międzynarodowej ISO 11140-1. | szt | 300000 | [5 empty] | 170000
4 | Wieloparametrowy paskowy wskaźnik chemiczny sterylizacji tlenkiem etylenu | szt | 30000 | [5 empty] | 17000
RAZEM: | [5 empty] | 0 |  | 0

## PAKIET 5
Pakiet 5
LP | Nazwa materiału | J.m | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | vat | wartość brutto | Zużycie za 20 m-cy
1 | Test kontroli skuteczności mycia w myjkach dezynfektorach | Op (1op = 100szt) | 24 | [5 empty] | 6
3 | Test chemiczny kontroli dezynfekcji w myjkach dezynfektorach w temp 900 C 5 min | Op (1op = 100szt) | 35 | [5 empty] | 11
RAZEM: | [5 empty] | 0 |  | 0

## PAKIET 6
Pakiet 6
LP | Nazwa materiału | J.m | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | vat | wartość brutto | Zużycie za 20 m-cy
1 | Plomba do zabezpieczenia zamka kontenerowego Plomby z tworzywa sztucznego odpornego na sterylizację parową w temperaturze 1340C i czasie 9 min., pasujące do kontenerów firmy Aesculap, wymiary plomby dł. 40mm, szer 30mm | op (1op = 1000szt) | 35 | [5 empty] | 19
2 | Etykieta -plomba z indykatorem statusu sterylizacji z warstwą klejącą- biała Etykieta- plomba papierowa pasująca do kontenerów firmy Aesculap | op (1op = 1000szt) | 3 | [5 empty] | 1
RAZEM: | [5 empty] | 0 |  | 0

## PAKIET 7
Pakiet 7
LP | Nazwa materiału | J.m | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | vat | Wartość brutto | Zużycie za20 m-cy
1 | Filtr do kontenera papierowy ze wskaźnikiem sterylizacji klasy A o wym. 11,5x23 cm | op (1op = 1000szt) | 1 | [5 empty] | 0
2 | Filtr do kontenera papierowy ze wskaźnikiem sterylizacji klasy A o wym. 19 cm okrągły | op (1op = 500szt) | 10 | [5 empty] | 7
RAZEM: | [5 empty] | 0 |  | 0

## PAKIET 8
Pakiet 8
LP | Nazwa materiału | J.m | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | vat | Wartość brutto | Zużycie za 20 m-cy
1 | Naboje gazowe do sterylizatora 3M Steri – Vac model 8XL zawierające 170 gram czystego EO. Zamawiający wymaga aby naboje do sterylizatora były dopuszczone do stosowania przez producenta użytkowanego sterylizatora, co potwierdzone ma być właściwym dokumentem. | szt | 530 | [5 empty] | 384
2 | Papier do drukarki sterylizatora 3M Steri – Vac model 8XL taśma termoczuła rolka o wymiarach 79 mm | szt | 10 | [5 empty] | 6
RAZEM: | [5 empty] | 0 |  | 0

## PAKIET 9
Pakiet 9
LP | Nazwa materiału | J.m | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | vat | Wartość brutto | Zużycie za 20m-cy
1 | Integrator chemiczny typu 5 do kontroli sterylizacji 100% tlenkiem etylenu | op (1op = 250szt) | 4 | [5 empty] | 3
RAZEM: | [5 empty] | 0 |  | 0

## PAKIET 10
Pakiet 10
LP | Nazwa materiału | J.m | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | vat | wartość brutto | Zużycie za 20 m-cy
1 | Test emulacyjny do sterylizacji parą wodną 1340 – 7 min, 1210 20 min., spełniający wymogi typu 6 zgodnie z normą ISO 11140-1 | Op (1op = 200szt) | 10 | [5 empty] | 5
2 | Test emulacyjny do sterylizacji parą wodną 1340 – 5,3 min.,1210 -15 min spełniający wymogi typu. 6 zgodnie z normą ISO 11140-1 | Op (1op = 100szt) | 30 | [5 empty] | 10
3 | Aplikator typu Helix testy emulacyjne typu 6 o parametrach ustalonych 1340 – 5,3 min.,1210 -15 min | Op (1op = 400szt) | 10 | [5 empty] | 6
RAZEM: | [5 empty] | 0 |  | 0

## PAKIET 11
Pakiet 11
LP | Nazwa materiału | J.m | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | vat | wartość brutto | Zużycie za 20m-cy
1 | Sprawdzian zgrzewania Codzienny test do kontroli prawidłowości zgrzewania w zgrzewarkach rotacyjnych dla wszystkich rodzajów opakowań | Op (1op = 250szt) | 2
RAZEM: | [5 empty] | 0 |  | 0

## PAKIET 12
Pakiet 12
LP | Nazwa materiału | J.m | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | vat | wartość brutto | Zużycie za 20 m-cy
1 | Test do kontroli wsadu z przyrządem Compact PCD w procesie sterylizacji parą wodną. Przyrząd testowy zgodny z normą EN 867-5 Compact PCD składający się z obudowy z tworzywa sztucznego o przekroju okrągłym wewnątrz której znajduje się rurka i kapsuła ze stali nierdzewnej na zintegrowany test paskowy zapewniający kontrolę wsadu narzędzi rurowych, litych oraz pakietów porowatych. W pakiecie 100 szt samoprzylepnych pokrytych polimerem zintegrowanych testów paskowych | komplety | 3 | [5 empty] | 2
2 | Zintegrowany test do kontroli wsadu w procesie sterylizacji parą. Testy paskowe, pokryte polimerem, zgodne z normą EN 867-5 z kompatybilne z przyrządem testowym Compact PCD składającym się z rurki i kapsuły ze stali kwasoodpornej | Op (1op = 500szt) | 8 | [5 empty] | 5
RAZEM: | [5 empty] | 0 |  | 0

## PAKIET 13
Pakiet 13
LP | Nazwa materiału | J.m | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | vat | wartość brutto | Zużycie za 20 m-cy
1 | Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny do kontroli sterylizacji suchym gorącym powietrzem, przedział temp 160o-120 min 170o -60 min 180o- 35 min. Zgodnośc z normą ISO 11140-1 klasa 4 | szt | 1000 | [5 empty] | 2
2 | Wskaźniki biologiczne kontroli skuteczności sterylizacji suchym gorącym powietrzem, wksaźniki zawierające przetrwalniki bakteryjne. Spełniające normę ISO EN 11138-1 oraz standardami ANSI oraz AAMI | szt | 200 | [5 empty] | 5
RAZEM: | [5 empty] | 0 |  | 0
ASZ