Sygn. USK/DZP/PN-31/2017	                                                                                                Wrocław, 2017-03-24

Dotyczy:  „Materiały do sterylizacji - przetarg dwuletni

nr sprawy: USK/DZP/PN-31/2017

USK/DZP/PN-31/2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

PYTANIA DO :

Dotyczy Pakietu nr 2:

- Czy Zamawiający oczekuje zgodnie z pkt. 4.6 normy PN EN 868-5, aby na każdym rękawie papierowo-foliowym nadrukowana była nazwa wytwórcy?

ZGODNIE Z SIWZ

- Czy Zamawiający oczekuje, aby rękawy papierowo-foliowym posiadały potwierdzenie o zgodności z normami PN EN 868 – 3 i 5 oraz EN ISO 11607 – 1, 2 wydane przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą?

ZGODNIE Z SIWZ

- Czy Zamawiający wymaga rękawów papierowo-foliowych o gramaturze 70g/m², która korzystnie wpływa na wytrzymałość mechaniczną papieru?

ZGODNIE Z SIWZ

- Czy Zamawiający wymaga rękawów papierowo-foliowych, które posiadają znak CE na etykiecie wewnątrz roli zgodnie z art. 11 ust. 8 Ustawy o Wyrobach Medycznych, który brzmi „zabronione jest umieszczanie znaków lub napisów, które mogą wprowadzać w błąd co do oznakowania znakiem CE lub numerem jednostki notyfikowanej”? Takie oznakowanie stosuje większość producentów rękawów papierowo-foliowych – wyklucza to ryzyko błędnego odczytania oznaczenia CE sterylizowanych wyrobów.

ZGODNIE Z SIWZ

- Czy Zamawiający oczekuje, aby na każdym rękawie papierowo-foliowym umieszczone było odniesienie do obowiązujących norm EN 868-3i5 oraz ISO 11607-1i2? Opinia niezależnej jednostki gwarantuje, że oferowany produkt spełnia powyższe normy.

ZGODNIE Z SIWZ

- Czy Zamawiający wymaga, aby temperatura zgrzewania rękawów miał szeroki zakres i mieściła się w przedziale 180-220⁰ C?

- Czy Zamawiający oczekuje rękawów papierowo-foliowych z folią 6-warstwową łącznie z warstwą kleju?

ZGODNIE Z SIWZ

- Czy Zamawiający oczekuje rękawów papierowo-foliowych z napisami i wskaźnikami umieszczonymi tylko i wyłącznie na papierze od strony folii?

ZGODNIE Z SIWZ

Dotyczy Pakietu nr 4:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie poz. 1 i 3 oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

ZGODNIE Z SIWZ

- Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści do oceny chemiczny sprawdzian sterylizacji parą wodną w postaci samoprzylepnej taśmy z naniesionym atramentem wskaźnikowym o rozmiarze 1,8 cm x 55 m, z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowania?

NIE, ZGODNIE Z SIWZ

- Czy Zamawiający w poz. 3 oczekuje, aby wieloparametrowy paskowy wskaźnik chemiczny posiadał substancję wskaźnikową na całej długości testu czy może być naniesiona tylko w wybranych miejscach paska?

ZGODNIE Z SIWZ

- Czy Zamawiający w poz. 3 oczekuje, aby wieloparametrowy paskowy wskaźnik chemiczny posiadał nadruk obecnie obowiązującej normy PN EN ISO 11140-1 oraz klasę testu?

ZGODNIE Z SIWZ

- Czy Zamawiający w poz. 3 oczekuje, aby wieloparametrowy paskowy wskaźnik chemiczny był konfekcjonowany w opakowania po 500 szt.?

NIE, Z ODPOWIEDNIM PRZELICZENIEM

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych