Sygn. USK/DZP/PN-32/2017	                                                   		   Wrocław, 2017-05-05

Dotyczy:  Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Zakładu Radiologii, Pracowni Naczyniowej, PCCE – wyczerpanie asortymentu; USK/DZP/PN-32/2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r. poz. 2164 ze zm. ) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet 27A

- Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zmówienia opisanego w pakiecie 27a stentów samorozprężalnych do tt udowej powierzchniowej o następujących parametrach:

- stent nitinolowy z termiczną pamięcią kształtu

- kompatybilny z prowadnikiem 0.035” – możliwość zastosowania introducera 6F dla wszystkich rozmiarów

- długość układu wprowadzającego 80 i 125cm

- dostępne średnice od 5 do 10mm, dostępne długości od 20 do 100mm, dla średnic 5-8mm  dostępne również długości 120, 140 i 170mm,

- obecność po 4 markerów na każdym końcu stentu

- system uwalniania typu „Pin and Pull” zapewniający precyzyjną implantację.

Odpowiedź:

Tak

Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet 30

- Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zmówienia opisanego w pozycji 1 pakietu 30 cewników angiograficznych o średnicach 5, 6F – duży wybór krzywizn: JB1/2, WNBG, VERT, DAV, H1, PICARD, SIM1/2/3, VAL, VTK, BMC, RC1/2, RDC, SHK1.0, CHG-C, ACN1, C1/2/3, TIPS, HET, RIM, AP2, MPA, PIG, CN, JR4, AR1, JL4, NIH.; dostępne długości : 65, 80, 100, 110, 125cm

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych