Sygn. USK/DZP/PN-32/2017	                                                   		   Wrocław, 2017-05-09

Dotyczy:  Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Zakładu Radiologii, Pracowni Naczyniowej, PCCE – wyczerpanie asortymentu; USK/DZP/PN-32/2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r. poz. 2164 ze zm. ) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 27A – ZESTAW DO PLASTYKI I STENTOWANIA TĘTNIC OBWODOWYCH – STENTY SAMOROZPRĘŻALNE DO T. UDOWEJ POWIERZCHOWNEJ -  stentów o nieznacznie zmienionych parametrach:

- długość układu wprowadzającego 80cm i 140 cm

- dla średnic 5-8mm dostępne długości 40-150mm

- dla średnic 9-10mm dostępne długości 40-100mm

- obecność po 4 markery na każdym końcu stentu

Reszta parametrów zgodnie z SIWZ

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych