FORMULARZE CENOWE 												ZAŁĄCZNIK NR 1

| Pakiet 2 - Sprzęt neurochirurgiczny w zakresie czaszki: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

)

| Podpakiet 7 – Łaty do opony twardej Wszystkie poniższe wymagania zamawiający uważa jako konieczne do spełnienia. Nie spełnienie któregokolwiek z nich spowoduje automatyczne odrzucenie oferty 1. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 2. Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych. Zamawiający wymaga podania nazwy producenta, nazw systemów, numerów katalogowych zaoferowanych implantów oraz dołączenia katalogu zawierającego ceny jednostkowe. |
| --- |
| L.p | Nazwa międzynarodowa* | Rozmiar | J.m | Ilość | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość Netto | Wartość VAT | Wartość Brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Numer Kat. |
| 1 | Łata do rekonstrukcji opony twardej, dwuwarstwowa, jedna warstwa wykonana z wysokooczyszczonego składnika kolagenowego pozyskanego z osierdzia wołowego, druga warstwa wykonana z wykonana z wysokooczyszczonego kolagenu pozyskanego z dwoim bydlęcych | 7,5 cm x 7,5 cm | 1 szt | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Łata do rekonstrukcji opony twardej, dwuwarstwowa, jedna warstwa wykonana z wysokooczyszczonego składnika kolagenowego pozyskanego z osierdzia wołowego, druga warstwa wykonana z wysokooczyszczonego kolagenu pozyskanego z dwoim bydlęcych | 5,0 cm x 5,0 cm | 1 szt | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |
| * Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: |  |
| - możliwość zastosowania techniki szwowej, |  |  |
| - możliwość zastosowania techniki bezszwowej, |  |  |
| - cienki elestyczny materiał |  |  |
| - do zastosowania w obrębie czaszki i kręgosłupa |  |
| - min. 5 rozmiarów w ofercie producenta |  |  |
| Zamawiający wymaga, aby wszystkie pozycje pochodziły od jednego dostawcy. |

Wartość brutto: ……………………………..

Wartość brutto słownie: ………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

………………………………

(podpis i pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Pakiet 3 – Sprzęt neurochirurgiczny w zakresie kręgosłupa

|  | Podpakiet 10 - Stabilizacja międzykolczysta tylna, dynamiczna. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Warunki przetargowe: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - elastyczny, niemetalowy implant do rozpierania wyrostków kolczystych |  |  |  |  |  |  |
|  | - w instrumentarium narzędzia do przygotowania miejsca pod implant i jego założenia bez uszkodzania więzadła nadkolcowego |  |  |  |
|  | - wysokości od 8 do 14 mm ze skokiem maksymalnie, co 2 mm |  |  |  |  |  |  |
|  | - możliwość umocowania implantu za pomocą atraumatycznych linek |  |  |  |  |  |  |
|  | - budowa jednoelementowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - symetryczny kształt implantu umożliwiający wybór kierunku implantacji z prawej lub lewej strony od linii środkowej kręgosłupa |  |  |  |
|  | - implant dostarczany jako sterylny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - w instrumentarium dystraktor do obustronnej dystrakcji wyrostków kolczystych |  |  |  |  |  |  |
|  | - materiał części nośnej implantu: silikon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw implantów dostarczony jednorazowo, uzupełniany w zależności od zużycia (w przeciągu 24 godzin) i zawierający: |  |  |  |
|  |  | nazwa | ilość szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Implant międzywyrostkowy 8 mm | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Implant międzywyrostkowy 10 mm | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Implant międzywyrostkowy 12 mm | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Implant międzywyrostkowy 14 mm | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów. |  |  |
| L.p | Nazwa międzynarodowa | J.m. | Ilość | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość Netto | Wartość VAT | Wartość Brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Numer Kat. |
| 1 | implant | kpl | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |

Dostawca dostarcza zestaw narzędzi umożliwiających implantację w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji, które zostaną przekazane na stan szpitala. 
Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów. Zestaw implantów dostarczony w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji i uzupełniany w zależności od zużycia (w przeciągu 24 godzin).

Wartość brutto: ……………………………..

Wartość brutto słownie: ………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

………………………………

(podpis i pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

|  | Podpakiet 16 - Zestaw umożliwiający uzyskanie spondylodezy przedniej z dostępu tylnego PLIF. Sposób implantowania i mocowania implantu przez obrót o 90 stopni. Materiał TYTAN. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Warunki przetargowe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | materiał – tytan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Implanty o min 5 parametrach wysokości |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | możliwość wypełnienia wiórami kostnymi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw implantów dostarczony jednorazowo, uzupełniany w zależności od zużycia (w przeciągu 24 godzin) i zawierający: Zamawiający wymaga możliwości zastosowania jednego implantu tytanowego TLIF w typoszeregu jak w tabeli. |  |  |  |  |
|  |  | wysokość implantu po rotacji | ilość szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dostawca dostarcza zestaw narzędzi umożliwiających implantację w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji, które zostaną przekazane na stan szpitala. |  |  |  |
|  | Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów. |  |  |  |
| L.p | Nazwa międzynarodowa | J.m. | Ilość | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość Netto | Wartość VAT | Wartość Brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Numer Kat. |  |
| 1 | Implant | kpl | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |

Wartość brutto: ……………………………..

Wartość brutto słownie: ………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego                                  .……………………………

(podpis i pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

|  | Podpakiet 19 - Zestaw umożliwiający wykonanie stabilizacji przedniej w odcinku szyjnym kręgosłupa za pomocą płyty i wkrętów mocujących płytę w trzonach. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Warunki przetargowe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -materiał - Tytan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -długość płytki 22,5- 110 mm ze skokiem co 2,5 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - śruby samogwintujące o długości 10 – 20 mm ze skokiem co 2 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - blokowanie śrub zintegrowane z płytką oraz z możliwością powtórzeń |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - wymagana możliwość zmiany wygięcia płytki (lordoza, kyfoza) bez utraty możliwości blokady |  |  |  |  |  |  |
|  | - blokada wkręta musi pozwalać na jej łatwe rewizyjne usunięcie |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - możliwość wprowadzenia i blokowania wkrętów na każdym stabilizowanym poziomie |  |  |  |  |  |  |
|  | - instrumentarium (wkrętaki, gwintowniki, uchwyt) posiadające rączki zakończone powierzchnią silikonową. |  |  |  |  |  |
|  | Dostawca dostarcza zestaw narzędzi umożliwiających implantację w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji, które zostaną przekazane na stan szpitala. Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów. Zestaw implantów dostarczony w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji i uzupełniany w zależności od zużycia (w przeciągu 24 godzin). |  |  |  |
| L.p | Nazwa międzynarodowa | J.m. | Ilość | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość Netto | Wartość VAT | Wartość Brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Numer Kat. |  |
| 1 | Płyta + 4 śruby | kpl | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |

Wartość brutto: ……………………………..

Wartość brutto słownie: ………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.…………………………

(podpis i pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

|  | Podpakiet 24 - Implant do cementowania plastycznego piersiowego i lędźwiowego odcinka kręgosłupa |  |
| --- | --- | --- |
|  | Warunki przetargowe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | Cement PMMA dwuskładnikowy min. 10ml |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | Czas aplikacji cementu 8 - 10 min. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | Podwyższona gęstość i lepkość cementu natychmiast po rozmieszaniu (bez okresu oczekiwania i fazy ciekłej) o konsystencji plasteliny |  |  |  |
|  | - | Cement nieprzezierny dla promieni RTG (kontrast- siarczan baru) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | Zestaw (podajnik oraz cement) sterylny, jednorazowy |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | Zestaw do podawania cementu wyposażony w dwie igły transpedikularne 13G 100mm i jedną igłę biopsyjną 15G 230mm, młotek, uchwyt do trzymania igły, podajnik pozwalający na kontrolę ilości podawanego cementu 0,3ml przy jednym pełnym obrocie cyklu . |  |  |  |
|  | - | Podawanie cementu za pomocą układu pompy hydraulicznej z ciśnieniowym zaworem bezpieczeństwa |  |  |  |  |  |
|  | - | Lepkość cementu w ciągu całego czasu podawania (iniekcji) musi zawierać się w zakresie 1000 – 1500 PaS |  |  |  |  |  |
|  | - | Cement przechowywany w temperaturze pokojowej |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw trzech opakowań dostarczony jednorazowo, uzupełniany w zależności od zużycia (w przeciągu 24 godzin). |  |  |  |  |
|  | Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów. |  |  |  |
| L.p | Nazwa międzynarodowa | J.m. | Ilość | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość Netto | Wartość VAT | Wartość Brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Numer Kat. |  |
| 1 | zestaw | zestaw | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |

Wartość brutto: ……………………………..

Wartość brutto słownie: ………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.…………………………

(podpis i pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

|  | Podpakiet 27 - Zestaw umożliwiający uzupełnienie przestrzeni powstałej pomiędzy trzonami kręgów piersiowych i/lub lędźwiowych, po korporektomii materiałem sztywnym niemetalicznym bez możliwości regulacji wysokości |  |
| --- | --- | --- |
|  | Warunki przetargowe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - materiał PEEK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - komplet dwie klatki graniczne oraz element nośny |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - odporność na urazy mechaniczne, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - klinowy oraz płaski kształt klatki granicznej odtwarzający anatomię kręgosłupa piersiowego oraz lędźwiowego, |  |  |  |  |  |
|  | - ząbkowana powierzchnia klatki granicznej bez wystających elementów |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - obecność znaczników radiologicznych, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - min dwie wielkość klatek oraz elementów nośnych |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - wysokość klatki granicznej od 8 do 20 mm stopniowane max. co 2mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - wysokość elementów nośnych od 10 do 40 mm stopniowanie max co 10mm |  |  |  |  |  |  |
|  | - instrumentarium pozwalające na przygotowanie przestrzeni dla implantu w celu jego precyzyjnego osadzenia |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw implantów dostarczony jednorazowo, uzupełniany w zależności od zużycia (w przeciągu 24 godzin) i zawierający komplet implantów. |  |  |
|  | Dostawca dostarcza zestaw narzędzi umożliwiających implantację w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji, które zostaną przekazane na stan szpitala. |  |  |  |
|  | Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów. |  |  |  |
|  | L.p | Nazwa międzynarodowa | J.m. | Ilość | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość Netto | Wartość VAT | Wartość Brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Numer Kat. |  |
|  | 1 | implant | kpl | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |  |  |  |
| *)Zestaw (2 klatki graniczne + 1 element nośny) |  |

Wartość brutto: ……………………………..

Wartość brutto słownie: ………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

………………………………

(podpis i pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

|  | Podpakiet 28 - Zestaw do przezskórnej stabilizacji i rekonstrukcji złamań osteoporotycznych trzonów kręgowych z możliwością założenia wzmacniającego elementu tytanowego |  |
| --- | --- | --- |
|  | Warunki przetargowe: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | W zestawie na jeden poziom (wszystkie elementy sterylne): |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2x manometr sprężynowy, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1x komplet igieł trepanobiopsyjnych do nakłucia i wypełnienia trzonu (dwie kompletne igły na poziom), |  |  |  |  |
|  | 2x cewnik wysokociśnieniowy ze stentem na balonie: 17x15mm i/lub 17x20mm, |  |  |  |  |  |  |
|  | 1x cement kostny z mieszalnikiem, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1x rozdzielacz z kompletem strzykawek, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wypożyczany specjalny miernik gęstości/chronometr – Viscosimetr (z sygnalizacją świetlną i dźwiękową kolejnych etapów postępowania). |  |  |
|  | Manometr sprężynowy, sterylny, pozwalający na płynne, kontrolowane podnoszenie i obniżanie ciśnienia. |  |  |  |  |
|  | Komplet igieł zawierający między innymi druty Kirschenr’a, kaniule robocze, igły trepanobiopsyjne oraz elementy do wytworzenia przestrzeni na stent i cement kostny (wszystkie elementy w podwójnym powtórzeniu). |  |  |
|  | Cewnik wysokociśnieniowy ze stentem na balonie dostępny w dwóch rozmiarach 17x15mm oraz 17x20mm. |  |  |  |  |
|  | Cement kostny o podwyższonej biokompatybilości, dostarczany w specjalnym jednorazowym mieszalniku. |  |  |  |  |
|  | Igły bocznie otwarte o średnicy 8G, dł. 134mm. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawki pozwalające na bezpieczną, kontrolowaną infuzję cementu. |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozdzielacz pozwalający na napełnienie jednocześnie 4 strzykawek oraz strzykawki testowej. |  |  |  |  |  |
|  | Dostawca dostarcza zestaw narzędzi umożliwiających implantację w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji, które zostaną przekazane na stan szpitala. Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów. Zestaw implantów dostarczony w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji i uzupełniany w zależności od zużycia (w przeciągu 24 godzin). |  |  |  |
| L.p | Nazwa międzynarodowa | J.m. | Ilość | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość Netto | Wartość VAT | Wartość Brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Numer Kat. |
| 1 | zestaw | zestaw | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |

Wartość brutto: ……………………………..

Wartość brutto słownie: ………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.…………………………

(podpis i pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

| Podpakiet 30 - Zestaw do wertebroplastyki wyposażony w bioprzebudowywalny, niskotemperaturowy cement kostny |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wymagane cechy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - zestaw składający się z bioprzebudowalnego, niskotemperaturowego cementu kostnego |  |  |  |  |  |  |  |
| - zestaw mieszalników i podajników przeznaczony do wypełniania ubytków trzonów kręgów |  |  |  |  |  |  |  |
| cement o właściwościach radiowizyjnych na bazie iohexolu, nietoksyczny, bezzapachowy, w pełni resorbowalny i przebudowywalny w kość, posiadający właściwości osteokondukcyjne; wytrzymałość na ściskanie jak kość gąbczasta (5-8 Mpa), o czasie tężenia 20-25 min i nieprzekraczający temp. 40ºC podczas tężenia. |  |  |
| - w zestawie dwie igły do podania cementu (długości i średnica/ do wyboru) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - dostępne w pojemnościach: 8 i 18 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów. |  |  |  |  |  |
| Zamawiający wymaga podania nazwy producenta, nazw systemów, numerów katalogowych zaoferowanych implantów oraz dołączenia katalogu zawierającego ceny jednostkowe. |
| L.p | Nazwa międzynarodowa | J.m. | Ilość | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość Netto | Wartość VAT | Wartość Brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Numer Kat. |  |
| 2 | zestaw z cementem – dostępny w pojemnościach: 8 ml,18 ML (z dwiema igłami w każdym zestawie)* | zestaw | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |
|  | * pojemność będzie wybierana przez użytkownika podczas trwania umowy |  |  |

Dostawca dostarcza zestaw narzędzi umożliwiających implantację w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji, które zostaną przekazane na stan szpitala. 
Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów. Zestaw implantów dostarczony w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji i uzupełniany w zależności od zużycia (w przeciągu 24 godzin).

Wartość brutto: ……………………………..

Wartość brutto słownie: ………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.………………………………

(podpis i pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Podpakiet 33 - Stabilizacja międzytrzonowa (ACIF)

|  | Wymagane cechy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Klatki prostopadłościenne do stabilizacji międzytrzonowej kręgosłupa szyjnego, materiał PEEK |  |  |  |  |  |
|  | - Zintegrowany z powierzchnią przednią tytanowy element stabilizujący umożliwiający mocowanie za pomocą 4 śrub, |  |  |  |  |
|  | - Element stabilizujący o profilu 0mm, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Klatki z otworem centralnym umożliwiającą wypełnienie materiałem kostnym, |  |  |  |  |  |  |
|  | - Klatki odtwarzające lordozę szyjna, klatki z możliwością dopasowania di kształtów kręgów szyjnych, |  |  |  |  |  |
|  | - Powierzchnia klatki ząbkowana, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Klatki o wysokości 5 – 12 mm stopniowane co 1 mm, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Pojedynczy mechanizm blokowania śruby w płytce |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw implantów dostarczony w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji i uzupełniany w zależności od zużycia (w przeciągu 24 godzin). |  |
|  | Dostawca dostarcza zestaw narzędzi umożliwiających precyzyjna implantację w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji, które zostaną przekazane na stan szpitala. |  |  |  |
|  | Firma zobowiązuje się do prowadzenia szkolenia i dostarczania informacji na temat modyfikacji i wprowadzenia udoskonaleń w oferowanym sprzęcie. |  |
| L.p | Nazwa międzynarodowa | J.m. | Ilość | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość Netto | Wartość VAT | Wartość Brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Numer Kat. |  |
| 1 | Zestaw złożony z klatki i 4 śrub | zestaw | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |

Wartość brutto: ……………………………..

Wartość brutto słownie: ………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.…………………………

(podpis i pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

|  | Podpakiet 37 - zestaw do przeskórnej stabilizacji przeznasadowej. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Komplet: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 4 śruby z brokerami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 2 pręty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 2 druty do wprowadzania śrub |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - zestaw do podawania cementu (4 szt- śrubokręt-kaniula, 8 szt. podajnik do cementu) |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymagania: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - materiał: stop tytanu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - wielokątowe, samogwintujące kaniulowane śruby tulipanowe z centralnym ułożeniem pręta względem osi śruby |  |  |  |  |  |
|  | - walcowaty kształt gwintu i stożkowy kształt rdzenia śruby |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - system mocowania śruby do pręta na jednym elemencie blokująco-zabezpieczającym z gwintem o niesymetrycznym, ujemnym profilu pióra |  |  |  |
|  | - mechanizm blokowania umożliwiający jednoznaczne, powtarzalne blokowanie (zrywana nakrętka lub klucz dynamometryczny) |  |  |  |  |
|  | - średnica łba śruby wraz z kompletnym elementem blokująco-mocującym nie może przekraczać 13 mm |  |  |  |  |  |
|  | - średnica śrub 5,5-7,5 mm ze skokiem co 1 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - pręty gładkie, wstępnie wygięte o różnych długościach od 3 do 10 cm z ostrym końcem |  |  |  |  |  |  |
|  | - kaniulowane instrumentarium pozwalające na przeskórne wprowadzenie śrub transpedikularnych i przezskórne ich połączenie z prętami |  |  |  |
|  | - instrumentarium pozwalające na jednoznaczne, powtarzalne pilotowanie trajektorii pręta w czasie jego wprowadzania do gniazda śrub |  |  |  |  |
|  | - instrumentarium zapewniające wykonanie przeskórnego wprowadzenia pręta poprzez 2 (stabilizacja jednosegmentowa) oraz 3 (stabilizacja wielosegmentowa) zaimplementowane przezskórnie. Określenie trajektorii ruchu pręta zależne od położenia śrub (narzędzia prowadzące pręty zamocowane na elementach tulipanowych śrub) |  |  |  |
|  | - możliwość zastosowania cementu PMMA z hydroksyapatytem |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Firma zobowiązuje się do prowadzenia szkolenia i dostarczania informacji na temat modyfikacji i wprowadzenia udoskonaleń w oferowanym sprzęcie. |  |  |
|  | Materiał będzie dostarczany na zamówienie dla konkretnego pacjenta wraz z pełnym rozmiarem implantów, z których śródoperacyjnie wybrany będzie właściwy rozmiar orz kompletem narzędzi umożliwiających implantację |  |  |  |
| L.p | Nazwa międzynarodowa | J.m. | Ilość | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość Netto | Wartość VAT | Wartość Brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Numer Kat. |  |
| 1 | Zestaw | zestaw | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Cement PMMA | zestaw | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |

Wartość brutto: ……………………………..

Wartość brutto słownie: ………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.…………………………

(podpis i pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)