## pakiet 1
ZAŁĄCZNIK NR 1
L.p. | numer pozycji | SPECYFICKACJA | ILOŚĆ | JM | CENNA NETTO | CENA BRUTTO | STAWKA VAT | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent/ Nazwa handlowa | numer kat.
1 | 1 | Chusta trójkątna włókninowa | 1800 | szt.
2 | 2 | Elastyczna siatka do mocowania opatrunków, szer. 1,5-2,5cm(+/- 0,5cm), dł.10-11,6 m w stanie nierozciągniętym, rozm. na dłon, stopę. | 25 | szt.
3 | 3 | Elastyczna siatka do mocowania opatrunków, szer. 2,5-3,5cm(+/- 0,5cm), dł. 10-11,6 m w stanie nierozciągniętym, rozm. na ramię, łokieć | 30 | szt.
4 | 4 | Elastyczna siatka do mocowania opatrunków, szer. 9-13,5cm (+/- 0,5cm), dł. 10-11,6m w stanie nierozciągniętym, rozm. na biodra, brzuch | 20 | szt.
5 | 5 | Elastyczna siatka do mocowania opatrunków, szer. 3-4,5cm(+/- 0,5cm), dł. 10-11,6 m w stanie nierozciągniętym, rozm. na podudzie, kolano, ramię, stopę, łokieć. | 210 | szt.
6 | 6 | Elastyczna siatka do mocowania opatrunków, szer. 5,0-6,5cm(+/- 0,5cm), dł. 10-11,6 m w stanie nierozciągniętym, rozm. na głowę, ramię, podudzie, kolano. | 40 | szt.
7 | 7 | Elastyczna siatka do mocowania opatrunków, szer. 6,5-8,5cm(+/- 0,5cm), dł. 10-11,6 m w stanie nierozciągniętym, rozm. na udo, głowę, biodra | 60 | szt.
8 | 8 | Transparentny film do mocowania opatrunku 15x20 cm kompatybilny z urządzeniem GENADYNA A4 | 30 | szt.
9 | 9 | folia operacyjna 60cmx35cm warstwa całkowita, wykonana z polietylenu, grubość 0,05 mm, matowa, antystatyczna, elastyczna, półprzepuszczalna, hypoalergiczna, a klejem akrylowym, paro-przepuszczalność (MVTR) <400g/m2/24h, z znacznikiem sterylności, opakowanie x10szt | 150 | op.
10 | 10 | folia operacyjna 82cmx45cm warstwa całkowita, wykonana z polietylenu, grubość 0,05 mm, matowa, antystatyczna, elastyczna, półprzepuszczalna, hypoalergiczna, a klejem akrylowym, paro-przepuszczalność (MVTR) <400g/m2/24h, z znacznikiem sterylności, opakowanie x10szt | 220 | op.
11 | 11 | folia operacyjna z poliestru, bakteriobójcza, zawierająca jodofor w warstwie klejącej, uwalniająca wolny jod, grubość 0,025mm, oddychająca, rozciągliwa, niepalna, matowa, oddychająca, rozciągliwa (wytrzymująca rozciąganie do 28%), hypoalergiczna, z klejem akrylowym, paro-przepuszczalność (MVTR) >400g/m2/24h, sterylna rozm. całkowity 66 cm x 45 cm x10szt | 100 | op.
12 | 12 | Gaza bawełniana jałowa 1m2, 17 nitkowa. | 69000 | szt.
13 | 13 | Gaza bawełniana niejałowa 17 nitkowa, 90cm*100mb | 45 | op.
14 | 14 | gąbka hemostatyczna wchłanialna z żelatyny do zabiegów w jamie ustnej. o rozmiarach 1cm*1cm*1cm, 1 szt. | 620 | szt.
15 | 15 | Gąbka hemostatyczna wchłanialna z żelatyny o rozmiarach 7cm*5cm*1cm lub 8cm*5cm*1cm, 1szt. | 2600 | szt.
16 | 16 | gąbka hemostatyczna wchłanialna z żelatyny o rozmiarach 7cm*5cm*0,1cm lub 8cm*5cm*0,1cm, 1szt. | 550 | szt.
17 | 17 | Opatrunek w formie gąbki poliuretanowej do wypełniania rany 10cm x 15cmx 2cm kompatybilny z urządzeniem GENADYNA A4** | 15 | szt.
18 | 18 | koc ratunkowy przeciwwstrząsowy, foliowy, srebrno-złoty 210-160cm | 250 | szt.
19 | 19 | Kompresy gazowe jałowe ze 100% bawełny bielonej, hydrofilowej z zakładanymi brzegami bez luźnych nitek,17 nitkowe,8 warstwowe 10*10cm* 2 szt. Opakowanie foliowo-foliowe lub foliowo-papierowe niepylące przy otwieraniu, z mankietem do otwierania min. 1cm z jednego boku i/lub1,5cm z jednego brzegu. | 50000 | op.
20 | 20 | kompresy gazowe jałowe ze 100% bawełny bielonej, hydrofilowej z zakładanymi brzegami bez luźnych nitek,17nitkowe,12warstwowe 10*10cm* 10 szt. Opakowanie foliowo-foliowe lub foliowo-papierowe niepylące przy otwieraniu, z mankietem do otwierania min. 1cm z jednego boku i/lub 1,5cm z jednego brzegu | 55000 | op.
21 | 21 | kompresy gazowe jałowe ze 100% bawełny bielonej, hydrofilowej z zakładanymi brzegami bez luźnych nitek, 17 nitkowe, 16 warstwowe, 10*10cm*20szt Opakowanie foliowo-foliowe lub foliowo-papierowe niepylące przy otwieraniu, z mankietem do otwierania min. 1cm z jednego boku i/lub 1,5cm z jednego brzegu** | 1000 | op.
22 | 22 | kompresy gazowe jałowe ze 100% bawełny bielonej, hydrofilowej z zakładanymi brzegami bez luźnych nitek,17nitkowe,12warstwowe 10*10cm* 5 szt. Opakowanie foliowo-foliowe lub foliowo-papierowe niepylące przy otwieraniu, z mankietem do otwierania min. 1cm z jednego boku i/lub 1,5cm z jednego brzegu | 110000 | op.
23 | 23 | kompres gazowy 10x10 jałowy, z nitką RTG, ze 100% bawełny bielonej, hydrofilowej, bez luźnych nitek, z zakładanymi brzegami, 17-nitkowe, 16 warstwowe, pakowane w papier-folie, , z mankietem do otwierania min. 1cm z jednego boku i/lub 1,5cm z jednego brzegu, pakowane po 10 szt. Opakowanie jednostkowe posiada informacje o nazwie produktu, ilości sztuk w opakowaniu, dacie ważności i nr serii w postaci naklejki | 13000 | op.
24 | 24 | kompres gazowy 10x10 jałowy, z nitką RTG, ze 100% bawełny bielonej, hydrofilowej, bez luźnych nitek, z zakładanymi brzegami, 17-nitkowe, 16 warstwowe, pakowane w papier-folie, , z mankietem do otwierania min. 1cm z jednego boku i/lub 1,5cm z jednego brzegu, pakowane po 20 szt. Opakowanie jednostkowe posiada informacje o nazwie produktu, ilości sztuk w opakowaniu, dacie ważności i nr serii w postaci naklejki* | 14000 | op.
25 | 25 | kompres gazowy 10x10 jałowy, z nitką RTG, ze 100% bawełny bielonej, hydrofilowej, bez luźnych nitek, z zakładanymi brzegami, 17-nitkowe, 16 warstwowe, pakowane w papier-folie,, z mankietem do otwierania min. 1cm z jednego boku i/lub 1,5cm z jednego brzegu, pakowane po 50 szt.Opakowanie jednostkowe posiada informacje o nazwie produktu, ilości sztuk w opakowaniu, dacie ważności i nr serii w postaci naklejki | 550 | op.
26 | 26 | kompres gazowy 10x20, jałowy, z nitką RTG, ze 100% bawełny bielonej, hydrofilowej, bez luźnych nitek, z zakładanymi brzegami, 17-nitkowe, 16 warstwowe, pakowane w papier-folie, , z mankietem do otwierania min. 1cm z jednego boku i/lub 1,5cm z jednego brzegu, pakowane po 10 szt. Opakowanie jednostkowe posiada informacje o nazwie produktu, ilości sztuk w opakowaniu, dacie ważności i nr serii w postaci naklejki | 7500 | op.
27 | 27 | kompresy gazowe jałowe ze 100% bawełny bielonej z nitką rtg , 17nitkowe, 16warstwowe 10*20cm*40 szt. Opakowanie foliowo-foliowe lub foliowo-papierowe niepylące przy otwieraniu, z mankietem do otwierania min. 1cm z jednego boku i/lub 1,5cm z jednego brzegu. Opakowanie jednostkowe posiada informacje o nazwie produktu, ilości sztuk w opakowaniu, dacie ważności i nr serii w postaci naklejki | 15 | op.
28 | 28 | Kompresy gazowe jałowe ze 100% bawełny bielonej, hydrofilowej z zakładanymi brzegami bez luźnych nitek,17nitkowe,8warstwowe 5*5cm* 2 szt. Opakowanie foliowo-foliowe lub foliowo-papierowe niepylące przy otwieraniu, z mankietem do otwierania min. 1cm z jednego boku i/lub1,5cm z jednego brzegu. | 32000 | op.
29 | 29 | kompresy gazowe jałowe ze 100% bawełny bielonej, hydrofilowej z zakładanymi brzegami bez luźnych nitek,17nitkowe,12warstwowe 5*5cm* 10 szt. Opakowanie foliowo-foliowe lub foliowo-papierowe niepylące przy otwieraniu, z mankietem do otwierania min. 1cm z jednego boku i/lub 1,5cm z jednego brzegu | 32000 | op.
30 | 30 | kompresy gazowe jałowe ze 100% bawełny bielonej, hydrofilowej z zakładanymi brzegami bez luźnych nitek, 17nitkowe, 12warstwowe 5*5cm* 3 szt. Opakowanie foliowo-foliowe lub foliowo-papierowe niepylące przy otwieraniu, z mankietem do otwierania min. 1cm z jednego boku i/lub 1,5cm z jednego brzegu | 155000 | op.
31 | 31 | kompres gazowy 5x5 jałowy, z nitką RTG, ze 100% bawełny bielonej, hydrofilowej, bez luźnych nitek, z zakładanymi brzegami, 17-nitkowe, 16 warstwowe, pakowane w papier-folie, , z mankietem do otwierania min. 1cm z jednego boku i/lub 1,5cm z jednego brzegu, pakowane po 10 szt. Opakowanie jednostkowe posiada informacje o nazwie produktu, ilości sztuk w opakowaniu, dacie ważności i nr serii w postaci naklejki | 200 | op.
32 | 32 | kompresy gazowe jałowe ze 100% bawełny bielonej, hydrofilowej z zakładanymi brzegami bez luźnych nitek, 17nitkowe, 12warstwowe 7,5cm*7,5cm* 3szt. Pakowane osobno Opakowanie foliowo-foliowe lub foliowo-papierowe niepylące przy otwieraniu, z mankietem do otwierania min. 1cm z jednego boku i/lub 1,5cm z jednego brzegu** | 500 | op.
33 | 33 | Kompresy gazowe jałowe ze 100% bawełny bielonej, hydrofilowej z zakładanymi brzegami bez luźnych nitek, 17 nitkowe, 8 warstwowe, 7,5*7,5cm*2szt Opakowanie foliowo-foliowe lub foliowo-papierowe niepylące przy otwieraniu, z mankietem do otwierania min. 1cm z jednego boku i/lub1,5cm z jednego brzegu | 60000 | op.
34 | 34 | kompresy gazowe jałowe ze 100% bawełny bielonej, hydrofilowej z zakładanymi brzegami bez luźnych nitek, 17nitkowe, 12warstwowe 7,5cm*7,5cm* 10 szt. Opakowanie foliowo-foliowe lub foliowo-papierowe niepylące przy otwieraniu, z mankietem do otwierania min. 1cm z jednego boku i/lub 1,5cm z jednego brzegu | 80000 | op.
35 | 35 | kompresy gazowe jałowe ze 100% bawełny bielonej, hydrofilowej z zakładanymi brzegami bez luźnych nitek, 17nitkowe, 12warstwowe 7,5cm*7,5cm* 5 szt. Opakowanie foliowo-foliowe lub foliowo-papierowe niepylące przy otwieraniu, z mankietem do otwierania min. 1cm z jednego boku i/lub 1,5cm z jednego brzegu | 200000 | op.
36 | 36 | kompres gazowy 7,5x7,5, jałowy jałowy, z nitką RTG, ze 100% bawełny bielonej, hydrofilowej, bez luźnych nitek, z zakładanymi brzegami, 17-nitkowe, 16 warstwowe, pakowane w papier-folie, z mankietem do otwierania min. 1cm z jednego boku i/lub 1,5cm z jednego brzegu, pakowane po 10 szt. Opakowanie jednostkowe posiada informacje o nazwie produktu, ilości sztuk w opakowaniu, dacie ważności i nr serii w postaci naklejki | 2500 | op.
37 | 37 | Kompresy jałowe wykonane z włókniny kompresowej, 4 warstwowe, 30g/m2, 7,5*7,5cm 2 szt. | 600 | op.
38 | 38 | Kompresy jałowe wykonane z włókniny kompresowej, 4 warstwowe, 30g/m2, 5*5cm 2 szt. | 100 | op.
39 | 39 | kompresy neurochirurgiczne 4-warstwowe z nitką rtg jałowe, 15mm*15mm – 10szt | 300 | op.
40 | 40 | kompresy neurochirurgiczne 4-warstwowe z nitką rtg jałowe, 20mm*40mm – 10szt** | 100 | op.
41 | 41 | kompresy neurochirurgiczne 4-warstwowe z nitką rtg jałowe, 20mm*50mm – 10szt | 600 | op.
42 | 42 | kompresy neurochirurgiczne 4-warstwowe z nitką rtg jałowe, 25mm*25mm – 10szt** | 100 | op.
43 | 43 | kompresy neurochirurgiczne 4-warstwowe z nitką rtg jałowe, 25mm*75mm – 10szt** | 200 | op.
44 | 44 | kompresy neurochirurgiczne 4-warstwowe z nitką rtg jałowe, 30mm*50mm – 10szt | 250 | op.
45 | 45 | kompresy neurochirurgiczne 4-warstwowe z nitką rtg jałowe, 30mm*75mm – 10szt | 700 | op.
46 | 46 | kompresy gazowe niejałowe ze 100% bawełny bielonej, hydrofilowej z zakładanymi brzegami bez luźnych nitek, 17 nitkowe, 16 warstwowe, 10*10cm*100szt | 7000 | op.
47 | 47 | Kompresy gazowe niejałowe ze 100% bawełny bielonej,hydrofilowej z zakładanymi brzegami bez luźnych nitek, 17 nitkowe, 16 warstwowe, 5*5cm*100szt. | 3000 | op.
48 | 48 | Kompresy gazowe niejałowe ze 100% bawełny bielonej,hydrofilowej z zakładanymi brzegami bez luźnych nitek, 13 nitkowe, 8 warstwowe, 7,5*7,5cm*100szt. | 9000 | op.
49 | 49 | kompresy gazowe niejałowe ze 100% bawełny bielonej z nitką rtg, 17nitkowe, 16warstwowe 10*20cm*100 szt. | 500 | op.
50 | 50 | Opatrunek adsorpcyjny hydrofobowy do ran z małym wysiękiem, kompres nasączony chlorkiem dialkilokarbamilowym rozmiar 4*6cm | 10 | szt.
51 | 51 | Opatrunek adsorpcyjny hydrofobowy do ran z małym wysiękiem, kompres nasączony chlorkiem dialkilokarbamilowym rozmiar 7*9cm | 150 | szt.
52 | 52 | Kompresy z waty celulozowej bielonej bezchlorowo, na rolce, brzegu kompresów wzmocnione przez sztancowanie, niepylące rozm. 4*5cm, rolka = 500 szt | 550 | op.
53 | 53 | lignina bielona (wata celulozowa) spełniająca wymagania ustawy o wyrobach medycznych, płaty, 5 kg o wymiarach 40x 60cm, niepyląca | 2450 | op.
54 | 54 | Opaska dziana podtrzymująca, 4m*10cm | 25000 | op.
55 | 55 | Opaska dziana podtrzymująca, 4m*15cm. | 14000 | op.
56 | 56 | Opaska dziana podtrzymująca, 4m*5cm. | 4500 | op.
57 | 57 | opaska dziana podtrzymująca, jałowa, 15x4 z mankietem min 1,5 cm z jednego brzegu i /lub 1cm z jednego boku pakowane po 1 szt. | 100 | op.
58 | 58 | opaska dziana podtrzymująca, jałowa, 10x4 z mankietem min 1,5 cm z jednego brzegu i /lub 1cm z jednego boku pakowane po 1 szt. | 500 | szt.
59 | 59 | opaska elastyczna tkana z kurczliwych włókien z zapinką, 5m*10cm | 5000 | szt.
60 | 60 | opaska elastyczna tkana z kurczliwych włókien z zapinką, 5m*12cm | 6000 | szt.
61 | 61 | opaska elastyczna tkana z kurczliwych włókien z zapinką, 5m*15cm | 9500 | szt.
62 | 62 | Opaska elastyczna podtrzymująca samoprzylepna 6 cm x 4 m | 1500 | szt.
63 | 63 | opaska elastyczna podtrzymująca samoprzylepna 12 cm x 4 m | 300 | szt.
64 | 64 | opaska elastyczna 15 cmx 5 m - tkana z kurczliwych włókien z zapinką, jałowa, pakowana w papier-folię, z mankietem min 1,5 cm z jednego brzegu i /lub 1cm z jednego boku pakowane po 1 szt. | 1000 | szt.
65 | 65 | opaska elastyczna 12 cmx 5 m - tkana z kurczliwych włókien z zapinką, jałowa, pakowana w papier-folię, z mankietem min 1,5 z jednego brzegu i /lub 1cm z jednego boku pakowane po 1 szt. | 2300 | szt.
66 | 66 | opaska elastyczna 10 cmx 5 m - tkana z kurczliwych włókien z zapinką, jałowa, pakowana w papier-folię z mankietem min 1,5 cm z jednego brzegu i /lub 1cm z jednego boku pakowane po 1 szt. | 300 | szt.
67 | 67 | Chirurgiczna opaska gipsowa, szybkowiążąca 5-6 minutowa 3m*10cm*1szt | 2600 | szt.
68 | 68 | chirurgiczna opaska gipsowa, szybkowiążąca 5-6 minutowa 3m*12cm*1szt | 1700 | szt.
69 | 69 | chirurgiczna opaska gipsowa, szybkowiążąca 5-6 minutowa 3m*15cm*1szt | 4100 | szt.
70 | 70 | Plaster z centralnym adsorpcyjnym opatrunkiem hydrofobowym, nasączony chlorkiem dialkilokarbamoilowym, 10*20cm | 230 | szt.
71 | 71 | Plaster z centralnym adsorpcyjnym opatrunkiem hydrofobowym, nasączony chlorkiem dialkilokarbamoilowym, 10*25cm | 180 | szt.
72 | 72 | Plaster z centralnym adsorpcyjnym opatrunkiem hydrofobowym, nasączony chlorkiem dialkilokarbamoilowym, 10*30cm | 50 | szt.
73 | 73 | Plaster z centralnym adsorpcyjnym opatrunkiem hydrofobowym, nasączony chlorkiem dialkilokarbamoilowym, 10*35cm | 150 | szt.
74 | 74 | Plaster z centralnym adsorpcyjnym opatrunkiem hydrofobowym, nasączony chlorkiem dialkilokarbamoilowym, 8*10cm | 150 | szt.
75 | 75 | Plaster z centralnym adsorpcyjnym opatrunkiem hydrofobowym, nasączony chlorkiem dialkilokarbamoilowym, 5*7,2cm | 10 | szt.
76 | 76 | opatrunek bakteriobójczy do mocowania cewników centralnych z hydrożelem zawierającym 2% glukonian chlorheksydyny. Opatrunek sterylny, wykonany z folii poliuretanowej ze wzmocnionym rozciągliwą włókniną obrzeżem i dwoma wycięciami na cewnik/kaniulę. Hydrożel w rozmiarze 3x4cm, przezierny, absorbujący krew i wydzielinę. Ramka ułatwiająca aplikację, metka do oznaczenia, włókninowy, mocujący pasek z wycięciem, rozmiar 10x12cm z okienkiem 8,2x6,4cm wypełnionym folią, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni przylepnej, wyrób medyczny klasy III. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek (min 32). | 500 | szt.
77 | 77 | opatrunek bakteriobójczy do mocowania cewników centralnych z hydrożelem zawierającym 2% glukonian chlorheksydyny. Opatrunek sterylny, wykonany z folii poliuretanowej ze wzmocnionym rozciągliwą włókniną obrzeżem i wycięciem obejmującym cewnik. Hydrożel w rozmiarze 3x4cm, przezierny, absorbujący krew i wydzielinę. Ramka ułatwiająca aplikację, metka do oznaczenia, 2 włókninowe paski mocujące, rozmiar 8.5x11.5cm z okienkiem 5.5x6.3cm wypełnionym folią, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni przylepnej, wyrób medyczny klasy III Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek (min 32).** | 25 | szt.
78 | 78 | Opatrunek bakteriobójczy do mocowania cewników centralnych i kaniul obwodowych z hydrożelem zawierającym 2% glukonian chlorheksydyny. Opatrunek sterylny, wykonany z folii poliuretanowej ze wzmocnionym rozciągliwą włókniną obrzeżem i dwoma wycięciami na cewnik/kaniulę. Hydrożel , przezierny, absorbujący krew i wydzielinę. Ramka ułatwiająca aplikację, metka do oznaczenia, włókninowy, mocujący pasek z wycięciem, rozmiar 7x8,5cm z okienkiem wypełnionym folią, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni przylepnej, wyrób medyczny klasy III. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek (min 32) | 1100 | szt.
79 | 79 | Opatrunek sterylny z podwójnym klejem przezroczysty opatrunek do mocowania cewników centralnych, ramka otaczająca opatrunek ze wszystkich stron, zaokrąglone brzegi, metka do oznaczenia, rozmiar 10x12 cm, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie naniesiony w siateczkę w sposób gwarantujący wysoką przepuszczalność dla pary wodnej, wyrób medyczny klasy IIa, niepylące, nierwące się w kierunku otwarcia opakowanie, zapewniające sterylną powierzchnię dla odłożenia opatrunku po otwarciu opakowania Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek (min 32). | 22000 | szt.
80 | 80 | Opatrunek sterylny przezroczysty półprzepuszczalny do mocowania kaniul obwodowych, z wycięciem, ramka otaczająca cały opatrunek, zaokrąglone brzegi, metka do oznaczenia, rozmiar 6x7 cm, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie rozprowadzony na całej powierzchni przylepnej,wyrób medyczny klasy IIa, niepylące, nierwące się w kierunku otwarcia opakowanie, zapewniające sterylną powierzchnię dla odłożenia opatrunku po otwarciu opakowania. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek (min 32). | 59000 | szt.
81 | 81 | Sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania kaniul obwodowych u dzieci z wycięciem. Rozmiar 5 x 5,7 cm z szerokim aplikatorem (min. 3 cm) i dwoma paskami włókninowymi. Kolorowa aplikacja dla dzieci. Wzmocnienie włókniną w części obejmującej kaniulę. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Klej akrylowy naniesiony równomiernie. Wyrób medyczny klasy IIa, opakowanie typu folia-folia. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości probek (min 32).* | 700 | szt.
82 | 82 | Opatrunek sterylny, wykonany z folii poliuretanowej ze wzmocnionym rozciągliwą włókniną obrzeżem i dwoma wycięciami, do mocowania cewników obwodowych z ramka otaczającą opatrunek ze wszystkich stron, zaokrąglone brzegi, metka do oznaczenia, rozmiar 8,5x11,5 cm,z szerokimi aplikatorami, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie naniesiony w siateczkę w sposób gwarantujący wysoką przepuszczalność dla pary wodnej, wyrób medyczny klasy IIa, niepylące, nierwące się w kierunku otwarcia opakowanie, zapewniające sterylną powierzchnię dla odłożenia opatrunku po otwarciu opakowania Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek (min 32). | 300 | szt.
83 | 83 | Opatrunek sterylny, wykonany z folii poliuretanowej ze wzmocnionym rozciągliwą włókniną obrzeżem i dwoma wycięciami, do mocowania cewników obwodowych z ramka otaczającą opatrunek ze wszystkich stron, zaokrąglone brzegi, metka do oznaczenia, rozmiar 7x8 cm,z szerokimi aplikatorami, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie naniesiony w siateczkę w sposób gwarantujący wysoką przepuszczalność dla pary wodnej, wyrób medyczny klasy IIa, niepylące, nierwące się w kierunku otwarcia opakowanie, zapewniające sterylną powierzchnię dla odłożenia opatrunku po otwarciu opakowania Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek (min 32) | 2000
84 | 84 | Sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania kaniul u dzieci. Rozmiar 4,4 x 4,4 cm z ramką. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Klej akrylowy naniesiony równomiernie. Wyrób medyczny klasy IIa, opakowanie typu folia-folia. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości probek (min 32) | 300 | szt.
85 | 85 | Sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania cewników centralnych. Rozmiar 10 x 12 cm z ramką i metką. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Klej akrylowy naniesiony równomiernie. Wyrób medyczny klasy IIa, opakowanie typu folia-folia. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości probek (min 32). | 500 | szt.
86 | 86 | kompres jałowy na oko nieprzylepny 75x80mm 1szt. | 7000 | szt.
87 | 87 | Opatrunek jałowy, paroprzepuszczalny, transparentny z folii poliuretanowej 10x10cm 1szt. | 300 | szt.
88 | 88 | Opatrunek jałowy, paroprzepuszczalny, transparentny z folii poliuretanowej, 10x12cm x 1szt. | 100 | szt.
89 | 89 | Opatrunek jałowy, paroprzepuszczalny, transparentny z folii poliuretanowej 10x15cm 1szt. | 100 | szt.
90 | 90 | Opatrunek jałowy, paroprzepuszczalny, transparentny z folii poliuretanowej 15x25cm 1szt. ** | 10 | szt.
91 | 91 | opatrunek jałowy, paroprzepuszczalny, transarentny z folii poliuretanowej. 6x7cm 1 szt | 200 | szt.
92 | 92 | opatrunek jałowy hydropolimerowy piankowy, absorbujący, połchłaniający wysięg, samoprzylepny. 5X5cm 1 szt. | 20 | szt.
93 | 93 | opatrunek jałowy hydropolimerowy piankowy, absorbujący, połchłaniający wysięg, samoprzylepny. 6X8cm 1 szt.** | 20 | szt.
94 | 94 | opatrunek jałowy hydropolimerowy piankowy, absorbujący, połchłaniający wysięg, samoprzylepny.10X10cm 1 szt. | 130 | szt.
95 | 95 | opatrunek jałowy hydropolimerowy piankowy, absorbujący, połchłaniający wysięg, samoprzylepny.15X15cm 1 szt. | 100 | szt.
96 | 96 | opatrunek jałowy hydropolimerowy piankowy, absorbujący, połchłaniający wysięg, samoprzylepny. 20X20cm 1 szt.** | 10 | szt.
97 | 97 | opatrunek z pianki poliuretanowej, sterylny do tracheotomii, z nacięciem w kształcie litery Y lub „dziurki od klucza”, pochłaniający wysięk z rany, hypoalergiczny, rozm. 7,5x7,5cm a 1szt lub Pochłaniająca wysięk gąbka z nacięciem w kształcie litery T 7,5x7,5cm a 1szt | 75 | szt.
98 | 98 | Samoprzylepny opatrunek do stabilnego mocowania kaniul, jałowy, hypoalergiczny z włókniny przepuszczającej powietrze i parę wodną, z zaokrąglonymi rogami i obwodowo rozmieszczonej, szczelnie zamykającej opatrunek warstwie przylepnej. Dodatkowo miejsce wkłucia zabezpieczone przy pomocy poduszeczki wyściełanej,która chroni przed uciskiem przez kaniulę 7,6 x 5,1 cm | 130000 | szt.
99 | 99 | Samoprzylepny opatrunek do stabilnego mocowania kaniul, jałowy, hypoalergiczny z włókniny przepuszczającej powietrze i parę wodną, z zaokrąglonymi rogami i obwodowo rozmieszczonej, szczelnie zamykającej opatrunek warstwie przylepnej. Dodatkowo miejsce wkłucia zabezpieczone przy pomocy poduszeczki wyściełanej,która chroni przed uciskiem przez kaniulę 8x6cm | 7000 | szt.
100 | 100 | opatrunek włókninowy, o małych porach i wysokich właściwościach absorpcyjnych, z 4-warstwowego niestrzępiącego się materiału, z wycięciem w kształcie litery "Y", rozm. 5x5cm *2 szt.** | 100 | op.
101 | 101 | opatrunek włókninowy, o małych porach i wysokich właściwościach absorpcyjnych, z 4-warstwowego niestrzępiącego się materiału, z wycięciem w kształcie litery "Y", rozm. 7,5x7,5cm *2 szt. | 3000 | op.
102 | 102 | Opatrunek kontakotwy z miodem Manuka - 10 x 10 cm | 20 | op.
103 | 103 | Opatrunek kontakotwy z miodem Manuka - 10 x 20 cm | 10 | szt.
104 | 104 | opatrunek niejałowy na oko 65x75mm lub 80c75mm | 1000 | szt.
105 | 105 | opatrunek przezroczysty, atraumatyczny, paroprzepuszczalny, poliuretanowy z adehzyjną warstwą miękkiego silikonu, do stosowania na odleżyny stopnia 1 i 2-iego lub w prewencji powstania odleżyn 12x12 cm | 70 | szt.
106 | 106 | Opatrunek adsorpcyjny hydrofobowy taśma z gazy nasączona chlorkiem dialkilokarbamoilowym rozmiar 2*50cm | 150 | szt.
107 | 107 | Opatrunek adsorpcyjny hydrofobowy taśma z gazy nasączona chlorkiem dialkilokarbamoilowym rozmiar 5*200cm | 150 | szt.
108 | 108 | opatrunek sterylny o bardzo dużych właściwościach chłonnych, warstwa absorpcyjna z celulozy, warstwa zewnętrzna chroniąca odzież przed zabrudzeniem, rozm.15x25cm | 450 | szt.
109 | 109 | opatrunek sterylny o bardzo dużych właściwościach chłonnych, warstwa absorpcyjna z celulozy, warstwa zewnętrzna chroniąca odzież przed zabrudzeniem, rozm.15x20cm** | 20 | szt.
110 | 110 | wata hemostatyczna z utlenionej celulozy lub regenerowanej oksydowanej celulozy o budowie 7warstwowej i udokumentowanym In vivo i In viro działaniu bakteriobójczym na MRSA, VRE, MRSE i pH 2,5-4,0 2,5x5,1cm (+/- 0,2cm) x1szt Czas wchłaniania 7-14dni | 180 | szt.
111 | 111 | wata hemostatyczna z utlenionej celulozy lub regenerowanej oksydowanej celulozy o budowie 7warstwowej i udokumentowanym In vivo i In viro działaniu bakteriobójczym na MRSA, VRE, MRSE i pH 2,5-4,0 5,1x10,2cm(+/- 0,2cm) x1szt Czas wchłaniania 7-14dni** | 10 | szt.
112 | 112 | wata hemostatyczna z utlenionej celulozy lub regenerowanej oksydowanej celulozy w postaci luźno tkanej siatki o homologicznym splocie i udokumentowanym In vivo i In viro działaniu bakteriobójczym na MRSA, VRE, MRSE i pH 2,5-4,0 5x7,5cm (+/- 0,2cm) x1szt Czas wchłaniania 7-14dni | 600 | szt.
113 | 113 | opatrunek specjalistyczny hydrokoloidowy pochłaniający wysięk, utrzymujący wilgotne środowisko i obniżający pH, rozm 5x5cm | 30 | szt.
114 | 114 | opatrunek specjalistyczny hydrokoloidowy pochłaniający wysięk, utrzymujący wilgotne środowisko i obniżający pH, rozm 10x10cm | 1000 | szt.
115 | 115 | opatrunek specjalistyczny hydrokoloidowy pochłaniający wysięk, utrzymujący wilgotne środowisko i obniżający pH, rozm 10x20cm | 30 | szt.
116 | 116 | opatrunek specjalistyczny hydrokoloidowy pochłaniający wysięk, utrzymujący wilgotne środowisko i obniżający pH, rozm 15x15cm | 120 | szt.
117 | 117 | opatrunek specjalistyczny hydrokoloidowy pochłaniający wysięk, utrzymujący wilgotne środowisko i obniżający pH, rozm 17x20cm | 5 | szt.
118 | 118 | opatrunek specjalistyczny hydrokoloidowy pochłaniający wysięk, utrzymujący wilgotne środowisko i obniżający pH, rozm 20x20cm | 120 | szt.
119 | 119 | opatrunek specjalistyczny hydrokoloidowy stosowany na rany przewlekłe w końcowym etapie ich gojenia, pochłaniający wysięk, utrzymujący wilgotne środowisko i obniżający pH, przeznaczony na rany mało sączące rozm 15x15cm | 60 | szt.
120 | 120 | opatrunek specjalistyczny hydrokoloidowy stosowany na rany przewlekłe w końcowym etapie ich gojenia, pochłaniający wysięk, utrzymujący wilgotne środowisko i obniżający pH, przeznaczony na rany mało sączące rozm 7,5x7,5cm | 20 | szt.
121 | 121 | opatrunek specjalistyczny hydrożelowy, jałowy, pokryty folią poliuretanową, nieprzepuszczającą płynów, 5cm*7,5cm | 10 | szt.
122 | 122 | opatrunek specjalistyczny hydrożelowy, jałowy, pokryty folią poliuretanową, nieprzepuszczającą płynów, 7,5cm*10cm | 20 | szt.
123 | 123 | opatrunek specjalistyczny hydrożelowy, jałowy, pokryty folią poliuretanową, nieprzepuszczającą płynów, 10cm*10cm * | 1200 | szt.
124 | 124 | opatrunek specjalistyczny hydrożelowy, jałowy, pokryty folią poliuretanową, nieprzepuszczającą płynów, 12,5cm*12,5cm | 20 | szt.
125 | 125 | opatrunek specjalistyczny hydrożelowy, jałowy, pokryty folią poliuretanową, nieprzepuszczającą płynów, 10cm*20cm | 50 | szt.
126 | 126 | opatrunek specjalistyczny hydrożelowy, jałowy, pokryty folią poliuretanową, nieprzepuszczającą płynów, 20cm*20cm | 120 | szt.
127 | 127 | opatrunek specjalistyczny, z pianki poliuretanowej do ran obficie wydzielających wysięk, wym. 10 x 10cm | 100 | szt.
128 | 128 | opatrunek specjalistyczny, z pianki poliuretanowej do ran obficie wydzielających wysięk, wym. 5 x 5cm | 30 | szt.
129 | 129 | opatrunek specjalistyczny, jałowy, nasycony 10% maścią jodową 9,5cm*9,5cm | 2000 | szt.
130 | 130 | Opatrunek jałowy z siatki bawełnianej o dużych oczkach, impregnowanej neutralną maścią, nie zawierającą składników czynnych i uczulających; Nie przykleja się do rany, chroni przed jej wysychaniem, zapobiega kurczeniu się blizny. Zapewnia dobrą wentylację i utlenienie rany; Przepuszcza wydzielinę; 20cm*20cmx 1szt | 100 | szt.
131 | 131 | opatrunek sterylny, z włókien bawełnianych, nasączony parafiną , nie przywierający do pokrywanej powierzchni, 10 cm*10cm | 2000 | szt.
132 | 132 | opatrunek specjalistyczny alginianowy, jałowy, zapewniający pochłanianie nadmiaru wysięku, 10*10cm | 100 | szt.
133 | 133 | opatrunek specjalistyczny alginianowy, jałowy, zapewniający pochłanianie nadmiaru wysięku, 10*20cm | 30 | szt.
134 | 134 | Jałowy, przepuszczalny opatrunek z maścią zawierajacy srebro metaliczne. Hydrofobowa siatka poliamidowa stanowiąca material nośny opatrunku pokryta jest srebrem metalicznym oraz impregnowana niezawierającą wazeliny maścią z triglicerydow. Działa przeciwko bakteriom gram-ujemnym, gram-dodatnim włacznie ze szczepami MRSA 10x10cm x 1szt.* | 180 | szt.
135 | 135 | opatrunek specjalistyczny alginianowy, jałowy, z dodatkiem srebra, zapewniający pochłanianie nadmiaru wysięku, o działaniu przeciw MRSA, 10*10cm | 1100 | szt.
136 | 136 | opatrunek specjalistyczny alginianowy, jałowy, z dodatkiem srebra, zapewniający pochłanianie nadmiaru wysięku, o działaniu przeciw MRSA, 15*15cm lub 10*20cm | 600 | szt.
137 | 137 | paski przylepne hypoalergiczne do bez urazowego zamykania ran, wzmocnione włóknami ze syntetycznego jedwabiu, w opakowaniu foliowo-foliowym 6mm*100mm a"10 pasków | 550 | szt.
138 | 138 | paski przylepne hypoalergiczne do bez urazowego zamykania ran, wzmocnione włóknami ze syntetycznego jedwabiu, w opakowaniu foliowo-foliowym 6mm*75mm a"3 pasków** | 25 | szt.
139 | 139 | Paski przylepne hypoalergiczne do bez urazowego zamykania ran, wzmocnione włóknami z syntetycznego jedwabiu, w opakowaniu foliowo-foliowym 6mm*38mm a "6 pasków. | 100 | szt.
140 | 140 | przylepiec hypoalergiczny, przezroczysty, perforowany z klejem akrylowym 9,14m*25 mm lub 9,1-9,2m*25mm | 7600 | szt.
141 | 141 | przylepiec hypoalergiczny, przezroczysty, perforowany z klejem akrylowym 9,14m*50 mm lub 9,1-9,2*50mm | 600 | szt.
142 | 142 | przylepiec hypoalergiczny na tkaninie ze sztucznego jedwabiu z klejem akrylowym 5m*50mm | 400 | szt.
143 | 143 | Przylepiec hypoalergiczny na tkaninie ze sztucznego jedwabiu z klejem akrylowym 9,1-9,2m*25mm x 1szt. | 7500 | szt.
144 | 144 | Przylepiec hypoalergiczny na tkaninie ze sztucznego jedwabiu z klejem akrylowym 9,1-9,2m*50mm x 1szt. | 350 | szt.
145 | 145 | przylepiec na tkaninie z klejem akrylowym , 5m*25mm | 1200 | szt.
146 | 146 | przylepiec na tkaninie z klejem akrylowym , 5m*50mm | 100 | szt.
147 | 147 | przylepiec na włókninie z klejem akrylowym , 9,1-9,2m*25mm | 7500 | szt.
148 | 148 | przylepiec na włókninie z klejem akrylowym , 9,1-9,2*50mm | 500 | szt.
149 | 149 | przylepiec opatrunkowy na włókninie perforowanej, półelastycznej, z klejem akrylowym, 10m*10cm | 500 | szt.
150 | 150 | przylepiec opatrunkowy na włókninie perforowanej, półelastycznej, z klejem akrylowym, 10m*15cm | 500 | szt.
151 | 151 | przylepiec opatrunkowy na włókninie perforowanej, półelastycznej, z klejem akrylowym, 10m*20cm | 400 | szt.
152 | 152 | przylepiec opatrunkowy na włókninie perforowanej, półelastycznej, z klejem akrylowym, 10m*5cm | 100 | szt.
153 | 153 | Opatrunek ochraniający gałkę oczną przed wpływem środowiska zewnętrznego i wysychaniem w trakcie długotrwałego znieczulenia ogólnego, samoprzylepny,hipoalergiczny,kształt i rozmiar anatomicznie pasujący na prawe i lewe oko 83x58mm x1szt | 2500 | szt.
154 | 154 | przylepiec na włókninie z klejem akrylowym z opatrunkiem, hypoalergiczny 1m*6cm | 600 | szt.
155 | 155 | przylepiec na włókninie z klejem akrylowym z opatrunkiem, hypoalergiczny 1m*8cm | 100 | szt.
156 | 156 | przylepiec na włókninie perforowanej z klejem akrylowym z opatrunkiem centralnym, sterylny, hypoalergiczny, 10cm*10cm** | 1000 | szt.
157 | 157 | przylepiec na włókninie perforowanej z klejem akrylowym z opatrunkiem centralnym, sterylny, hypoalergiczny, 7,2cm*5cm | 50000 | szt.
158 | 158 | Przylepiec na włókninie perforowanej z klejem akrylowym z opatrunkiem centralnym, sterylny, hypoalergiczny, 10*15cm x 1 szt. | 37000 | szt.
159 | 159 | Przylepiec na włókninie perforowanej z klejem akrylowym z opatrunkiem centralnym, sterylny, hypoalergiczny, 10cm*20cm x 1szt.** | 2000 | szt.
160 | 160 | przylepiec na włókninie perforowanej z klejem akrylowym z opatrunkiem centralnym, sterylny, hypoalergiczny, 10cm*25cm. | 26000 | szt.
161 | 161 | przylepiec na włókninie perforowanej z klejem akrylowym z opatrunkiem centralnym, sterylny, hypoalergiczny, 10cm*35cm | 13000 | szt.
162 | 162 | bandaż włókninowy podgipsowy 3m*10cmx1szt | 1600 | szt.
163 | 163 | bandaż włókninowy podgipsowy 3m*12cmx1szt | 1000 | szt.
164 | 164 | bandaż włókninowy podgipsowy 3m*15cmx1szt | 1900 | szt.
165 | 165 | podkład podgipsowy 10x3 - bandaż włókninowy podgipsowy, jałowy, pakowany w papier-folię z mankietem min 1,5 cm z jednego brzegu i /lub 1cm z jednego boku pakowane po 1 szt. | 600 | op.
166 | 166 | podkład podgipsowy 12x3 - bandaż włókninowy podgipsowy, jałowy, pakowany w papier-folię z mankietem min 1,5 cm z jednego brzegu i /lub 1cm z jednego boku pakowane po 1 szt. | 450 | op.
167 | 167 | podkład podgipsowy 15x3 - bandaż włókninowy podgipsowy, jałowy, pakowany w papier-folię z mankietem min 1,5 cm z jednego brzegu i /lub 1cm z jednego boku pakowane po 1 szt. | 1000 | op.
168 | 168 | serweta operacyjna jałowa z gazy, 17 nitkowa, 4 warstwowa, po praniu wstępnym, z tasiemką umożliwiającą umocowanie serwety poza polem operacyjnym i niebieską nitką RTG wplataną, bądź wszystą, na całej długości serwety. Element kontrastujący wysycony środkiem kontrastującym w min 60% (Siarczan VI Baru BaSO4). Opakowanie jednostkowe posiada informacje o nazwie produktu, ilości sztuk w opakowaniu, dacie ważności i nr serii w postaci naklejki. Rozmiar 45cm x 45cm*2szt. | 60 | szt.
169 | 169 | serweta operacyjna jałowa z gazy, 17 nitkowa, 4 warstwowa, po praniu wstępnym, z tasiemką umożliwiającą umocowanie serwety poza polem operacyjnym i niebieską nitką RTG wplataną, bądź wszystą, na całej długości serwety. Element kontrastujący wysycony środkiem kontrastującym w min 60% (Siarczan VI Baru BaSO4). Opakowanie jednostkowe posiada informacje o nazwie produktu, ilości sztuk w opakowaniu, dacie ważności i nr serii w postaci naklejki Rozmiar 45cm x 70cm*2szt*. | 12000 | op.
170 | 170 | serweta operacyjna jałowa z gazy, 17 nitkowa, 4 warstwowa, po praniu wstępnym, z tasiemką umożliwiającą umocowanie serwety poza polem operacyjnym i niebieską nitką RTG wplataną, bądź wszystą, na całej długości serwety. Element kontrastujący wysycony środkiem kontrastującym w min 60% (Siarczan VI Baru BaSO4). Opakowanie jednostkowe posiada informacje o nazwie produktu, ilości sztuk w opakowaniu, dacie ważności i nr serii w postaci naklejki Rozmiar 45cm x 70cm*3szt**. | 20 | op.
171 | 171 | serweta operacyjna jałowa z gazy, 17 nitkowa, 4 warstwowa, po praniu wstępnym, z tasiemką umożliwiającą umocowanie serwety poza polem operacyjnym i niebieską nitką RTG wplataną, bądź wszystą, na całej długości serwety. Element kontrastujący wysycony środkiem kontrastującym w min 60% (Siarczan VI Baru BaSO4). Opakowanie jednostkowe posiada informacje o nazwie produktu, ilości sztuk w opakowaniu, dacie ważności i nr serii w postaci naklejki Rozmiar 45cm x 70cm*5szt. | 4000 | op.
172 | 172 | Seton bawełniany niestrzępiący, 4-warstwowy, z nitką RTG 2mx2cm, jałowy, *1szt. | 900 | szt.
173 | 173 | Seton bawełniany niestrzępiący, 4-warstwowy 2m*5cm, jałowy. | 300 | szt.
174 | 174 | Seton bawełniany niestrzępiący, 4-warstwowy 2mx1cm, niejałowy, *200szt. | 12 | op.
175 | 175 | Seton bawełniany niestrzępiący, 4-warstwowy 2mx2cm, niejałowy, *120szt | 10 | op.
176 | 176 | Seton bawełniany niestrzępiący, 4-warstwowy 2mx5cm, niejałowy, *68szt. | 6 | op.
177 | 177 | Tampon bawełniany niestrzępiący do tamponady przedniej 1cmx2cm, jałowy, z jednym trokiem | 100 | szt.
178 | 178 | Tampon bawełniany niestrzępiący do tamponady przedniej, 3cmx2cm, jałowy, z dwoma trokami | 40 | szt.
179 | 179 | Tampon bawełniany niestrzępiący do tamponady przedniej 3cmx4cm, jałowy, z jednym trokiem | 40 | szt.
180 | 180 | Tupfery jałowe z gazy 17 nitkowej z nitką radiacyjną, 15cm x 15cm, pakowane po 10 szt w kształcie fasolki | 5000 | op.
181 | 181 | tupfery jałowe z gazy 17 nitkowej z nitką radiacyjną, 15cm x 15cm, pakowane po 5 szt w kształcie fasolki** | 500 | op.
182 | 182 | Tupfery jałowe z gazy 17 nitkowej z nitką radiacyjną, 20cm x 20cm, pakowane po 10 szt w kształcie kuli** | 1500 | op.
183 | 183 | Tupfery jałowe z gazy 17 nitkowej z nitką radiacyjną, 9,5cm x 9,5cm lub 8cmx8cm, pakowane po 10 szt w kształcie fasolki | 300 | op.
184 | 184 | wata opatrunkowa(bawełniano-wiskozowa), 500,0g | 160 | op.
185 | 185 | zestaw do opatrunku próżniowego kompatybilny z urządzeniem RENASYS/ATMOS/GENADYNE zawierający zbiornik z filtrem i środkiem żelującym 800ml, przewód ssąco-łączący dren ze zbiornikiem, dren silikonowy, opatrunek w formie gąbki do wypełnienia rany 16*24*2cm, transparentny film do mocowania opatrunku 15*20cm | 50 | op.
186 | 186 | zestaw do cewnikowania: kompresy z gazy 17 nitkowej, 8 warstwowe, 10cm x 10cm, 5szt.; tupfery kule, 17 nitkowe, 20cm x 20cm, 5 szt.; pęseta medyczna – 1 szt.; kubek plastikowy – 1 szt.; nerka tekturowa – 1 szt. | 9000 | op.
187 | 187 | Zestaw do porodu zawierający jałowe: 1 serweta (owinięcie pakietu) 120 x 100 cm 1 serweta dla noworodka 87 x 90 cm 2 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm 6 kompresów włókninowych 7,5 x 7,5 cm (4 ply 30g/m2) 1 nożyczki chirurgiczne proste tępo tępe 14,5cm 3 zaciski do pępowiny plastikowe 53 mm 4 rękawiczki nitrylowe, bezlateksowe, bezpudrowe L 1 worek plastikowy na łożysko 30 x 40 cm 1 gruszka gumowa 75 ml 2 wkładki higieniczne 12 x 33 cm (dla położnicy i dla noworodka) 1 podkład chłonny 60 x 90 cm | 8 | op.
188 | 188 | Zestaw do wkłucia centralnego. Skład: -serweta rozmiar 183cm x 150cm z przylepnym otworem 6cm x 8cm z klejem akrylowym; -serweta 75cm x 90cm stanowiąca zawinięcie zestawu i obłożenie na stolik; Serwety wykonane z włókniny polipropylen/polietylen, bez zawartości wiskozy i celulozy, I stopień palności, spełniające wymogi normy EN 13 795 dla materiałów o podwyższonej efektywności w obszarze krytycznym, odporność na penetrację płynów - 200 cm słupa wody. -miska nerkowata 600ml - 1 sztuka -pojemnik plastikowy 250 ml - 1 sztuka -groszki gazowe - min.7 sztuk -kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego - 1 sztuka -skalpel typ "ostry", z plastikowym lub metalowym trzonkiem do trzymania, (bez konieczności montowania w narzędziu) - 1 sztuka -strzykawka 10 ml - 1 sztuka -igły: 1,2 i 0,6 - po 1 sztuce -gaziki 10 cm x 10cm - 10 sztuk -opatrunek do wkłucia centralnego - poliuretanowy, z klejem akrylowym, ramką i metką -sterylny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny SMS, szwy wykonane metodą ultradźwiękową, rozmiar XL - 1 sztuka Fartuch pakowany osobno ale będący integralną częścią zestawu. | 400 | op.
189 | 189 | zestaw do zdjęcia szwów;Jałowy zestaw składający się z: - gaziki 7,5x7,5 cm 40g/ m2–5szt. - tupfer 15x15 cm – 5 szt. - 1 para rękawic lateksowych niepudrowanych L - 1szt. kocher plastikowy - 1szt. pęseta plastikowa - 1 szt. ostrze- skalpel - 1 szt. serweta z włókniny 35x45 cm - serweta włókninowa w którą zawinięty jest zestaw Opakowany w papier- folię lub blister. | 100 | op.
190 | 190 | zestaw do zmiany opatrunków; Jałowy zestaw składający się z: - gaziki 7,5x7,5 cm 40g/m2-2 szt. - tupfer kula 20N-20x20cm-6szt, -1 para rękawic lateksowych niepudrowanych L - 2 szt. pęseta plastikowa(w różnych kolorach) - 1 szt. serweta z włókniny TMS 35x45 cm - serweta włókninowa w którą zawinięty jest zestaw Opakowany w papier- folię lub blister. | 250 | op.
191 | 191 | zestaw jałowy do znieczulenia, pakowany w torebkę papierowo – foliową, zaopatrzoną w etykietę z dwoma samoprzylepnymi naklejkami z pełną identyfikacją wyrobu (LOT, Data ważności, indeks wyrobu). Pojemnik plastikowy trójdzielny, kompresy gazowe 7,5 x 7,5 17N, 8W – 10szt. serweta TMS 60 x 60 z otworem 8 cm i przylepcem wokół otworu i jednej krawędzi, kleszcze długie, dodatkowo pakowane w serwetę FB | 7300 | op.
192 | 192 | zestaw zabiegowy do dializ: Jałowy zestaw składający się z: - 1szt. serweta z włókniny TMS 35x35cm z otworem o średnicy5cm - 15 szt. kompresy 7,5x7,5 cm (pakowane po 5 szt.) z gazy 17-nitkowej - 1 para rękawiczki lateksowe niepudrowane M - 1 szt. pojemnik plastikowy 3- dzielny - 1 szt. Przylepiec na włókninie 2,5cm x 15cm - serweta z włókniny foliowanej FB 50cmx50cm w którą zawinięty jest zestaw Opakowany w papier- folię lub blister** | 50 | op.
193 | 193 | Zestaw pomocniczy, sterylny do stymulacji za pomoca USG żel 20ml + osłona głowicy | 1000 | op
194 | 194 | sterylna gaza hemostatyczna impregnowana kaolinem do tamowania silnych krwawień, do użytku zewnętrznego, rolowana 7,6cmx1,2m, znacznik RTG na całej długości, pakowana próżniowo* | 15 | op
195 | 195 | sterylna gaza hemostatyczna impregnowana kaolinem do tamowania silnych krwawień, do użytku zewnętrznego, składana w "Z" 7,5cmx3,7m znacznik RTG na całej długości, pakowana próżniowo* | 10 | op
196 | 196 | sterylny granulat hemostatyczny z chitosanu do tamowania silnych krwawień , wyrób medyczny klasy III 35g ** | 30 | op
197 | 197 | Zestaw zawierający miejscowy wchłanialny hemostatyk z oczyszczonej żelatyny wieprzowej w formie płynnej wstępnie zmieszanej matrycy i roztworu z trombiny zawierającej 2000 IU sterylnej liofilizowanej ludzkiej trombiny wraz z strzykawką bez igły z 2 ml sterylnej wody do wstrzyknięcia, kaniule z możliwością docięcia lub z pamięcią kształtu. Czas wchłaniania 4-6 tyg. pojemność 6ml produktu, po zmieszaniu 8 ml | 40 | op
198 | 198 | wchłanialny jałowy hemostatyk ze 100% regenerowanej oksydowanej celulozy, nierozwarstwialny, o działaniu bakteriobójczym potwierdzonym badaniach przedklinicznych in vivo i in vitro na MRSA, MRSE, PRSP, VRE, E.Coli, okres wchłaniania 7-14dzni, pH 2,5-3,5 rozmiar 10,2x5,2cmx 1szt.* | 10 | op
199 | 199 | wchłanialny jałowy hemostatyk ze 100% regenerowanej oksydowanej celulozy, nierozwarstwialny, o działaniu bakteriobójczym potwierdzonym badaniach przedklinicznych in vivo i in vitro na MRSA, MRSE, PRSP, VRE, E.Coli, okres wchłaniania 7-14dzni, pH 2,5-3,5 rozmiar 10,2x10,2cmx 1szt.* | 5 | op
200 | 200 | wchłanialny jałowy hemostatyk ze 100% regenerowanej oksydowanej celulozy, w formie gęsto tkanej , o działaniu bakteriobójczym potwierdzonym badaniach przedklinicznych in vivo i in vitro na MRSA, MRSE, PRSP, VRE, E.Coli, okres wchłaniania 7-14dzni, pH 2,5-3,5 rozmiar 15,2x22,9cmx 1szt .* | 20 | op
201 | 201 | wata hemostatyczna z utlenionej celulozy lub regenerowanej oksydowanej celulozy o budowie 7warstwowej i udokumentowanym In vivo i In viro działaniu bakteriobójczym na MRSA, VRE, MRSE i pH 2,5-4,0 10,2x10,2cm (+/- 0,2cm) x1szt Czas wchłaniania 7-14dni.* | 20 | op
(podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

## pakiet 2
ZAŁĄCZNIK NR 1
Pakiet nr 2
L.p. | numer pozycji | SPECYFICKACJA | ILOŚĆ | JM | CENNA NETTO | CENA BRUTTO | VAT | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | WARTOŚĆ VAT | Producent/ Nazwa handlowa | numer kat.
1 | 1 | Zbiornik jednorazowy 500 ml ze zintegrowanym filtrem węglowym (z drenem doprowadzającym, zaciskiem do drenu, złączem do podłączenia i żelem bakteriobójczym) kompatybilny z pompą V.A.C. INFO | 130 | op.
2 | 2 | Mały zestaw opatrunkowy (skład: gąbka poliuretanowa 10 x 7,5 x 1 cm biała, folia samoprzylepna uszczelniająca, podkładka z drenem pięcioświatłowym) kompatybilny z pompą V.A.C INFO | 20 | op.
3 | 3 | Mały zestaw opatrunkowy (skład: gąbka poliuretanowa 10 x 7,5 x 3,2 cm, folia samoprzylepna uszczelniająca, podkładka z drenem pięcioświatłowym) kompatybilny z pompą V.A.C INFO | 90 | op.
4 | 4 | Średni zestaw opatrunkowy (skład: gąbka poliuretanowa 18 x 12,5 x 3,2 cm, dwie folie samoprzylepne uszczelniające, podkładka z drenem pięcioświatłowym) kompatybilny z pompą V.A.C. INFO | 40 | op.
|  |  | 280 |  |  |  | RAZEM:
|  | SPECYFICKACJA- USŁUGA | ILOŚĆ | JM | CENA NETTO ZA 1MC | CENA brutto ZA 1MC | STAWKA VAT | WARTOŚĆ NETTO za 12m-cy | WARTOŚĆ BRUTTO za 12 m-cy
5 | 5 | DZIERŻAWA aparat do podciśnieniowego leczenia ran | 4 | szt.
(podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)