Sygn. USK/DZP/PN-37/2017	                                                       Wrocław, 2017-05-30

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych dla wszystkich oddziałów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego – przetarg roczny; USK/DZP/PN-37/2017

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie Załącznika nr 1 – Pakiet nr 1, poz. 197-201, podając jego prawidłową treść:

| L.p. | numer pozycji | SPECYFICKACJA | ILOŚĆ | JM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 197 | 197 | Zestaw zawierający miejscowy wchłanialny hemostatyk z oczyszczonej żelatyny wieprzowej w formie płynnej wstępnie zmieszanej matrycy i roztworu z trombiny zawierającej 2000 IU sterylnej liofilizowanej ludzkiej trombiny wraz z strzykawką bez igły z 2 ml sterylnej wody do wstrzyknięcia, kaniule z możliwością docięcia lub z pamięcią kształtu. Czas wchłaniania 4-6 tyg. pojemność 6ml produktu, po zmieszaniu 8 ml | 40 | zestaw |
| 198 | 198 | wchłanialny jałowy hemostatyk ze 100% regenerowanej oksydowanej celulozy, nierozwarstwialny, o działaniu bakteriobójczym potwierdzonym badaniach przedklinicznych in vivo i in vitro na MRSA, MRSE, PRSP, VRE, E.Coli, okres wchłaniania 7-14dzni, pH 2,5-3,5 rozmiar 10,2x5,2cmx 1szt.* | 10 | szt. |
| 199 | 199 | wchłanialny jałowy hemostatyk ze 100% regenerowanej oksydowanej celulozy, nierozwarstwialny, o działaniu bakteriobójczym potwierdzonym badaniach przedklinicznych in vivo i in vitro na MRSA, MRSE, PRSP, VRE, E.Coli, okres wchłaniania 7-14dzni, pH 2,5-3,5 rozmiar 10,2x10,2cmx 1szt.* | 5 | szt. |
| 200 | 200 | wchłanialny jałowy hemostatyk ze 100% regenerowanej oksydowanej celulozy, w formie gęsto tkanej , o działaniu bakteriobójczym potwierdzonym badaniach przedklinicznych in vivo i in vitro na MRSA, MRSE, PRSP, VRE, E.Coli, okres wchłaniania 7-14dzni, pH 2,5-3,5 rozmiar 15,2x22,9cmx 1szt .* | 20 | szt. |
| 201 | 201 | wata hemostatyczna z utlenionej celulozy lub regenerowanej oksydowanej celulozy o budowie 7warstwowej i udokumentowanym In vivo i In viro działaniu bakteriobójczym na MRSA, VRE, MRSE i pH 2,5-4,0 10,2x10,2cm (+/- 0,2cm) x1szt Czas wchłaniania 7-14dni.* | 20 | szt. |

Jednocześnie Zamawiający na podst. art. 38 ust. 6 ustawy Pzp (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Ofertę należy złożyć do dnia 02.06.2017r. do godz. 12.00.

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 02.06.2017r. o godz. 13:00 w siedzibie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, ul. Borowska 213 w Dziale Zamówień Publicznych pokój 5.04A.

Termin wpłaty wadium upływa dnia 02.06.2017r. godz. 12.00.

Dotyczy także daty wystawienia dokumentów stanowiących zabezpieczenie oferty. Data wystawienia dokumentów stanowiących zabezpieczenie oferty do dnia 02.06.2017r.

W związku z modyfikacją SIWZ na Wykonawcach ciąży obowiązek jej uwzględnienia w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych